AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer:	709-04\BAUMEIST

Bauvorhaben:	UM-und ZUBAU/SOCKELSANIERUNG

1120 WIEN, TIVOLIGASSE 18

Auftragsbezeichnung:	BAUMEISTERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:	PREMIUM Bauträger GmbH

1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen

Zivilingenieur für Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 01/587 72 10-12

Angebotsfrist:	09.06.2005	Angebotsgrundlage sind Festpreise !!

Abgabeort:	wohnfonds_wien

fonds für wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 11

Datum Preisbasis:	09.06.2005	Druckdatum:	03.05.2005

geprüfte Summen

LV-SUMME	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

20	% UST	+ EUR	. . . . . . . . . . . . . .	+ EUR	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Rechtsgültige Unterschrift

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 1

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

00	Allgemeine Bestimmungen	Z

Version 11, 2002-09

0011	Angebotsbestimmungen	Z

0011000	Angebot - Formale Bestimmungen	Z

Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen

Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des

Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens

(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist,

spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der

Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt

ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der

Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspätet eingelangte Anbote können für eine Zuschlagserteilung aufgrund der öffentlichen

Ausschreibung nicht berücksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu

rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen

anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.

001102	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B	Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung	Z

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über

Leistungen, eingeschränkt gemäß den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die

Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu führen. Der Punkt

7.4. der Ö-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen

LGBl.Nr.20/91 in der letztgültigen Fassung wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem

Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis

vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt

werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind gegebenenfalls

aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Maßnahmen,

die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk berücksichtigt,

Nachlässe und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und

unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer

Aufmaßermittlungen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen

auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende

Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der

Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Änderung der Qualität einzelner

Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 2

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001102C	Beauftragung durch Angebotsannahme	Z

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt

durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,

ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestätigt wird.

Sollte er sein Angebot während der Zuschlagsfrist widerrufen, hält der Bieter den Auftraggeber

hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwände schadlos.

001103	Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben.

Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt

auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der

Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103A	Datenträgeraustausch	Z

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber

einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe

eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des

Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der

Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der

ÖNORM B 2063 entsprechen.

Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten,

einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses

protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber

festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien

Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und

auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer

ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe

eines Datenträgers nicht erforderlich.

001104	Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger

Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104A	Vollständigkeit des Angebotes	Z

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im

Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der

Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106	Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt

wurden, werden in folgenden Fällen ausgeschieden:

001106B	Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler	Z

Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der

Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises

(ohne Umsatzsteuer) beträgt.

001107	Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

001107A	Einheitspreisanteile, Korrektur	Z

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der

Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene

Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des

Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder

Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 3

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur

der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.

001108	Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:

001108A	Nachlässe Aufschläge ÖNORM

Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D	Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass	Z

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.

001108E	Nachlässe/Aufschläge bedingungslos	Z

Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als

angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben

zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können

und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen.

Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist

zulässig.

001108F	Bedingung Widerspruch zu LV	Z

Bedingungen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV

stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im

Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte

Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende

Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung

unwidersprochen bleiben.

001109	Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung

einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen

oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten

Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet

werden.

001109A	Alternativangebot Gleichwertigkeit	Z

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und

förderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111	Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A	Nachw.Befugnis/Berechtigung

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112	Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:

001112A	LA Finanzamt	Z

Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B	Konto SVA	Z

Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für

Sozialbeiträge.

001112C	Nachweis Kommunalsteuer	Z

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.

001113	Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:

001113B	Referenzliste	Z

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit

Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne

davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der

Leistungserbringung anzugeben.

001113F	Muster/Dokumentation	Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 4

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001115	Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D	Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig	Z

Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den

Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden

001115E	Zusätzliche Nachweise	Z

Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise

zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F	Zeitpunkt Nachweise	Z

Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb

einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen

Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten

Beauftragung kostenlos zurücktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen wie vor

bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN

so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen

schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.

001117	Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird

vereinbart:

001117B	Aufwand AG / Prüforgane	Z

Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG

sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die

Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der

seitens des AG beauftragen Prüforgane.

001118	Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B	Besondere Ausarbeitungen Bieter	Z

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen

zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120	Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem

Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120A	Bietergemeinschaft offenes Verfahren	Z

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im

Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150	In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die

Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A	Sicherheit und Gesundheitsschutz	Z

Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und

Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander

durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie

Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit

der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der

Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das

Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 5

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe

Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,

die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher

Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen

einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot

verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung

mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt.

Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind

einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes)

werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in

Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012	Umstände der Leistungserbringung	Z

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere

Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse

oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des

Angebotes von Bedeutung.

001201	Termine:

001201A	Leistungstermine	Z

Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotseröffnung

Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

001201D	Bauzeitenplan, Bauzeit	Z

Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und

Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser

Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des

Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für

andere Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen

entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich

pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat

der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu

machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen

berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für

Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand

der ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin

gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn

absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 6

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001201E	Prüfpflicht AN, Naturmaße	Z

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu

prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für

Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.

001201F	Unterbrechungen	Z

Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

001202	Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

001202A	Örtliche Besonderheiten	Z

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich und wird zwingend verlangt.

Weiters wird auf den Umstand, dass die im Gebäude im Erdgeschoss befindliche Trafik

samt Nebenräumen während der gesamten Bauzeit in Betrieb erhalten werden muss,

ausdrücklich hingewiesen.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass der einwandfreie und den Vorschriften

entsprechende Zugang sowohl für das Personal wie auch für Kunden jederzeit

gewährleistet ist.

- Das Fassadengerüst ist so aufzustellen, dass eine Beeinträchtigung bzw.Beschädigung

der Portalkonstruktion und der Werbetafeln, Beleuchtung, Zigarettenautomaten etc.

vermieden wird.

- Die Arbeiten an der Straßenfassade sind unter den vor erwähnten Gesichtspunkten

auszuführen.

- Die Trafik ist an eine Alarmanlage angeschlossen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,

die ein unbeabsichtigtes Auslösen dieser Anlage weitestmöglich verhindern.

- Der Trafik ist ein 2.Ausgang zugeordnet.  Da dieser während der Bauarbeiten über längere

Zeit nicht benützbar sein wird,ist bis zur Freigabe des zukünftigen 2.Ausganges ein

Ausgangsprovisorium durch das unbenützte Nebenlokal herzustellen und

aufrechtzuerhalten.

- Die Versorgung der Trafik mit Wasser, Strom und Gas ist während der gesamten Bauzeit

aufrechtzuerhalten. Eventuell erforderliche Provisorien werden durch den Installateur

hergestellt. Der Schutz dieser Leitungen während der Arbeiten ist durch alle AN zu

gewährleisten.

- Das in der Trafik bestehende WC ist an einen Kanal angeschlossen, der abgebrochen wird.

Durch den Installateur wird ein den bauablaufbedingten Erfordernissen angepasstes

Provisorium erstellt. Der Schutz dieses Provisoriums obliegt allen Auftragnehmern.

001202F	Werkpläne	Z

Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-,

Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten

werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen

optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen

Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.

Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei

vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird

durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die

Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der

Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.

001202G	Sonderwünsche	Z

Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung

der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des

Hauptauftrages auszuführen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 7

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu

ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in

Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die

förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300	In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf

Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300A	Baumeisterarbeiten	Z

- Fundamentverstärkung mittels Hochdruckbodenvermörtelung

- Mauerwerksvergütung

- Mauerwerkstrockenlegung in den nicht unterkellerten Bereichen der Hoftrakte

- zentrales Stiegenhaus mit Aufzug vom Keller bis zum 1.Dachgeschoss

- tragende Stahlbetonwandscheiben vom Erdgeschoss bis ins 2.Dachgeschoss

- Erweiterung Richtung Innenhof durch Errichtung der neuen Hofaußenwand an der neuen

Baufluchtlinie ab Erdgeschoss bis 1.OG einschließlich Deckenergänzung mit Stahlbetondecken

- durch neue Grundrissgestaltung bedingte Umbauarbeiten im Erdgeschoss und 1.OG des

Straßentraktes

- Verstärkung bestehender Tram- bzw.Dippelbaumdecken durch Ausbildung als

Holzverbunddecken

- Abbruch des Dachstuhls und der obersten Geschossdecke (Decke ü. 1.OG) im Straßentrakt und

Herstellen der neuen Stahlbetondecke ü. 1.OG in abgesenkter Lage

- Aufstockung um 2 Vollgeschosse (2.+ 3.OG) und 2 Dachgeschosse (Maisonetten).         -

Sanierung der Bestandsfassaden dem Altbestand entsprechend

- Vollwärmeschutz auf neuem Mauerwerk

- diverse Umbauarbeiten in den Hoftrakten und Errichtung von Terrassen

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Außen- verputzarbeiten, Estriche

und Arbeiten in Außenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszuführen.

001300B	Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.	Z

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildächer) bzw. Zinkblech (Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Fassadenverblechungen

001300C	Fliesenlegerarbeiten	Z

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen

- Bodenverfliesung in Küchen und Vorräumen

- Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge und des Stiegenhauses

- Außenverfliesung auf den Balkonen der Hoftrakte

001300E	Schlosserarb. und Stahlbau	Z

- Stahltüren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastüren

- Geländer für Terrassen und Balkone

- Geländer im Stiegenhaus

- Gitter und Rohrdurchzüge vor franz. Fenstertüren bzw. Fenstern mit niedrigem Parapet

- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern

- Maschendrahtzaun mit Türen im Innenhof

- Zentralschließanlage

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 8

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

- Stahlpfetten als Durchlaufträger zwischen massiven Wänden als Teil der Dachkonstr.

- Pergola aus Formrohren vor den Hoftrakten.

001300G	Metallschornsteine	Z

- Notkamine als Rauchgassammler

001300H	Zimmererarbeiten	Z

- Dachstühle neu für Straßentrakt und Hoftrakte

- zimmermannsmäßige Gaupenkonstruktionen

- Dachflächenfenster

- Kellertrennwände aus Lattenrosten.

001300I	Bautischlerarbeiten	Z

-Wohnungseingangstüren und Innentüren mit Holzüberschubzargen

- Maisonettenstiegen

- Einzelstufen vor Terrassen.

001300J	Holzfußböden	Z

-Fertigparkett auf Estrich geklebt einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in

Vorräumen

001300K	Trockenbauarbeiten	Z

- Wohnungstrennwände

- Zwischenwände

- abgehängte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrägenverkleidungen F60

- Schachtwände F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L	Maler-und Anstreicherarbeiten	Z

- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion

- Weißigen von Wand- und Gewölbeflächen im Keller

- Metallanstrich auf Geländern innen und außen

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

- F30-Anstriche auf tragenden Stahlstützen.

001300M	Fenster und Fenstertüren	Z

-Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise

- Innenfensterbänke aus beschichtetetem Holz

- Außenfensterbänke aus Aluminium

- Außenjalousien.

001300N	Aufzug	Z

- Seil-Personenaufzug mit Triebwerksanordnung direkt im Schacht und   6 Halte- bzw. Ladestellen.

001300P	Elektroinstallationen	Z

Lt. eigener technischer Beschreibung

001300Q	Heizung,  Lüftung, Sanitär	Z

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014	Allgemeine Vertragsbestimmungen	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem

Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401	Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 9

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001401B	Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt	Z

Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als

sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen

bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402	Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:

001402A	Ergänzungen	Z

LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404	Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der

Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A	Bestimmungen EVU

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom

001404B	Bestimmungen Wasserversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404C	Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404D	Bestimmungen Gasversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

001404E	Bestimmungen Fernwärme

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: Fernwärme

Wien

001404F	Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien	Z

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener

Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds

Wien anzuerkennen.

001404G	Wiener Baumschutzgesetz	Z

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei

Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die

Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu

berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen

Kostenersatz.

001404I	Bauphysik	Z

Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,

Wärme- und Sonnenschutz.

0014060	Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit	Z

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,

dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber

anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070	Raumhöhen/Geschosse	Z

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich

der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte

Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung

bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen

Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf

Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 10

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen

und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz

auch als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher

kalkulierbar.

0014080	Schutz anderer Bauteile	Z

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer

Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten

durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.

Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt:

Fenster und Türen (Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte

Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100	Gerüste	Z

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die

eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte

Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle

anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert

vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem

Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die

Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und

Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen

Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann

daher keinesfalls die gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die

Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120	Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten	Z

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der

Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem

Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung aus.

Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller

Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können,

sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden

müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan

vorgesehen Frist erfolgt. Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 11

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben,

in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130	Meterriss	Z

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und

sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige

Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt

dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015	Besondere Bestimmungen des Auftraggebers	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten

Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor

den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

001500	Vergabe

001500A	Zuschlagsfrist	Z

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit

des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

001500B	Leistungsumfang	Z

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN

wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben

unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf

Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

001500C	Rechtsgültige Fertigung Ablauf	Z

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne

etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14

Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen

geprüft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010	Vollständigkeit / Richtigkeit	Z

Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der

zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, Baubeschreibung und einer örtlichen

Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen geprüft und dieses für richtig

befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrücklich

hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollständige

Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit

Begründung.

ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT

ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe:

Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das

Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer Erklärung des Bieters, dass

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 12

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also alle Leistungen zur sach- und

fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes:

Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung

vorgesehenen Ausführung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren

Umständen möglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu den vertraglich

festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder

Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages

auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020	Preisbasis, Festpreise	Z

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über die geplante

Bauzeit hinaus.

Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseröffnung.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA

25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen

Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt

dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der

Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt

ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu

tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er

dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen

vom AG zugeordnet.

001503	Reinhaltung der Baustelle

001503A	Säubern	Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall,

Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der

AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und

übergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der

Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der

Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter

Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht

feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede

weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 13

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001503B	Verpackungen AN	Z

Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als

Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und

ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

0015080	Nachtragskostenvoranschläge	Z

Formales:

Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H unterteilt in

Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.

Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von

14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN.

Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf

beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von

Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung:

Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) erforderlich

werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt der

Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachvertändigen

festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf

jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100	Ansprechpartner, deutsche Sprache	Z

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen

Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt.

Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit

Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von

Gründen zu verlangen.

0015110	Unterkünfte / Lager AN	Z

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die

Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

001512	Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung

001512A	Tätigkeit ÖBA	Z

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die

mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist

ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende

Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen:

1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das

Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung

hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen

4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

001512B	Diebstahl / Beschädigung	Z

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der

Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 14

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller

am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren

Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen

besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu

verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten

anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten

Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C	Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz	Z

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden

Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,

Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der

einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die während dieser

Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:

Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.

Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände:

Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der Bieter an

der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen innerhalb

einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich

einlangen, sonst gilt Einverständnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstückes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am zweiten dem Versand

folgenden AT.

001513	Subunternehmen

001513A	Voraussetzungen	Z

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie

seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B	Zustimmung Subunternehmer	Z

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der

Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe

Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das Einverständnis einzuholen.

Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C	Bankgarantie Subunternehmer	Z

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer

gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,

ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen

Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den

AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,

bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete

Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der

Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer

schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von

Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 15

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis

zu setzen.

001520	Rechnungslegung

001520A	Erstellung von Aufmaßen	Z

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG

als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA unter Berücksichtigung der vorhin angeführten

Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßerstellung vorzulegen, die

gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA geprüften, eventuell richtig gestellten

und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig

von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis

sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das Verständnis erforderlich aus

kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie

entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

001520B	Teilrechnungen	Z

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach

Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die

Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der ÖBA 2-fach) beigelegt

werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs

mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche

Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom

Zeitpunkt der Erbringung.

001520C	Schlussrechnungen	Z

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich

ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche

Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten

gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die ÖBA

erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 16

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001520D	Regierechnungen	Z

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden. Für jede Leistung

ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt

werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung

gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens

der ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine

daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der

Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der

Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann

nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den

Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E	Rechnungsprüfung / Zahlung	Z

Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Positionen vor erstellten

Rechnungen bei der ÖBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Prüffrist: 2 Wochen.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines

vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten

Rechnungsprüfblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber

weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen

werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist

bis zum nächsten Banktag.

001520F	Rechenvorgang Rechnungsprüfung	Z

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben

enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser

Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die

Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht

bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die

Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies

ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in

Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die

Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der

vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 17

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des

AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt

werden).

001521	Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

001521B	Zessionen / Abtretungen	Z

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht

zulässig.

001521D	Schlussrechnungssumme / Überschreitung	Z

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die

Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG

unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die

Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001522	Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen

001522A	Bauwesenversicherung 0,35%	Z

Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschließen. Die Kosten für diese

Bauwesenversicherung in Höhe von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug

gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B	Allgemeiner Bauschaden	Z

Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der

Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten

Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung

allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt,

die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss

rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C	Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien	Z

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten

Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre

Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522D	Ergänzung Leistungsumfang	Z

Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass

Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht

werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E	Dokumentationen	Z

Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig,

dem AG zu übergeben:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 18

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

- Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine Ersatzteilbeschaffung

- Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522F	Muster	Z

Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist

einzukalkulieren.

001522G	Atteste / Befunde	Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage

zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht

beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht

in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,

Strom etc.).

001522H	Beweissicherung	Z

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung

durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller

beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu

bestellen.

001522I	Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie	Z

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender

Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen

eingebauten Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.

001522J	Kosten Schliessanlage	Z

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel

Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der

ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die

Kosten dem Verursacher angelastet.

001523	Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge

001523A	Pönalen	Z

Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in

Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung

dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den

pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die

diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertrags-

unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen

Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA

aufliegen, wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam

vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind

auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten

einzuhalten sind.

001523B	Schadensersatz	Z

Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen

Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B.

für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten

Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch höhere Erstehungskosten im Zuge von

Ersatzvornahmen etc..

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 19

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001523C	Qualitätsabzüge	Z

Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu

unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen

und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden

sein, so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur

aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine

sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete,

Entsorgungskosten etc.)

001530	Umgang mit Mängeln

001530A	Mängelbehebung binnen 7 Tagen	Z

Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er

alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher

Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter,

jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht

gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu

Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere

Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten

des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung

etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B	Notdienst	Z

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst

betreut.

Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb

der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der

diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet,

entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst

beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst

entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die

wirkliche Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt,

nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so

die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C	Beweislastumkehr	Z

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe

des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis

dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,

dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall	Z

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen

Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine

Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 20

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001601	Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A	SiGe-Plan verbindlich	Z

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

0016050	Baustellengemeinkosten	Z

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige

Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606	Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:

001606B	Wasserverbrauch: AN Tarif	Z

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen

Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607	Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:

001607B	Stromverbrauch: AN Tarif	Z

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen

Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608	Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten,

Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608B	Leistungen für andere AN Tarif	Z

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen

Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110	Erschwernis Winter/Schlechtwetter	Z

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch

Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

001615	Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:

001615B	Bautagesberichte AN	Z

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001615C	Korrekturen AG / Fristen	Z

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens

wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.

001616	Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A	Überwachung am Erfüllungsort	Z

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B	Überprüfung im Betrieb	Z

Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

001617	Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C	Übernahme / Einheitstermin	Z

Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch

eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch

den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für

sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14

Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den

vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem

durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 21

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

001618	Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

001618C	Gewährleistung	Z

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und

Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.

001619	Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist

wird vereinbart:

001619B	Schlussfeststellung vereinbart	Z

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

001620	Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A	EDV-Bauabrechnung zulässig	Z

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

001621	Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:

Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

001621B	Deckungsrücklass	Z

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 %  Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar

einbehalten.

001621C	Haftungsrücklass	Z

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D	Haftbriefe / Rücklässe	Z

Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und

uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine

Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60 Tage über die Gewährleistungsfristen hinaus gültig

sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist

möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 22

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

01	Baustellengemeinkosten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

0100	Einzukalkulierende Leistungen

0100100	Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemäß den Fachnormen als

Nebenleistungen mit den mengenabhängigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zählen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Gerätekosten, Kosten von

Sonderfachleuten und Kosten zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von

Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Maßnahmen nicht in anderen Positionen

einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreißigstel. Eine Umrechnung

nach Tagen kann nur für jene Zeit erfolgen, welche über die Vollmonate der angefallenen

Einsatzzeit hinausgeht.

010011	Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung

der Preiskomponenten gemäß ÖNORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

010011B	Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.

Auf Anforderung des Auftraggebers, für die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

010012	Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmöglichkeiten) zur Erfüllung der Vorschriften bezüglich der

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus

Stromanschlussmöglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und

Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmöglichkeit für Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC

usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

010012B	Mindest-Vorauss.Baustelle AN

Wird vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.

0100500	Benütz.öffentl.Gut	Z

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschließlich deren Vorhaltung sind neben dem

eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben

einzurechnen.

Insbesondere diese sind alle notwendigen Verkehrsmaßnahmen einschließlich etwaiger

Umlegungen, Herstellen von temporären Verkehrsschildern, temporären Bodenmarkierungen, kurz

sämtliche Maßnahmen, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben.

0111	Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der

Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und

des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, für die im Leistungsverzeichnis

keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten für Maßnahmen, die im

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Maßnahmen

für den eigenen Bedarf (einschließlich zusätzlicher Sozialeinrichtungen und Maßnahmen für die

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 23

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt werden, werden die

unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die

einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt

(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

011101	Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte,

Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und

Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101A	Einrichten der Baustelle

Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.

G1	0,15	PA

Hauss. Erhaltung

G2	0,20	PA

Hauss. Verbesserung

G3	0,15	PA

Wohnungen

G4	0,50	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011101B	Räumen der Baustelle

Abbauen und Abtransportieren.

G1	0,15	PA

Hauss. Erhaltung

G2	0,20	PA

Hauss. Verbesserung

G3	0,15	PA

Wohnungen

G4	0,50	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011102	Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.

011102K	Vorhaltekosten eigener Baubetrieb	Z

Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan

festgelegten, vorhalten während der gesamten Baubetriebszeit.

Die Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also

sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des

reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe

einzurechnen.

Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte

Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die

Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

G1	0,15	PA

Hauss. Erhaltung

G2	0,20	PA

Hauss. Verbesserung

G3	0,15	PA

Wohnungen

G4	0,50	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011102L	Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlängert	Z	E

Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan

festgelegten,

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 24

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

für die Zeit über die vertragsgemäße Gesamtbauzeit hinaus, welche

der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

G1	d

Hauss. Erhaltung

G2	d

Hauss. Verbesserung

G3	d

Wohnungen

G4	1,00	d

Dachgeschoss

G5	d

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	d	* * * * * * * * * * *

011102M	Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb	Z

Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, vorhalten während der gesamten

Baubetriebszeit.

Die Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also

sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des

reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe

einzurechnen.

Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte

Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die

Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

G1	0,15	PA

Hauss. Erhaltung

G2	0,20	PA

Hauss. Verbesserung

G3	0,15	PA

Wohnungen

G4	0,50	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011102N	Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlängert	Z	E

Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, für die Zeit über die vertragliche

Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten

hat, abgerechnet nach Tagen;

G1	d

Hauss. Erhaltung

G2	d

Hauss. Verbesserung

G3	d

Wohnungen

G4	1,00	d

Dachgeschoss

G5	d

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	d	* * * * * * * * * * *

0112	Sonderkosten der Baustelle

011250	Diverse Bauprovisorien für die Aufrechterhaltung des Betriebes der

Trafik während der gesamten Bauzeit, wie im Einzelnen im

Positionstext beschrieben.

Alle nicht gesondert beschriebenen, jedoch notwendigen Leistungen

sind jedenfalls durch die Einheitspreise der restlichen LV-Positionen

abgedeckt.

011250A	Bauprovisorium Trafik/Erschw.Fass.gerüst	Z

Erschwernis des Aufstellens, des Abbaues und der Vorhaltung ohne

Unterschied der Vorhaltedauer der Eingerüstung der Straßenfassade.

Der einwandfreie ungestörte Zugang zum Geschäft, zu den Auslagen

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 25

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

und den Kundenautomaten sowie zur Beleuchtung muss gewährleistet

sein.

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011250B	Bauprovisorium Trafik/Erschw.Fass.san.	Z

Erschwernis der Sanierung der bestehenden Fassade im EG und

1.OG einschl. besonderer Schutz der Portale und außen gelegenen

Einrichtungen beim Waschen der Fassade sowie eventuell

abschnittsweises und erschwertes Arbeiten im beschriebenen Bereich.

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011250C	Bauprovisorium Trafik/Notausgang	Z

Herstellen eines Notausganges mit folgenden Einzelleistungen:

- Türdurchbruch zwecks Einbau einer Stahltüre 80/200 in einer 15 cm

starken, beidseits verputzten Ziegelwand.

- Liefern und versetzen der Stahltüre einschl. aller Maurer-u.

Verputzarbeiten.

- Einbau eines Bauzylinders mit 3 Schlüsseln.

- Freihalten eines Fluchtweges im Lokal TOP 1 auch während der

Umbauarbeiten (Abbruch von Verkleidungen, Verputzarbeiten etc.)

- Wiederverschließen des Türdurchbruches und Ergänzen des

Verputzes beidseitig nach Auflassen des Provisoriums (die Stahltür

geht in den Besitz des AN über).

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

011250D	Bauprovisorium Trafik/Erschw.Schutz Vers.l.	Z

Sämtliche Erschwernisse wegen besonders vorsichtigen Arbeitens im

Bereich der Versorgungsleitungen für die Trafik bzw. deren laufenden

Schutz.

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 26

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0113	Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Ständige Vertragsbestimmung:

Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens (herst.) das Antransportieren,

Aufstellen beziehungsweise Montieren oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsfähigen

Zustandes sowie das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der Baustelle

nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird für Leistungen verwendet, die nur in

Kombination mit vorhandenen räumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen

Positionen (herst.) funktionsfähige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen

Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch sämtliche Überprüfungen,

Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

011306	Baukanzlei für den Auftraggeber in vorhandenem Raum (Baracke,

Container).

Die Baukanzlei besteht aus: Schreibtisch, Stromanschluss,

Bürosessel, 1 Ordnerschrank, alles versperrbar;

Besprechungstisch für mindestens 20 Personen samt

zugehöriger Sitzgelegenheit (Tisch zimmermannsmäßig mit

glatten Schaltafeln, Sitzbänke)

011306A	Baukanzlei AG einr.

Einrichten.

G1	0,15	ST

Hauss. Erhaltung

G2	0,20	ST

Hauss. Verbesserung

G3	0,15	ST

Wohnungen

G4	0,50	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

011306B	Baukanzlei AG vorh.Baubetrieb

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich erforderlicher

Reinigung, jedoch mindestens einmal wöchentlich. Abgerechnet wird

in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Monate).

G1	VE

Hauss. Erhaltung

G2	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	12,00	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	VE	. . . . . . . . . . . .

0118	Gerüste

Ständige Vertragsbestimmungen:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 27

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Gerüste nach Wahl des Auftragnehmers ausgeführt. Die

Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise

Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfähigen Zustandes sowie das Demontieren

und Abtransportieren von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Prüfungen sind im Einheitspreis des Herstellens

einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß des Herstellens mal der

Anzahl der Vorhaltemonate (VE = Fläche x Monate, Länge x Monate, oder ST x Monat). Die im

Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen und bilden auch die Basis für

die Berechnung der Verrechnungseinheiten für das Vorhalten.

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten

einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen

Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Gerüstbeläge:

Alle Gerüstbeläge entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstärkte Ausführung der Gerüstlage wird nur dann als Aufzahlung auf die Herstellung der

Gerüste zusätzlich verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.

Aufstieg und Zugänge:

In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugänge einkalkuliert.

Andere Zugänge, insbesondere Leitergänge mit Stufenleitern und Handlauf, Treppentürme oder

Außentreppen werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.

Brust-, Fuß- und Mittelwehren:

Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes sind in den Einheitspreisen

einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung

der Gerüste zusätzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen von Gerüsten oder Gerüstteilen auf der Baustelle wird nach der Fläche oder nach

der Anzahl der umgesetzten Gerüstteile oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen

werden die umgesetzten Ausmaße summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, der Transport

innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische Berechnungen und einmalige Prüfungen

einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur für die Fläche oder Anzahl des auf der Baustelle jeweils für die

Benützung gebrauchsfertigen Gerüstes berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hängegerüste wird die Manipulation (Verschieben)

während der Durchführung von Arbeiten nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 28

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Gerüst abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Schutzgerüste:

Werden Schutzgerüste in Verbindung mit einem Arbeitsgerüst ausgeführt, wird jedes Umsetzen

wie das Herstellen abgerechnet. Bei selbstständigen Schutzgerüsten wird zwischen Herstellen und

Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Längen der zu sichernden Absturzkanten zuzüglich je

2,0 m seitlichem Überstand abgerechnet. Werden anstelle des seitlichen Überstandes sonstige

Absicherungen ausgeführt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung erfolgt durch

die Länge des Überstandes).

011800	Der Auftragnehmer hält folgende Bestimmungen des Auftraggebers ein.

011800A	Vorhalten erst ab 5.Woche	Z

Generell ist für jede Gerüstposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im Einheitspreis inbegriffen.

Die Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet werden.

011800B	Mitbenutz.andere AN kostenlos	Z

Der AN gestattet die kostenlose Mitbenützung der Gerüste durch andere am Bau beschäftigte AN.

011800D	Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T

Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerüst für

eigene noch ausständige Leistungen länger als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht

nützt oder nicht nützen kann. Ausgenommen sind nur Gründe, die der Auftraggeber zu vertreten

hat.

011803	Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren

Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und

Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an

Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

Höhe: bis 16,00m1

011803A	Fassadenger.herst.

G1	1120,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	700,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.820,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011803C	Fassadenger.vorhalten

G1	2100,00	VE

Hauss. Erhaltung

G2	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	1500,00	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3.600,00	VE	. . . . . . . . . . . .

011805	Arbeitsgerüst für Verputz- und Handwerkerarbeiten an

Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene Höhe:

Gerüstaufstandsfläche bis Unterkante Decke.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 29

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

011805A	Gerüst Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.

Bis zu einer Höhe von 5,0 m, herstellen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	10,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011808	Arbeitsgerüst als Riegelgerüst für Verputz- und Handwerksarbeiten in

Aufzugs- oder sonstigen Schächten: Etwaige Riegellöcher herstellen

und nach Gerüstabbau ausmauern sowie beidseitig verputzen, in

jedem Geschoß einen Pfostenbelag herstellen, darauf in erforderlicher

Höhe ein Zwischengerüst aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der

waagrechten Gerüstflächen im Schacht (auch der

Zwischengerüstflächen).

011808D	Gerüst Schacht  Aufzugsschacht herstellen

Gerüst gemäß Angaben der Aufzugsfirma, herstellen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	25,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011808F	Gerüst Schacht  Aufzugsschacht vorhalten

Gerüst gemäß Angaben der Aufzugsfirma, vorhalten.

G1	VE

Hauss. Erhaltung

G2	50,00	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	VE	. . . . . . . . . . . .

011815	Aufzahlung (Az) auf Standgerüste als Arbeitsgerüste aller Art an

Außenflächen mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste. Etwaige

erhöhte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens des

Standgerüstes einkalkuliert.

011815A	Az Ecke hindernisfrei

Für durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei

Gebäudeaußenkanten. Abgerechnet wird die Höhe der angrenzenden

Gerüstfläche.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	90,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	90,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 30

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

011815F	Az Stand auf Schutzdach

Für den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B.

Passagegerüst). Die Höhe des Gerüstes wird ab Oberkante

Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerüstfläche.

G1	175,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	150,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	325,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011815H	Az Standger.Hof

Für die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei

fehlender Einfahrtsmöglichkeit für LKW, und wenn kein sonstiges

mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).

G1	940,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	460,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.400,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011815J	Az Standger.Dachfläche

Für das Aufstellen auf Dächern oder Terrassen bei Verwenden von

Dachtreppen zur Lastverteilung, einschließlich aller Erschwernisse.

Abgerechnet wird die Fläche über der Basis (= Dachtreppe).

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	90,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	90,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011821	Dachfanggerüst in Verbindung mit Standgerüsten (Arbeitsgerüsten)

aller Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste.

011821A	Standger.Dachfangger.herstellen

G1	80,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	80,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 31

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

011821C	Standger.Dachfangger.vorhalten

G1	170,00	VE

Hauss. Erhaltung

G2	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	170,00	VE	. . . . . . . . . . . .

011825	Schutzvorhang (Schutznetz), einschließlich windsicherer Verhängung

am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den

Bahnen. Abgerechnet wird die eingerüstete Gebäudefläche zuzüglich

etwaiger Schmalseiten des Gerüstes.

011825A	Standger.Schutzvorh.herstellen

G1	520,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	100,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	620,00	m2	. . . . . . . . . . . .

011825C	Stanger.Schutzvorh.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x

Monate).

G1	1030,00	VE

Hauss. Erhaltung

G2	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	260,00	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.290,00	VE	. . . . . . . . . . . .

011834	Fußgänger-Schutzpassage (Passagegerüst), freistehend, bestehend

aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, einschließlich

Tragkonstruktion.

011834A	Passageger.3/1,5m herstellen

3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, herstellen.

G1	25,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 32

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

011834C	Passageger.3/1,5m vorhalten

3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.

G1	65,00	VE

Hauss. Erhaltung

G2	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	65,00	VE	. . . . . . . . . . . .

011834D	Passageger.Querschn.herstellen	E

Lichter Querschnitt (Breite x Höhe): 2,00 x 3,75 m1, herstellen.

G1	1,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m	* * * * * * * * * * *

011834F	Passageger.Querschn.vorhalten	E

Lichter Querschnitt (Breite x Höhe): 2,00 x 3,75 m1, vorhalten.

G1	1,00	VE

Hauss. Erhaltung

G2	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	VE	* * * * * * * * * * *

0118500	Abdecken Dachfläche	Z

Abdecken fremder Dachflächen ohne Unterschied des

Deckungsmaterials, der Form und Dachneigung zwecks Durchführung

von Verputz-und Handwerkerarbeiten an aufgehenden Wänden bis

1,50 m1 Höhe.

Die Abdeckung ist nach Wahl des Auftragnehmers in der

erforderlichen Breite auszuführen und muß neben dem zuverlässigen

Schutz der Dachfläche auch die gefahrlose Durchführung der Arbeiten

an der aufgehenden Wand ermöglichen.

Abgerechnet die schräge Anschlusslänge.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	25,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

0120	Entsorgen von Baurestmassen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen,

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 33

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der

Auftragnehmer sorgt dabei für eine zweckmäßige Sortierung und Zwischenlagerung aller

Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewährleistet ist.

Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend,

Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der

Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten für die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von

Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger Baurestmassen

ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten für die Entsorgung von Abfällen aus dem Baubetrieb (Abfälle der beschäftigten

Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet,

wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen

Tätigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien

(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird ein Abbruch

unter besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Rückbau

gemäß ÖNORM B 2251).

Dies gilt für:

Stoffgruppe Bodenaushub über 20 t

Stoffgruppe Betonabbruch über 20 t

Stoffgruppe Asphaltaufbruch über 5 t

Stoffgruppe Holzabfälle über 5 t

Stoffgruppe Metallabfälle über 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfälle über 2 t

Stoffgruppe Baustellenabfälle über 10 t

Stoffgruppe mineralischer Bauschutt über 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge

vorhanden und wirtschaftlich vertretbar - einer Wiederverwertung zuzuführen. Der Auftragnehmer

trifft die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien für Recycling-

Baustoffe, herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040

Wien, berücksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht möglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzuführen, bietet er

diese in der Recycling-Börse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040

Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine

Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von

Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder für Bodenaushubdeponien noch

für Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 34

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Massenabfalldeponien entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht für

Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von

Massenabfalldeponien entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt

mit der Position Baustellenabfälle / Sperrmüll entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch

jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefährliche

Abfälle geregelt.

Gefährliche Abfälle:

Gefährliche Abfälle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als

gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt

in Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung

übergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der

Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer während der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen des

Leistungsverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder

mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverzüglich nachweislich

darauf hin.

Abfälle Dritter:

Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, Abfälle anderer auf der Baustelle beschäftigter

Auftragnehmer (Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur

gemeinsamen Entsorgung zu übernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur für jene Abfälle, die

hinsichtlich Sortierung und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.

Gefährliche Abfälle müssen nicht übernommen werden.

012001	Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung

20 t).

012001B	Entsorgen Bodenaushub verunreinigt

Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemäß

Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien

ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien

einhält.

G1	65,00	t

Hauss. Erhaltung

G2	300,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	380,00	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	745,00	t	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 35

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

012002	Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung

20 t).

012002A	Entsorgen Betonabbruch

Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.

G1	6,00	t

Hauss. Erhaltung

G2	134,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	140,00	t	. . . . . . . . . . . .

012003	Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemäß

Trennverordnung 5 t).

012003A	Entsorgen Asphaltaufbruch

Entsorgen von Asphaltaufbruch.

G1	15,00	t

Hauss. Erhaltung

G2	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	t	. . . . . . . . . . . .

012004	Stoffgruppe Holzabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 5

t).

012004B	Entsorgen Holzabfälle behandelt

Entsorgen von behandelten Holzabfällen.

G1	t

Hauss. Erhaltung

G2	70,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	55,00	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	125,00	t	. . . . . . . . . . . .

012005	Stoffgruppe Metallabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 2

t).

012005A	Entsorgen Stahl

Entsorgen von Metallabfällen aus Stahl.

G1	t

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	t	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 36

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

012005D	Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix

Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfällen.

G1	1,00	t

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	t	. . . . . . . . . . . .

012006	Stoffgruppe Kunststoffabfälle (Mengenschwelle gemäß

Trennverordnung 2 t).

012006A	Entsorgen Kunststoffabfälle

Entsorgen von Kunststoffabfällen aller Art.

G1	t

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	t	. . . . . . . . . . . .

012007	Stoffgruppe Baustellenabfälle (Mengenschwelle gemäß

Trennverordnung 10 t).

012007A	Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll

Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabfällen und

Sperrmüll.

G1	t

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	10,00	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	t	. . . . . . . . . . . .

012007B	Entsorgen Holzfenster

Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschließlich der Verglasung.

G1	t

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	t	. . . . . . . . . . . .

012008	Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle gemäß

Trennverordnung 40 t).

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 37

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

012008A	Entsorgen  mineralischer Bauschutt

Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.

G1	5,00	t

Hauss. Erhaltung

G2	220,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	15,00	t

Wohnungen

G4	35,00	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	275,00	t	. . . . . . . . . . . .

012008B	Entsorgen Ziegelmauerwerk

Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschließlich Mörtel

(Mindestanteil Ziegel 80 %).

G1	t

Hauss. Erhaltung

G2	490,00	t

Hauss. Verbesserung

G3	t

Wohnungen

G4	50,00	t

Dachgeschoss

G5	t

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	540,00	t	. . . . . . . . . . . .

01 SUMME Baustellengemeinkosten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 38

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

02	Abbrucharbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an Rauchfängen sowie, wenn nicht

durch Aufzahlungen geregelt, über 3,2 m Höhe an Deckenuntersichten oder an Wänden in

Innenräumen werden Gerüste gesondert vergütet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet

und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen

beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle

einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des

Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der

Baufertigstellung, längstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0200	Zusätzliche Vorbemerkungen

0200500	Gerade Abbruchkanten	Z

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbrüchen von Wänden und Decken ohne

Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschließlich Nachmauern

lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht

gesondert vergütet.

Die Ausführung der planmäßig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls ohne zusätzliche

Erschwernis möglich sein.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 39

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0200600	Fußb.konstr. im Verbund	Z

Fußbodenkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher Entsorgungsgruppe, wie etwa

Zementestriche mit im Dünnbett oder Mörtelbett verlegten Fliesen od. dgl. werden nach den Pos.

Estrich- od. Betonabbruch in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

0200700	Ausgleichsschichten enthalten	Z

Bei nachträglich eingebauten Fußbodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus

Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen

Massen od. aber auch ein Höhenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne

Unterschied der Stärke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht

gesondert vergütet.

0200800	Hartfaserplatten	Z

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelägen od. dgl.,

verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.

0200900	Beschüttung auf Erdreich	Z

Der Abbruch etwaiger Beschüttungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergütet, sondern nach den

betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

0211	Abbruch Fundamente und Wände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen zuzüglich 2

cm je verputzter oder verfliester Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als

Verputz.

021101	Fundamente abbrechen.

021101A	Ziegelfundament abbr.

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021101C	Betonfund.abbr.unbew.b.B30

Aus unbewehrtem Beton, ohne Unterschied der Festigkeit bis C25/30.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021102	Mauerwerk über 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der

Mörtelart.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 40

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021102A	Ziegelmauerwerk abbrechen

Aus Mauerziegeln.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	240,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	240,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021102R	Az Z.mwk.abbr.für Kaminmwk.	Z

Aufzahlung für das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl.

Kaminkopfmauerwerk einschl. schützen der Kaminzüge gegen

Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der Abdeckplatten

erfolgt lt. eigener Position.

Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden Kaminzügen verr.

werden.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021105	Aufzahlung (Az) für Abbrüche unter 1,0 m3 Einzelausmaß bei

Fundamenten, Pfeilern oder Wänden, über 15 cm dick.

021105A	Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk

Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, außer Beton

oder Naturstein.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021106	Wandteilflächen flächig abstemmen, abgerechnet nur die

abgestemmte Fläche.

021106A	Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm

Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln

oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 41

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Schuttmengenberechnung einschließlich etwaigem Verputz.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021108	Gemauerte nicht tragende Zwischenwände abbrechen, abgerechnet

nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m2. Das Abbrechen oder

Auslösen von Stöcken oder Zargen wird gesondert vergütet.

Angegeben ist die Rohbaudicke.

021108A	Zwischenwand abbr.10cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und

Betonwände bis 10 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder

unverputzt.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	40,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021108C	Zwischenwand abbr.15cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und

Betonwände über 12 bis 15 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt

oder unverputzt.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	345,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	125,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	470,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0211110	Az Mauerziegel reinigen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen für

das Reinigen von Mauerziegeln zur Wiederverwendung und für das

Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere Anweisung

des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 42

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Abzugsposten bei der Schuttmengenberechnung für das Entsorgen

von Ziegelmauerwerk.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m3	. . . . . . . . . . . .

0211130	Bet.Fangabdeckplatte abbrechen

Betonabdeckplatten von Fangköpfen abbrechen, ohne Unterschied der

Dicke. Fänge gegen herabfallendes Material absichern,

Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen

verschließen, gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material

absichern. Abgerechnet wird hohl für voll.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021119	Trennwände oder Schürzen bis 10 cm dick abbrechen, einschließlich

etwaiger Versteifungen und Ausstemmen von Verankerungen und

Mauerpratzen.

021119A	Trennwand 6cm abbrechen Holz

Aus Holz und Holzwerkstoffen bis 6 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/m2 Wand.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021119B	Trennw.6cm abbrech.Holz-Glas

Holzkonstruktion mit Verglasung. Holzkonstruktion bis 6 cm dick, ohne

Unterschied der vorhandenen Glasfläche.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle  0,01 t/m2 + mineralischer

Bauschutt 0,03 t/m2 Wand.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 43

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0212	Abbruch Decken

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Entfernen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist mit den

Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen von Fußböden und des Aufbetons sowie das

Entfernen der Beschüttung wird gesondert vergütet. Roste werden nur dann gesondert vergütet,

wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.

021201	Decken einschließlich der Schließen abbrechen.

021201A	Dippelbaumdecke abbrechen

Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle /

Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	70,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	220,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	290,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021201B	Tramdecke abbrechen

Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkaturschalung.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,11 t/m2 + Baustellenabfälle /

Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	80,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	60,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	140,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021201K	Dippelbaumdecke teilw. abbrechen	Z

Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle /

Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

Teilabbruch von Dippelbaumdecken nach Einziehen von

Auswechslungskonstruktionen einschließlich gerades Durchtrennen

der Dippelbäume an der planmäßigen Abbruchkante.

Einzurechnen ist auch das satte Aufkeilen der bestehenbleibenden

Decke auf die Auswechslungskonstruktion.

Verrechnet die tatsächlich abgebrochene Fläche.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021201R	DDB in Dippelbaumdecke herst.	Z

Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle /

Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 44

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Deckendurchbruch zwecks Einbau einer Wendeltreppe, bis zu einer

Größe von 2,0 m2.

Die Aufhängekonstruktion für die durchtrennten Dippelbäume wird

gesondert vergütet.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021202	Platzldecke zwischen Trägern, Gurten oder Mauern abbrechen, ohne

Unterschied der Mörtelart, ohne Auslösen der Stahlträger und ohne

Abbrechen der Gurten.

021202A	Platzldecke 15cm abbrechen

1/2 Stein dick (15 cm).

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,27 t/m2 +

Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021203	Gewölbe aller Art und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen.

021203A	Gewölbe abbrechen

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	5,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021203K	Az  Gewölbe abbrechen gerade Kante	Z

Aufzahlung auf die Position Gewölbeabbruch für das Herstellen einer

geraden Abbruchkante als Grenze zu bestehenbleibenden

Gewölbeteilen.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	5,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m	. . . . . . . . . . . .

021207	Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des

Querschnittes oder der Auskragung.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 45

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021207A	Gesimse abbrechen Ziegel

Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschließlich etwaigem

Kniestockmauerwerk.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	25,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021250	Wendeltreppe aus Blockstufen  einschließlich Laufplatte und etwaiger

Bewehrungen abbrechen.

Einschließlich Entsorgungskosten

021250A	Wendeltreppe im EG abbr.	Z

Wendeltreppe beidseitig eingespannt, lichte Stufenlänge b.1,25 m. Aus

19 Stufen i.M.18/27. Alle Stufen mit Terrazzooberfläche.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021250B	Wendeltreppe im 1.OG abbr.	Z

Wendeltreppe beidseitig eingespannt, lichte Stufenlänge b.1,25 m. Aus

5 Stufen i.M.20/28 mit Terrazzooberfläche sowie 10 Natursteinstufen

i.M.18/27.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

0213	Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergütet, wenn die Wände nicht mit

abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz

wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom übrigen Abbruchmaterial

getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in gesonderten Positionen (als

Baustellenabfälle / Sperrmüll) abgerechnet. Nicht für eine Deponierung geeignetes stark

kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefährlicher Abfall behandelt.

Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke und, wenn nicht anders

angegeben, ohne Unterschied der Mörtelart, einschließlich Auskratzen der Mauerwerksfugen und

Reinigen der Flächen. Das Ausmaß wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 46

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021301	Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund

abschlagen.

021301A	Wand-Innenputz abschlagen

Aus grobem und feinem Mörtel aller Art, ausgenommen Zementmörtel.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt  0,042 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	305,00	m2

Wohnungen

G4	55,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	460,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021307	Außenverputz (Fassaden) aus Mörtel aller Art bis auf den Mauergrund

abschlagen.

021307A	Außenputz abschlagen einfache Glied.	E

Von glatten oder einfach gegliederten Außenflächen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	120,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	120,00	m2	* * * * * * * * * * *

021308	Fassadensockel abschlagen.

021308A	Fass.Sockel ZM b.5cm abschl.	E

Aus Zementmörtel aller Art bis 5 cm dick.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	* * * * * * * * * * *

021311	Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung,

Unterkonstruktion und etwaigen Dämmeinlagen.

021311B	Innenwandverkl.Holz abbrech.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden,

Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktionen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	165,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	165,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 47

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021311E	I-wandunterkonst.abbr.Lattung

Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,003 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	120,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	120,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021311F	I-wandunterkonst.abbr.Holzrost

Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	45,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021311G	I-wandverkl.abbr.Dämm.b.5cm

Eingelegte mineralische Dämmschicht bis 5 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	185,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	185,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021314	Wandbeläge aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.

021314B	Innenwandbel+Mörtelb.abschl.

In Räumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschließlich

Mörtelbett.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 48

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021314E	Innenwandbel+Dünnb.abschl.

In Räumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschließlich

Dünnbett mit Unterputz.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	10,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021314G	Wandbel. Kunststoff abbr.4mm

Kunststoffbeläge über 2 bis 4 mm dick.

Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,004 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	20,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021316	Abgehängte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne

Unterkonstruktion.

021316A	Abgehängte Decke Gips abbr.

Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	30,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021316B	Abgehängte Decke Mineralf.

Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen

Faserplatten.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	35,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 49

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021316C	Abgehängte Decke Holz

Untersicht aus Holz aller Art.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	165,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	165,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021316D	Abgehängte Decke Metall

Untersicht aus Metall aller Art.

Zu Position: Entsorgen Metalle/Metallmix 0,003 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	10,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021317	Unterkonstruktionen von abgehängten Decken abbrechen,

einschließlich Abhängebleche oder -drähte.

021317B	U-konstr.Decke abbr.Holzrost

Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	165,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	165,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021317C	U-konstr.Decke abbr.Metallrost

Aus Metall aller Art.

Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	65,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	65,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0214	Fußböden und Unterböden abbrechen

021401	Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer

oder Blindboden) abbrechen oder abtragen, einschließlich der Sessel-

oder Sockelleisten und der Türstaffeln. Ohne Beschüttung oder

Dämmung.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 50

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021401C	Brettl-Parkettbelag abbrechen

Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart

abbrechen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,024 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	60,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021401F	Polsterhölzer+Blindb.abbr.

Polsterhölzer einschließlich Blindboden abbrechen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	330,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	330,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021401G	Blindbod. Presspanpl.abbr.

Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu

Position: Entsorgen Holzabfälle 0,015 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	150,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	150,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021403	Bodenbeläge abbrechen.

021403A	Bodenbel.Kunststoff.abbr.

Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbeläge ohne Unterschied

der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, einschließlich der Sockelleisten

abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	290,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	290,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021405	Mineralische Beschüttung aller Art (keine Schlacke oder verunreinigtes

Material) abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden

Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des

Abgleichens der verbleibenden Beschüttung. Abgerechnet wird in nicht

aufgelockertem Zustand.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 51

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021405A	Beschüttung abräumen

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	55,00	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	55,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021405K	Az Teilabbruch Beschüttung	Z

Aufzahlung auf die Position Beschüttung abräumen für das

nochmalige Abgleichen der Oberfläche nach den

Rohinstallationsarbeiten einschließlich ausrechen der Oberfläche und

entfernen der Grobteile (z.B.Ziegelstücke) sowie überschüssigen

Materials bis zur planmäßigen Abbruchebene einschl.

Entsorgungskosten.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	70,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	70,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021406	Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschließlich Sand- oder

Mörtelbett.

021406K	Ziegelpflaster abbr.bis 10cm	Z

Einschließlich Sand-od. Mörtelbett, Schlacke, Beschüttung od. dgl. bis

zu einer Gesamtstärke von 10 cm.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	335,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	335,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021407	Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschließlich

Mörtelbett.

021407A	Plattenpflaster abbr.bis 5cm

Insgesamt bis 5 cm dick.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021408	Fugenlosen Terrazzo abbrechen, ohne Unterschied der Dicke.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 52

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021408K	Terrazzoboden abbrechen	Z

Terrazzoboden einschließlich Hohlkehlen oder Stehsockeln sowie

etwaigen Unterbetonen. Abgerechnet einschließlich der

Ansichtsflächen von Hohlkehlen oder Stehsockeln.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 2,20 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	4,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021410	Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit

und der Größe der Einzelflächen.

021410A	Beton abbrechen b.15cm

Bis 15 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021411	Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied

der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen, ohne

etwaiger Dämmung.

021411A	Schwimm.Zem.Estrich abbr.

Zementestrich.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	7,50	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	8,50	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	16,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021414	Dämmschichten abbrechen aller Art.

021414A	Dämmsch.Mineralf.abbrechen	E

Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,20 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	8,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	8,00	m3	* * * * * * * * * * *

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 53

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021414K	Dämmsch.Hartschaumst.abbrechen	Z

Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,05 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	8,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	8,00	m3	. . . . . . . . . . . .

0215	Abbruch von Fenstern

Ständige Vertragsbestimmungen:

Begriffsbestimmungen:

Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.

Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen als Summe der einzelnen

Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schließt das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), die Flügel,

etwaige Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbänke

(Außenfensterbänke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.

021501	Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.

021501Q	Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.1,5m2	Z

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 1,5 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,015 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 54

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021501R	Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2,5m2	Z

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 2,5 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,025 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	11,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	11,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021501S	Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.3,5m2	Z

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 3,5 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,035 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021501T	Az.Holzfenst.b.2,5m2 abbr.f.zus.Fixvergl.	Z

Aufzahlung auf die Position Holzeinfachfenster b.2,5m2 abbrechen für

zusätzliche Fixglasscheibe raumseitig, am oberen Rand frei, ca. 60 cm

hoch, einschließlich Entsorgungskosten

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021502	Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.

021502R	Holzfenst. abbr.Kastenf.b.8mm Glas b.2,5m2	Z

Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Fläche bis 2,5 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,05 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0216	Sonstige Abbrucharbeiten

021600	Türen oder Tore abbrechen.

021600A	WET m.seitl. angeschl. Fenster abbr.	Z

Holztürstöcke einschl.etwaiger Verkleidungen sowie verglaster

Oberlichte  insgesamt b.2,7 m2 Größe, zusätzlich unmittelbar seitlich

angeschlagenes Gangfenster b.1,20 m2 Größe. Türblatt wird

gesondert verr.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 55

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/ST. Entsorgen Holzfenster

0,02 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	11,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	11,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021600B	Hauseingangstor abbr.	Z

Hauseingangstor, 2-flgl., mit verglasten Torblättern, Größe ca. 5,70

m2, komplett abbrechen einschl aller Entsorgungskosten.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021600C	Hofausgangstor abbr.	Z

Hofausgangstor, 2 fix verglaste Seitenteile, verglastes Torblatt ca.

90/230 sowie fix verglaste Oberlichte, insgesamt ca. 6,0 m2 groß,

komplett abbrechen, einschließlich aller Entsorgungskosten.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021605	Türen oder Tore abbrechen.

021605A	Holztürstock abbr.b.2m2

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und

Türschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	32,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	32,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 56

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021605B	Holztürstock abbr.2-4m2

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und

Türschwellen, Stocklichte über 2,0 bis 4,0 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021605F	St-Zargen abbr.b.2m2

Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.

Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen

mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	8,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	8,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021605K	Türblatt Holz abbr.b.2,5m2

Türblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Größe von 2,5 m2.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,025 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	14,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	37,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	51,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021608	Fensterbänke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch)

abbrechen, innen oder außen.

021608D	Sohlbankabd.Blech abbr.

Aus Stahl-, Zink- oder Kupferblech.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,001 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	70,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	70,00	m	. . . . . . . . . . . .

021612	Schacht-, Fenster- und Türgitter abbrechen, einschließlich

Ausstemmen der Verankerungen und Verwerten oder Entsorgen des

ausgestemmten Bauschuttes.

021612K	Eiserne Gitterkonstr. abbr.	Z

Eiserne Gitterkonstruktionen ohne Unterschied ob fix oder beweglich

und ohne Unterschied der Einzelgröße einschl. etwaiger Rahmen

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 57

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

abbrechen.

Zu Position: Entsorgen Stahl 0,015 t/m2

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021613	Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen aller Art ausbrechen.

021613A	Türchen b.0,1m2 abbrechen

Bis zu einer Größe von 0,1 m2.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	70,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	70,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021615	Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken,

Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karniesenhaken und dergleichen

ausbrechen, aus Wänden oder Decken aller Art, einschließlich

Entsorgen.

021615A	Kleineisenz.b.5kg ausbr+ents.

Bis zu einer Masse von 5 kg.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021616	Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen und dergleichen

ausbrechen.

021616A	Stahlteile ausbr.bis 100kg

Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.

Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	300,00	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	300,00	kg	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 58

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021616B	Stahlteile ausbr.ü.100kg

Mit einer Einzelmasse über 100 kg.

Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg.

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	200,00	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	kg	. . . . . . . . . . . .

021619	Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen,

abbrechen, einschließlich der Befestigungen, Form- und

Verbindungsstücke.

021619A	Rohre abbr.freigef.bis 70mm

Freigeführt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m	. . . . . . . . . . . .

021619C	Rohre abbr.eingem.bis 70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich

Freistemmen in verbleibenden Wänden, bis zu einem

Innendurchmesser von 70 mm.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	75,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	75,00	m	. . . . . . . . . . . .

0216220	Anschlussbüchse ausbrech.

Anschlussbüchse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des

Durchmessers.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021630	Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt,

abbrechen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 59

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021630K	Sanitärkeramik abbrech.	Z

Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus

Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und

Befestigungsmittel sowie Armaturen und Leitungen ab Eckventil bzw.

Wandaustritt abbrechen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	16,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	16,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021630L	Sanitärgegenstände aus Metall abbrech.	Z

Sanitärgegenstände aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne,

Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 l), einschließlich

etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel sowie Armaturen und

Leitungen ab Wand- bzw.Bodenaustritt abbrechen.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	1,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021630M	Wanne eingemauert abbr.	Z

Eingemauerte Badewannen aus Metall abbrechen einschl.Mauerwerk

verputzt und verfliest und einschl. Armaturen und Leitungen ab Wand-

bzw. Bodenaustritt.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST + Zu

Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	2,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021630N	Dusche eingemauert abbrechen	Z

Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen einschl.Mauerwerk

verputzt und verfließt sowie Armaturen und Leitungen an Wand- bzw.

Bodenaustritt.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu

Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	4,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 60

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021630Q	Duschwände verglast mit Metallrahmen abbr.	Z

Duschwände aus Metall-Glaskonstruktion abbrechen einschl.

Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	4,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021632	Heizkörper abtragen, ohne Unterschied der Einzelgrößen.

021632A	Heizkörper abtragen Blech

Aus Stahlblech oder Aluminium.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	3,00	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021632B	Heizkörper abtragen Gusseisen

Aus Gusseisen.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	6,00	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021660	Diverse Einrichtungsgegenstände und Einbauten ohne Unterschied

des Materials abbrechen einschl. Entsorgen des Abbruchmaterials lt.

Positionsbeschreibung. Angegebene Maße sind ca-Maße.

021660A	Eisschrank abbrechen	Z

Eis- und Getränkeschrank aus Holz, mit teilweiser Metallauskleidung,

Ansichtsfläche ca. 350x230 cm.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 61

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021660B	Schanktisch  abbrechen	Z

Schanktisch aus Holz, mit allen Einbauten, teilweise aus Metall sowie

etwaigen Armaturen und Leitungen ab Bodenaustritt.

Größe ca. 1,85 m3

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660C	Sonst. Einr. Gastraum  abbrechen	Z

Sonstige Einrichtungsgegenstände im Gastraum abbrechen, wie

hölzerne Sitzbänke, Wandregale und Kleiderhaken an der

Lamperieverkl. verschraubt.                Lamperie, Eisschrank,

Schanktisch sowie Klimageräte werden gesondert verr.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660D	Einricht. Lager Gasthaus  abbrechen	Z

Einrichtung des Lagers im Gasthaus, bestehend aus diversen

Regalkonstruktionen, abbrechen.

Lamperie sowie Heizkessel und Verrohrungen werden gesondert verr.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660E	Holzeinbaukonstr. Top 13/14  abbrechen	Z

Holzeinbaukonstruktion für ein Kinderzimmer (Bett mit Leiter, Geländer

etc.) komplett abbrechen.

Wand-u. Deckenverkleidungen werden gesondert verr.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	1,00	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 62

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021660F	Wandverkl. Gesch.lok.Top 3 abbr.	Z

Wandverkleidung im Geschäftslokal TOP 3 komplett abbrechen, aus

beschichteten Hartfaserplatten auf Holzunterkonstruktion.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	115,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021660K	Ofen Top 8/9  abbrechen	Z

Ofen einschl. Rauchrohr komplett entfernen.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	1,00	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660L	Gem. Herd  Küche Gasthaus  abbrechen	Z

Gemauerten Herd in der Küche des Gasthauses komplett abbrechen.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	1,00	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660M	Kamin Top 13/14  abbrechen	Z

Gemauerten und verfliesten Kamin komplett abbrechen.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	1,00	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660N	Einbauten ehem. WaKü  abbrechen	Z

Betoniertes Waschbecken ca. 100x75x80 cm ca. 7 cm Wandstärke

sowie

gemauerten Waschkessel, 1 Kessel mit Metalleinsatz

in der ehemaligen Waschküche komplett abbrechen.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	1,00	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 63

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021660Q	Heizkessel Gastwirtsch.abbr.	Z

Heizkessel im Lager der Gastwirtschaft nach Wasserentleerung und

Trennung von der Energieversorgung durch den Installateur einschl.

aller im Raum befindlichen Armaturen, Pumpen, Messgeräte und aller

im Raum sichtbaren Verrohrung abbrechen.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

021660R	Klimageräte Gastwirtsch.abbr.	Z

Diverse Klimageräte, an der Decke od. Wand hängend, im Fenster

eingebaut etc. nach Entleerung des Kältemittels durch den Installateur

einschl. aller im selben Raum sichtbaren Anschlussverrohrung

abbrechen.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021661	Diverse Stahlkonstruktionen komplett abbrechen, einschließlich aller

Entsorgungskosten.

Lt.Positionsbeschreibung, angegebene Maße sind ca-Maße.

021661A	Laubengang komplett abbrechen	Z

Laubengang im Innenhof zur Erschließung der ehemaligen

Wohnungen im 1.Stock-Hoftrakte komplett abbrechen.

- Fußbodenkonstr. aus Riffelblechplatten    1,10 m1 breit, auf

fachwerkartigen Konsolen aus Stab- bzw. Profilstahl, Konsolabstand

ca. 2,0 m.

- Geländer aus vertikalen Gitterstäben und  Handlauf aus Stabstahl,

Geländerhöhe ca.  1,0 m.

- Konsolen aus Stab- bzw. Profilstahl mit  Zierelementen als

Überdachungsträger,  Konsolabstand ca. 2,0 m, Ausladung analog

Fußbodenkonstr.

Überdachung mit Schalung und Blechdeckung wird gesondert verr.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 64

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0217	Abbruch Kanal

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied innerhalb oder außerhalb

von geschlossenen Räumen.

021701	Kanalbauteile z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge,

Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter

oder Kanaldeckel aller Art abbrechen, einschließlich Rahmen.

021701A	Kanalbauteil Metall abbrechen b.50kg

Mit einer Einzelmasse bis 50 kg.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,05 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021703	Kanalrohrleitungen abbrechen, einschließlich der Formstücke.

021703A	Kanal Beton/Steinzeug abbrechen bis DN200

Aus Beton oder Steinzeug, mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	35,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m	. . . . . . . . . . . .

021703G	Kanal  Kunststoff  abbrechen bis DN200

Aus  Kunststoff , mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.

Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,02 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	7,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	7,00	m	. . . . . . . . . . . .

021704	Kanal-Putzschächte, Einlaufschächte oder dergleichen ohne

Unterschied der Größe abbrechen, einschließlich Sohle, gemessen

hohl für voll.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 65

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021704B	Kanalschacht abbr.Beton

Wände aus Beton oder Betonschalsteinen ohne Unterschied der

Festigkeit.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021705	Durchbrüche herstellen in Fundamenten für Rohrleitungen mit einem

Innendurchmesser bis 300 mm.

021705A	Durchbr.Fundament Ziegel b.80cm

In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk aller Art bis 80 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,40 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	4,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021705K	Durchbr.Fundament Mischmwk.ü.80	Z

In Fundamenten aus Mischmauerwerk aller Art über 80 cm bis 120 cm

dick.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,80 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

021714	Abgehängte Kanalrohre abbrechen, einschließlich der Formstücke,

Konsolen und Verankerungen.

021714G	Abgeh.Kanal Kunststoff abbrechen bis DN200

Aus  Kunststoff , mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.

Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,02 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	12,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m	. . . . . . . . . . . .

021716	Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 66

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021716A	Deckel+Rahm.Stahl abbr.b.60x60

Deckel auf Rahmen aus Winkelstahl bis 60 x 60 cm.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,015 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	4,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0218	Abbruch in Außenanlagen

021802	Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten abbrechen,

ohne Unterschied des Materials und der Dicke, einschließlich

Abbrechen einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage.

021802A	Randsteine abbrechen bis 25cm

Bis 25 cm breit.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,10 t/m.

G1	25,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

021808	Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse

Tragschichten abbrechen. Das geradlinige Abstemmen von Rändern

wird gesondert vergütet.

021808B	Bituschicht abbrechen 6-10cm

Über 6 bis 10 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,25 t/m2.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021808C	Bituschicht abbrechen 10-15cm	E

Über 10 bis 15 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,40 t/m2.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	* * * * * * * * * * *

021810	Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse

Tragschichten oder sonstige bituminös gebundene Schichten

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 67

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

geradlinig abstemmen, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des

Auftraggebers, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

021810B	Bitum.geradl.abstem.6-10cm

Über 6 bis 10 cm dick.

G1	5,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m	. . . . . . . . . . . .

021810C	Bitum.geradl.abstem.10-15cm	E

Über 10 bis 15 cm dick.

G1	5,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m	* * * * * * * * * * *

021811	Unbewehrte Betondecken abbrechen, z.B. von Straßen, Höfen und

Traufen, ohne Unterschied der Festigkeit.

021811A	Unb.Betondecken abbrech.b.10cm	E

Bis 10 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,24 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	115,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	* * * * * * * * * * *

021811B	Unb.Betondecken abbrech.ü.10-15

Über 10 bis 15 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,36 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	115,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021813	Unbewehrte Betondecken abbrechen, unter 5,0 m2 Einzelfläche, bei

Straßen, Höfen und Traufenpflaster, aus einer verbleibenden

Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 68

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021813K	Unb.Vorlegestufen abbr.bis 20cm	Z

Vorlegestufen mit oder ohne eingebautem Fußabstreifgitter komplett

abbrechen,ohne unterschied der Größe, bis 20 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,48 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

021823	Drahtgitterzäune abbrechen, einschließlich etwaiger Türen oder Tore,

die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain

abschneiden.

021823B	Drahtgitterz.abbr.b.3m

Zaun über 1,5 bis 3,0 m hoch.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,02 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

021824	Hölzerne Einfriedungen aller Art abbrechen, einschließlich etwaiger

Türen oder Tore, die Steher mindestens 10 cm unter dem

angrenzenden Terrain abschneiden.

021824A	Holzeinfried.abbr.b.1,5m

Zaun bis 1,5 m hoch.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	35,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m	. . . . . . . . . . . .

021850	Bewehrte oder unbewehrte Teile von Einfriedungen, Zäunen und dgl.

unterschiedlichen Materials bis Fundamentoberkante abbrechen.

021850A	Zaunsteher Stahlbeton abbr.	Z

Zaunsteher aus Stahlbeton, Querschnitt bis 15x15 cm, bis 1,50 m

hoch.

Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 0,08t/ST

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	13,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	13,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 69

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

021850K	Fund.sockel Beton od.Stahlbet. abbr.	Z

Fundamentsockel aus Beton oder Stahlbeton, bis zu einem

Querschnitt von 10x20 cm

Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 0,05t/m

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	45,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m	. . . . . . . . . . . .

021851	Fundamente von Einfriedungen, Bordsteinen u. dgl.abbrechen

od.abstemmen

021851A	Fundament Gehst.randst. abbr	Z

Fundamente von abgebrochenen Gehsteigbordsteinen abbrechen

Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 2,40t/m3

G1	2,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	m3	. . . . . . . . . . . .

021851B	Fundament Gehst.randst. b. 10 cm abstemmen	Z	E

Fundamente von abgebrochenen Gehsteigbordsteinen vorsichtig bis

10 cm abstemmen. Die erforderliche Festigkeit des Restfundamentes

für die neuen Bordsteine muß gewährleistet sein.

G1	25,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	* * * * * * * * * * *

0261	Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr.	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen - Demontieren:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des

Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks

Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet

und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 70

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist

das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen

Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Imprägniertes Holz:

Der Begriff imprägniertes Holz bedeutet Imprägnierungen auf Salzlösungs- und/oder Lasurbasis.

Die Entsorgung von Hölzern, die mit öl- oder teerhaltigen Stoffen eingelassen wurden, wird in

eigenen (frei formulierten) Positionen geregelt.

026101	Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.

026101D	Abbr.Schalung+Vordeckung	Z

Schalung aller Art mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder

Bitumenpappe.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,025 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	35,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m2	. . . . . . . . . . . .

026104	Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschließlich etwaiger

Rand- und Umfassungsschalungen.

026104C	Abbr.Lattung A ü.20 nicht impr	Z

Lattung mit einem Achsabstand (A) über 20 bis 35 cm aus nicht

imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,01 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	200,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	300,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	350,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 71

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

026107	Abbrechen des Dachstuhles, einschließlich etwaiger

Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung.

Abgerechnet wird die tatsächliche Dachfläche ohne Zuschläge.

026107A	Abbr.Steildach nicht imprägn.	Z

Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art

(Steildach) aus nicht imprägniertem Holz.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	200,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	300,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	500,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0262	Abbruch- und Abtrag von Dacheindeckungen	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder

geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen

Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur

verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur

Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Höhe bis 20,0 m, gemessen vom

Gehsteig, Hof oder Straßenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung

bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Darüber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des

Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks

Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet

und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht

aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis

der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das

Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines

Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 72

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

026201	Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne

Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).

026201A	Abbruch Dachziegel ED	Z

Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	190,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	285,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	475,00	m2	. . . . . . . . . . . .

026251	Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,

Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger

Putzleisten.

026251A	Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm	Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite

bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	30,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	130,00	m	. . . . . . . . . . . .

026251B	Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cm	Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite

über 50 bis 100 cm.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	50,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 73

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0262530	Abbrechen Dachausstiegfenster	Z

Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2,

gemessen in der Dachfläche.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/ST.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	8,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	8,00	ST	. . . . . . . . . . . .

026255	Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.

026255A	Abbrech.Blecheindeck.verz.	Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	70,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	70,00	m2	. . . . . . . . . . . .

026257	Abbrechen von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich

Rinnenhaken.

026257A	Abbrech.Rinne verz.b.50cm	Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite

bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	50,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	50,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m	. . . . . . . . . . . .

026261	Abbrechen von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne

Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers bis DN 150 oder

Querschnittes bis 150 x 150 mm.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 74

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

026261A	Abbrech.Ablaufrohr verz.	Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m	. . . . . . . . . . . .

02 SUMME Abbrucharbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 75

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

03	Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche

Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder außerhalb der Baugrube auf

Fördergeräte. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine

Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem

Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterfüllen im Ausmaß der Aushubkörper. Aufschütten und

Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Fördern entsprechend Aushub

beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder

Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit

den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse

vergütet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschließlich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den

Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 vergütet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht

anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent.

Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Arbeitsräume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten

spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem

Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz für die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn

nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan

festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschüttungen und Hinterfüllungen erfolgen, wenn nicht zwingende Gründe

dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder

Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Überschüssiges Aushubmaterial wird von der Baustelle

entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen vergütet.

Grobplanum:

In die Einheitspreise für Aushub, Abgraben und Anschütten ist das Herstellen des Grobplanums (+/-

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 76

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

10 cm) einkalkuliert.

Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Aushubmaterial ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine Gesamtbeurteilung des

Bodenaushubes im Sinne der Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die

Unterlagen (Prüfberichte, chemische Analyseergebnisse) dem Auftragnehmer rechtzeitig vor der

Aushubtätigkeit zur Verfügung.

Umrechnung von Volumen in Gewicht:

Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummaß (m3) gemäß ÖNORM B 4011,

Teil 1, Lagergüter, mit dem Wert der Lastwirkung von Schüttgütern (Lehm, Ton, Gemenge von

bindigen Böden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.

0321	Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes

0321050	Einbauten Erhebung AN

Informationen über Einbauten (z.B. Versorgungs- und

Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) einschließlich der dazugehörigen

Lagepläne einholen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten

gegen Nachweis in Kopie übergeben.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

032113	Roden von Hecken, Sträuchern, Stauden und Gehölz bis zu einem

Stammumfang von 30 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, in

geschlossenen Anpflanzungen nach Angabe des Auftraggebers,

einschließlich Entfernen der Wurzelstöcke und Entsorgen.

032113B	Roden+entsorgen Pauschale

Abgerechnet wird eine Pauschale.

Zu rodende Fläche: 130  m2

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

032115	Schutz des Baumstammes, einschließlich Entfernen nach

Aufforderung durch den Auftraggeber.

032115A	Schutz des Baumstammes

Baumstamm mit elastischem Material (z.B. alten Autoreifen)

ummanteln und darüber eine Bretterschalung bis zu einer Höhe von

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 77

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

1,8 m anbringen. Die Schalung darf weder an der Rinde noch an

freiliegenden Wurzeln anliegen.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0381	Erdarbeiten bei Gebäude-Instandsetzung

Ständige Vertragsbestimmung:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder

Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.

Bezeichnung mit I-:

Zur besseren Unterscheidung von den textlich ähnlichen Positionen anderer

Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwörtern ein I- für Instandsetzungsarbeiten

vorangestellt.

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen

Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

038101	Zusätzliche Vertragsbestimmungen

038101A	Erschwernisse

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Aushub vom Niveau Erdgeschoss aus im

abgebrochenen Mittelteil des Gebäudes, jedoch unmittelbar zwischen bestehenbleibenden

Teilen und mit Rücksicht auf diese.Die Lückenbreite beträgt mindestens 5,70m. Betrifft:

Positionen 038132

038124	Mutterboden (Oberboden) erschwert abtragen und im

Abtragungsbereich seitlich zur Wiederverwendung lagern oder laden.

038124C	I-Mutterbod.abtrag.EH=M3

Abgerechnet wird die abgehobene Fläche mal durchschnittlicher

Aushubtiefe.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 78

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0381270	I-Mutterboden liefern

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach

dem Raummaß und zwar angeschüttete Fläche und durchschnittliche

Dicke.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	22,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	22,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038128	Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.

038128C	I-Mutterbod.ausbr.EH=M3

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	22,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	22,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038131	Gelände abgraben (erschwert). Abgerechnet wird jeweils die gesamte

Schichte.

038131B	I-Gelände abgrab.ü.20-30cm

Über 20 bis 30 cm tief.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	45,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038131C	I-Gelände abgrab.ü.30-50cm	E

Über 30 bis 50 cm tief.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	* * * * * * * * * * *

038132	Aushub (erschwert) von Baugruben, Schächten oder für eine

Fundamentplatte.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 79

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

038132A	I-Erschw.Aushub bis 1,25m

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	35,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038132K	I-Erschw.Aushub ü.1,25-4,5m	Z

Für die Schichte über 1,25 bis 4,5 m tief.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	75,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	75,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038133	Aushub für Streifen- und Einzelfundamente.

038133A	I-Fundamentaushub bis 1,25m

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

G1	6,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	39,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	55,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038136	Aushub für Streifen- und Einzelfundamente, für Graben aller Art und

für Schächte, in geschlossenen Räumen (bestehendes Gebäude)

ohne Unterschied der Geschoße.

038136A	I-Aushub bis 1,25m+förd.Erdg.

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Erdgeschoß.

G1	6,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	10,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	16,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 80

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

038136C	I-Aushub bis 1,25m+förd.Keller

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschließlich des

Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	30,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038137	Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Räumen im

bestehenden Gebäude.

038137K	I-Abgraben Erdgeschoß bis 0,5m	Z

Im Erdgeschoß bis 0,50 m tief. Einschließlich etwaiger

Restbeschüttungen nach Entfernen der Fußbodenkonstruktionen aller

Art.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	70,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	70,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038137L	I-Abgraben Keller bis 0,,5m	Z

Im Keller bis 0,20 m tief, einschließlich des Transportes auf Hof- oder

Straßenniveau.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038139	Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne

Materialbeigabe, einschließlich Transport von etwaigem

überschüssigem Material zum Transportmittel und laden.

038139A	I-Feinplanum

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	530,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	530,00	m2	. . . . . . . . . . . .

038151	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, für den Abbruch von

Einzelhindernissen und Bauteilen mit einem Einzelausmaß über 0,1

m3, ohne Sprengmöglichkeit.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 81

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

038151B	I-Az Abbruch Ziegelmwk.	E

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	* * * * * * * * * * *

038151C	I-Az Abbruch Beton b.C25/30

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038151K	I-Az Abbruch Steinmwk.	Z

Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	15,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038165	Liefern und einbringen von Hinterfüllungsmaterial für Baukörper und

Gräben. Abgerechnet wird der festgelegte Arbeitsraum oder die

Grabenbreite.

038165A	I-Lief+Hinterfüll.Dränschotter

Aus gewaschenem Rundkies, Körnung ab 32 mm (Dränschotter).

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	6,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 82

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

038165B	I-Lief+Hinterfüll.Schüttm.b.Ib

Der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten. Aus

verdichtungsfähigem Schüttungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei

von verrottbaren Stoffen.

G1	6,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	8,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	21,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038168	Liefern und Einbringen einer Schicht von Schüttungsmaterial

(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des

Auftragnehmers). Einschließlich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn

vorgeschrieben im Gefälle.

038168E	I-Schicht Dränmaterial

Material mit Körnung ab 32 mm (Dränmaterial). Schichtdicke: bis 20

cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	45,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m3	. . . . . . . . . . . .

038169	Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und

Schutz von Rohr- oder Kabelleitungen.

038169A	I-Hinterfüll.Rohr.Feinsand

Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.

G1	4,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	m3	. . . . . . . . . . . .

03 SUMME Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 83

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

06	Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite.

Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert.

Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit

Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe

enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der

Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese

gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien

des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein

und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße

Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise

einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet.

Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

0614	Kunststoffrohre

061400	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der

Unterleistungsgruppe 06.14 wird vereinbart:

061400A	Material zu 06.14 Wahl AN

Betrifft Position(en): alle Positionen

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061401	Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 84

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

061401A	Kunststoffkanalrohr DN100

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	28,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	28,00	m	. . . . . . . . . . . .

061401C	Kunststoffkanalrohr DN150

G1	58,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	58,00	m	. . . . . . . . . . . .

061401D	Kunststoffkanalrohr DN200	E

G1	3,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m	* * * * * * * * * * *

061402	Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Putzrohre mit behördlich

vorgeschriebenem Deckel.

061402C	Az Kunststoffputzrohr DN150

G1	5,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061403	Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Bögen bis 45 Grad.

061403A	Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100	E

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	* * * * * * * * * * *

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 85

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

061403C	Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150

G1	11,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	11,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061403D	Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200

G1	2,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061404	Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Bögen mit 87,5 Grad.

061404A	Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN100

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	9,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	9,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061404C	Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN150

G1	5,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061405	Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Einfachabzweiger 45 Grad.

061405A	Az Kunstst.Abzweiger DN100/100

DN 100, Flügel bis DN 100.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 86

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

061405C	Az Kunstst.Abzweiger DN150/150

DN 150, Flügel bis DN 150.

G1	10,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061406	Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Übergänge (Reduktionen), angegeben ist

die größere Nennweite.

061406B	Az Kunstst.Übergang DN150

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061407	 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit

Rundschnurring.

061407C	Az Kunstst.Futterstück DN150

G1	10,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061408	 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemäß ÖNORM B 5184 für Anschlussstücke an Rohre aus Steinzeug,

Beton oder Faserzement.

061408D	Az Kunstst.Anschlussstück DN200

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0616	Abläufe und Abscheider

Ständige Vertragsbestimmungen:

Maßangaben, vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 Prozent über- oder unterschritten

werden.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 87

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

061601	Regenwasserablauf (Regensinkkasten) aus Gusseisenteilen, ohne

Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus

Gusseisen, mit senkrechtem Abgang. Tiefe Oberkante Sinkkasten bis

Unterkante Ablauf 350 mm, einschließlich des erforderlichen

Fundamentes (Betonbettung).

061601A	Regenablauf Guss DN100

Ein- und Auslauf DN 100.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061601B	Regenablauf Guss DN125

Ein- und Auslauf DN 125.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	2,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061606	Hofablauf aus Beton, Auslauf seitlich mit 3 Grad, mit

Geruchsverschluss, einschließlich Eimer aus Kunststoff,

Aufsatzrahmen aus Gusseisen, Belastungsklasse A.

061606A	Hofablauf Bet.m.Geruchsv.b.800

Höhe bis ca. 800 mm, DN 100 oder DN 150 nach Wahl des

Auftraggebers.

G1	2,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	1,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0616400	Entwässerungsrinne Fertigteil

Entwässerungsrinnen aus Fertigteilen, lichte Breite bis 110 mm, bis

300 mm tief, mit oder ohne Eigengefälle nach Wahl des

Auftraggebers. Einbau nach den Verarbeitungsrichtlinien des

Erzeugers. In den Einheitspreis sind Stirnwände mit oder ohne

Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und der Anschluss an

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 88

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

vorhandene Abwassersysteme einkalkuliert. Roste werden gesondert

verrechnet.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	12,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m	. . . . . . . . . . . .

061641	Roste für Entwässerungsrinnen aus Fertigteilen.

061641G	Rinnenrost verz.Steg Klasse A

Als verzinkter Stegrost, Belastungsklasse A.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	12,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m	. . . . . . . . . . . .

0617	Schächte

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzschachttiefe:

Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei offenem Gerinne ab Oberkante

Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden

Wände bis Oberkante Schachtdeckel.

Schachtfutter, Passstücke:

Schachtfutter und Passstücke werden mit den jeweiligen Positionen der Rohrleitungen verrechnet,

auch dann, wenn eine wasserdichte Ausführung angeboten ist.

Maßangaben:

Maßangaben vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 Prozent über- oder unterschritten

werden.

061701	Putzschächte aus Betonringen. Wanddicke mindestens 60 mm. In den

Einheitspreis sind einkalkuliert: das Herstellen einer Fundamentplatte

aus Ortbeton, das Versetzen der Fertigteile mit Dichtungsmörtel, das

glatte Verfugen der Stöße im Inneren, alle Leistungen verbunden mit

der Einmündung der Kanalrohre und dem Herstellen der

Schachtsohle. Der Deckel und ein etwaiges offenes Gerinne, werden

gesondert verrechnet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 89

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

061701A	FT-Putzsch.Tiefe 0,8m

Bis zu einer Tiefe von 0,8 m, D 600 mm, einschließlich

Auflagerrahmen für Deckel.

G1	3,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061725	Putzschächte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl.

Schalung und Bewehrung oder aus Betonschalsteinen einschl.

Patschokkieren der Innenflächen,

Innenlichte und Tiefe lt.Angabe;

in den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wände, die

Kanaleinmündung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger

Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergütet.

061725A	Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1	Z

Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1, Schachttiefe bis 0,6 m1

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061725B	Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1	Z

Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1, Schachttiefe über 0,6 bis 0,8 m1

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061733	Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.

061733A	Deckel Guss.400x600 Klasse A

D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 90

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

061733D	Deckel Guss.600x600 Klasse A

D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061733G	Deckel Guss.600x1000 Klasse A

D 600 x 1000 mm, Belastungsklasse A.

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

061733J	Deckel Guss D600 Klasse A

Rund D 600 mm, Belastungsklasse A.

G1	3,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0618	Sonstige Leistungen

061801	Einmündung in einen schliefbaren (begehbaren) in Betrieb

befindlichen Straßenkanal mit einer Wanddicke bis 30 cm.

Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie

Abdichten des Einmündungsrohres ohne Unterschied des

Querschnittes und des Materials, ausgenommen Stahlbetonrohre bis

DN 300.

061801B	Einmünd.Straßenkan.m.Steinz.

Einmündende Rohrleitung aus Steinzeug.

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0681	Kanalanlagen instandsetzen

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 91

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet

und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das  Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

068150	Instandsetzung von Rohrkanälen aus Steinzeug,Beton,Faserzement

etc.durch Einziehen eines sog.Inliners:

-Einbringen einer Fräse und ausfräsen aller Rohrunebenheiten und

Muffenverschiebungen

-Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches

-Aufblasen mit Heissluft ca. 60°C,danach Aushärtung 6-8 Stunden

In den Einheitspreis ist die erforderliche Baustelleneinrichtung und

Räumung einzurechnen;

Die Einmündung in den Strassenkanal wird gesondert vergütet

068150B	Kanalinst.setz. mit Inliner DN200	Z

Steinzeugkanal, DN 200 mm1.

G1	10,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

06 SUMME Kanalisierungsarbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 92

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

07	Beton- und Stahlbetonarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten die nachstehend angeführten

Festlegungen.

Höhen:

Leistungen mit Höhen bis 3,20 m einerseits und Höhen über 3,20 bis 5,00 m andererseits werden

in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des

Bauteils. Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der

Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach

der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers  (= Untersicht).

Bei Wänden mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte

Gesamthöhe des ganzen Bauteiles maßgebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Gründen oder Bewegungsfugen getrennt sind,

werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht

berücksichtigt.

Betongüte:

Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der

Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Gründen der

Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, einen höheren Zementanteil, einen anderen

Kornaufbau oder eine höhere Festigkeitsklasse als gefordert, werden keine Mehrkosten

verrechnet. Diese vorgenommene Änderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis

gebracht.

Expositionsklassen:

Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse XO (A) kalkuliert.

Betonfestigkeitsklassen über C 12/15 sind, wenn nicht anders angegeben, mit der

Expositionsklasse XC1 kalkuliert.

Neigungen:

Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot beziehungsweise von der Waagrechten

erfolgt keine Aufzahlung. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der projizierten

lotrechten zur projizierten waagrechten Länge.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche von Betonteilen abgezogen.

Betonarbeiten ab +3 Grad C:

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.

Bewehrungsstahl:

Wenn niocht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 93

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

(Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM B 4200, 7. Teil. Der

Nachweis über die gemäß ÖNORM erforderlichen laufenden Güteüberwachungen wird vom

Auftragnehmer erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht

(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der

Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber beziehungsweise vom

damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den

Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in

Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von

10 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:

Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen ausschließlich Schlaufenmatten

der Mengenermittlung in der Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der

Ausmaßfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten können  nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers

(beziehungsweise des beauftragten Statikers) verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen

größeren Überdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten höheren

Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren tatsächliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem

Faktor 0,92 multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem für

Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem

Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des

(früher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: Anschlussbewehrung zwischen Wand und später

hergestellter Decke wird mit der Position und Menge der früher hergestellten Wand verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. Bewehrungs-

Rückbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:

Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

durchgeführt und ist in den Einheitspreisen der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10

mm werden Sicherheitsleisten verwendet.

Sonderbewehrungen:

Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO),

Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschlüsse und dergleichen zählen nicht zur

Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen Positionen beschrieben.

Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen und die zur Erstellung allfällig

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 94

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

notweniger statischer Berechnungen und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied,

ob für bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmaß der geschalten Flächen.

Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten

von Unterzügen, Säulen, Wänden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten

beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausführungsarten nach Wahl des

Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbändern, Bewehrung oder ähnlichem wird nicht

gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) wird das wasserdichte

Verschließen der Hüllrohre nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbrüchen mit einer Ansichtsfläche bis 1,0 m2

sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, werden gemäß ÖNORM (soweit Art und Anzahl aus den

Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schalungen für Nischen, Aussparungen und Durchbrüche mit einer Ansichtsfläche über 1,0 m2

sowie Schalungen für Schlitze über 0,25 m Breite, werden der normalen Schalung des

betreffenden Bauteils (z.B. Wand, Säule, Balken, Decke) in der abgewickelten Fläche zugerechnet.

Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige Trennschichten zu angrenzenden

Bauteilen angeordnet (z.B. Dämmstoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese

als Schalungsfläche abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflächen:

Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, gemäß Klasse S2 kalkuliert.

Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in

die Schalung durch andere Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine

Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der Einbauteile durch die

Professionisten vorgenommen wird und die Schalung nicht beschädigt wird (z.B. ausgeschnitten).

Schutzräume:

Die Bauteile aus Beton für Schutzräume werden technisch dicht im Sinne der Empfehlung zur

Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau von Schutzräumen, Heft 7 des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Arbeit (zu erwerben beim ÖIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) hergestellt

(z.B. Schalungen mit Rödeleisen und nicht mit Hüllrohren und Abdeckkappen) desgleichen etwaige

Arbeitsfugen. Die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

0700	Zusätzliche Vorbemerkungen	Z

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 95

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0700010	Unterstellung neu hergestellter Decken	Z

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn

erforderlich ist die Unterstellung über mehr als 1 Geschoss zu führen, um mehrere bestehende

Decken zum Mittragen heranzuziehen.

Die Tragfähigkeit der darunter liegenden Decken im Moment der Herstellung der neuen Decke ist

hiebei zu berücksichtigen.

Bei Holzdecken sind geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung zusätzlich zu treffen.

Jedenfalls sind alle notwendigen Maßnahmen unabhängig der Bauweise, des Materials und des

Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen Decken mit den Einheitspreisen

der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige Erschwernisse nicht gesondert

vergütet.

0700020	Verr.Unterstellungshöhen	Z

Unterstellungshöhen werden unabhängig der tatsächlichen Ausführung stets nach der

planmäßigen Geschosshöhe gezählt.

0700030	Abrechnung Bewehrung	Z

Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht

durchführbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gültig ohne

Unterschied des Bauteils ausgeschrieben.

Die entsprechende Bestimmung in den ständigen Vorbemerkungen ist hiemit ausdrücklich außer

Kraft gesetzt.

Der AN hat die Bewehrungspreise als Mischpreise auf Grund der der Kalkulation zugrunde

liegenden Pläne zu bilden.

0700040	Fertigteile lt. Plan	Z

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß etwaige Stahlbetonfertigteile aus Termingründen nach Planmaß

gefertigt werden müssen.

Die zugehörigen Ortbetonkonstruktionen sind jedenfalls mit einer Lagetoleranz von max. +/- 10 mm

herzustellen. Dies bezieht sich auch sinngemäß auf etwaige Winkelabweichungen.

Die Höhentoleranzen müssen den für Ortbetonkonstruktionen allgemein üblichen Werten

entsprechen.

0701	Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden und Bodenplatten, die nicht der

Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschließlich

Dränage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Abdecken des Untergrundes:

Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefälls- und Schutzbetons sowie des Betonpflasters, ist eine

Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe

mit Übergriffen von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Gründen (z.B. Arbeitsunterbrechung) wird

nicht in Rechnung gestellt.

Gefällsbeton:

Unter Gefällsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren ungleiche Dicken ein

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 96

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Oberflächengefälle zur Folge haben.

Monolithische Bodenplatte:

Eine monolithische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht hergestellte, einschichtige,

unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von

Gütern dient. Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleißschicht zählt nicht als eigene

Schicht.

070101	Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.

Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070101A	Auffüllen C8/10

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	43,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070102	Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art,

Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei geschalten Fundamenten

wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet.

070102A	Sauberkeitsschicht C12/15

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	11,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	11,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070102K	Az.Saub.f.Gefälle b.60°	Z

Aufzahlung auf die Positionen Sauberkeitsschicht für geneigte

Oberflächen über 5° bis 60°;

einzurechnen sind alle Erschwernisse einschl. eventuell erforderlicher

Kontraschalungen;

abgerechnet die tatsächliche Oberfläche.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	21,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	21,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070103	Unterlagsbeton.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 97

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070103A	Unterbeton C12/15 10-15cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	43,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	43,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070103S	Seitliche Schalungen Unterbeton

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070103W	Bewehrung Matten Unterbeton	E

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	1800,00	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.800,00	kg	* * * * * * * * * * *

070105	Fundamente aller Art, einschließlich Frostschürzen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das

Einzelausmaß angegeben.

070105H	Beton Fundament C25/30 über 0,5m3

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	35,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070105S	Schalung Fundament

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	95,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	95,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070107	Stahlbetonfundamentplatten.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 98

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070107F	Beton Fundamentplatte C25/30 über 30-50cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	35,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070107S	Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	15,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070125	Schutzbeton, innen, über Abdichtungen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

070125A	Schutzbeton C12/15 bis 7cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	7,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	7,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070127	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton für

eine höhere Betonfestigkeit, umgerechnet in m3 fertigen Beton.

070127A	Az U-Beton C12/15 auf C16/20

Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	43,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	43,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070128	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton,

abgezogen.

070128A	Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.

Für eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfläche verrieben.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	360,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	360,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 99

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0702	Wände-, Stützen-, Pfeilerkonstruktion

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Tragende und nicht tragende Wand- und Stützenkonstruktionen, Brüstungen und Ausfachungen.

Rahmen:

Rahmen werden als Säulen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, die Säulen bis

Unterkante Balken, die Balken von außen bis außen gemessen.

Wandsockel:

Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1,0 m, mit waagrechtem oberen Abschluss.

070201	Wände aus Beton, Gesamthöhe H bis 3,2 m.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

070201I	Beton Wand H3,2m C25/30 15-20cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	12,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070201J	Beton Wand H3,2m C25/30 ü.20-30cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	20,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070201L	Beton Wand H3,2m C25/30 ü.40 cm dick	Z

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	3,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070201Q	Schalung Betonwand H3,2m	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	200,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 100

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070201R	Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. H b. 3,2 m1	Z

Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 2-seitig

bis zu einer Höhe von 3,20 m1.

Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie

Schachtbühnen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	40,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070201S	Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 1-s. H b. 3,2 m1	Z

Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 1-seitig

bis zu einer Höhe von 3,20 m1.

Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie

Schachtbühnen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	20,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070201T	Az Schal. Stg-haus H3,2 m1	Z

Aufzahlung auf die Position Schalung für Betonwände bis zu einer

Höhe von 3,20 m1 für die Erschwernisse bei Stiegenhauswänden.

Die Position bezieht sich nur auf jene Teile der Schalung, die nicht auf

Geschossdecken aufgesetzt werden können (Bereich der

Zwischenpodeste, Stiegenläufe und Fassaden). In diesen Bereichen

wird die zugehörige Fläche (Bezugslänge x Höhe ) abgerechnet.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	60,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070202	Wände aus Beton, Gesamthöhe über 3,2 bis 5,0 m (H-5m).

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

070202I	Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	25,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 101

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070202J	Beton Wand H-5m C25/30 ü.20-30cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	10,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070202Q	Schalung Betonwand  5,0 m	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	230,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	230,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070202R	Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. H b. 5,0 m1	Z

Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 2-seitig

bis zu einer Höhe von 5,00 m1.

Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie

Schachtbühnen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	45,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070202T	Az Schal. Stg-haus H5,0 m1	Z

Aufzahlung auf die Position Schalung für Betonwände bis zu einer

Höhe von 5,00 m1 für die Erschwernisse bei Stiegenhauswänden.

Die Position bezieht sich nur auf jene Teile der Schalung, die nicht auf

Geschossdecken aufgesetzt werden können (Bereich der

Zwischenpodeste, Stiegenläufe und Fassaden). In diesen Bereichen

wird die zugehörige Fläche (Bezugslänge x Höhe ) abgerechnet.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	45,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070209	Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

Nähere Angaben: ohne Unterscied der Dimension

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 102

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070209D	Beton Brüst/Schürz.C25/30 bis 15 cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	3,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070209	Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

Nähere Angaben: ohne Unterschied der Dimension

070209S	Schalung Beton Brüst/Schürze

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	50,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070212	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für geneigte

Flächen über 3 Prozent.

070212K	Az Wandkrone über 50 b. 100%	Z

Bei Wandkronen mit einer Neigung über 50 bis 100% für alle

Erschwernisse einschl. herstellen einer Konterschalung

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	25,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

070214	Säulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthöhe H bis 3,2 m.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Querschnittsfläche angegeben.

070214D	Beton Säule/Pfeiler H3,2m C25/30 über0,05m2

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	1,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 103

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070214N	Schalung Betonpfeiler rechteckig H3,2m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	12,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070215	Säulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthöhe H über 3,2 bis 5,0 m (H-

5m).

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Querschnittsfläche angegeben.

070215D	Beton Säule/Pfeiler H-5m C25/30 über 0,05m2

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	2,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070215N	Schalung Betonpfeiler rechteckig H-5m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	30,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070218	Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus

Beton, mit einer Unterstellungshöhe bis 3,2 m (H 3,2m). Deckenbalken

und Deckenroste werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese

in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden

müssen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Breite angegeben.

070218D	Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 über 20cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,50	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	1,50	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 104

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070218S	Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	15,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070226	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für geneigte

Oberflächen, wenn keine Konterschalung vorgesehen ist.

070226L	Az Beton Balken Roste ü.20-100Pr	Z

Bei Balken, Rosten und Überzügen, über 20 bis 100 Prozent, von der

Lotrechten beziehungsweise Waagrechten.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,50	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	1,50	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

0703	Decken, Plattenkonstruktionen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschließlich füllende Teile wie

Hohlkörper.

Zulässige Auflast:

Die in den Positionen für Fertigteile angegebene zulässige Auflast beinhaltet: Deckenputz,

abgehängte Decken, Fußbodenkonstruktion und Nutzlast, einschließlich Zuschlag für leichte

Scheidewände.

070301	Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,

einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang

mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2 m.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Plattendicke angegeben.

070301C	Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	240,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	240,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 105

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070301S	Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	1150,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.150,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070301T	Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	60,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070301X	Az für Erschwernisse d.Unterstellung	Z

Aufzahlung für Erschwernisse der Unterstellung der neu

herzustellenden Decke ü.1.OG über der bestehen bleibenden Trafik.

Die Decke über der Trafik ist eine Holztramdecke und alleine für die

Aufnahme der Frischbetonlasten zu schwach. Da eine zusätzliche

Unterstellung im Erdgeschoss hier nicht möglich ist, müssen andere

Maßnahmen wie z.B das Einziehen eigener Rüstungsträger über dem

Fußboden im 1.OG getroffen werden.

Alle diesbezüglichen Erschwernisse sind mit dieser Position

abgegolten.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	60,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070302	Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,

einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang

mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe über 3,2 bis

5,0 m (H-5m).

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Plattendicke angegeben.

070302C	Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	40,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 106

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070302S	Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	230,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	230,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070302T	Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	20,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070319	Stahlbetonplatten über Aufzugsschächten, einschließlich aller

Aussparungen. Abgerechnet wird hohl für voll. Die Erschwernis bei der

Unterstellung der Schalung im Schacht ist einkalkuliert.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Plattendicke angegeben.

070319C	Beton Platte Aufzugssch.C25/30 b.25cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	1,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070319S	Schalung Platte-Aufzugsschacht

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	3,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070321	 Aufzahlung (Az) auf die Position Beton für Platten (ausgenommen

Stiegenläufe), ohne Unterschied der Festigkeitsklasse, für geneigte

Oberflächen.

070321K	Az Bet. Decken b.3 % Neigung +Gef.bet.	Z

Aufzahlung für Aufbringen von Gefällebeton in einem Arbeitsgang mit

der Herstellung der Decken;

Gefälleausbildung in ein oder zwei Richtungen einschl.Ausbildung der

Ichsen;

Einschl.Erschwernis für Ebenheitsklasse E2 und verreiben der

Oberfläche;

Die Mehrstärke des Betons wird mit den zugehörigen

Deckenpositionen abgerechnet;

Einschl.etwaiger Seitenabschalungen an den Hochpunkten;

Diese Position gelangt auch zur Anwendung, wenn sich der AN

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 107

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

entschließt, die Gefälleausbildung in einem separaten Arbeitsgang

herzustellen. Die dann notwendige Reinigung der

Rohdeckenoberfläche sowie eine eventuell erforderliche Haftbrücke

können dann nicht separat verrechnet werden sondern gelten mit

dieser Position als abgegolten.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	60,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	80,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	140,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070325	Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshöhe

H bis 3,2 m.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

070325C	Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	8,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	8,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070325S	Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	20,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070325U	Schal.Stiege/Podest gewendelt+Wangen H3,2m	Z

In dieser Position werden auch die Schalungen der Stufenkerne, der

Wendelung der Stiege entsprechend mit ihrer tatsächlichen Fläche

verrechnet.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	25,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0704	Dachkonstruktionen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen von Dächern, Dachstühlen, Raumtragwerken und Kuppeln einschließlich Über- und

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 108

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Unterzügen und füllender Teile. Konstruktionen von Decken oder Dächern spezieller Art, die in

angeführten Elementen nicht angeführt sind z.B. Zeltdächer.

070405	Polygonalgestaltete Dachkonstruktionen (Sargdeckel).

Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2m.

Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070405K	Beton Sargdeckel C25/30 -Neigung 45°	Z

Festigkeitsklasse C25/30, für bis zu 100 Prozent geneigte

ebenflächige Deckenkonstruktionen des Sargdeckels.

Eine eventuell erforderliche Konterschalung ist einzurechnen und wird

nicht gesondert vergütet;

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	12,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070405S	Schalung Sargdeckel seitlich/Decke H3,2m

Ohne Unterschied ob Schalung oder Konterschalung.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	55,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	55,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0708	Schächte und Kollektoren

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Spezielle Konstruktionen wie Laufgänge, Konstruktionen für Kollektoren, spezielle

Fertigteilkonstruktionen, die für Böden-, Dächern-, Wand- und Stützenkonstruktionen Anwendung

finden.

070801	Schächte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und

Abdeckplatten sowie etwaigem Gefällsbeton, einschließlich aller

Aussparungen. Deckel werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird

die tatsächliche Betonmenge.

070801E	Beton Schacht C25/30 b.1m3

Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 109

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070801S	Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

070801T	Schalung Schacht ü.1-3m3 Hohlraum	E

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	* * * * * * * * * * *

070803	Maschinensockel aller Art.

070803A	Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3

Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmaß.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	0,50	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	0,50	m3	. . . . . . . . . . . .

070803C	Beton Maschinensockel C16/20 2m3

Festigkeitsklasse C16/20, über 0,5 bis 2,0 m3 Einzelausmaß.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	m3	. . . . . . . . . . . .

070803S	Schalung Maschinensockel b.0,25m3

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 110

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

070803T	Schalung Maschinensockel 0,5m3

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	5,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0710	Doppelwände	Z

Das Einlegen von Elektroleerverrohrungen einschl. Wanddosen nach Plan ist in den

Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

Erforderliche Stirnabschalungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht

gesondert vergütet.

Es wird nur die in den werkseitig zu erstellenden Bewehrungsplänen (nach Querschnittsangaben

des bauseits beauftragten Statikers) ausgewiesene Bewehrung ohne fertigungstechnisch

notwendiger Gitterträger, jedoch einschließlich der an den Stoßfugen einzuschiebenden

Bewehrungsverbindungen  nach gesonderter Position vergütet.

Die Gitterträger sind in den Einheitspreisen enthalten.

Durch entsprechendes Distanzieren der Elemente ist für ein sattes Ausrinnen der Element-

Deckenfuge mit Füllbeton zu sorgen. Nester sind ohne gesonderte Aufforderung durch Auspressen

mit Beton zu sanieren.

071001	Doppelwandelemente herstellen, liefern und versetzen nach den

Richtlinien des Herstellers; Schalenstärke ca. 5 cm1 bzw.

5,5 cm1, Betongüte C25/30, Oberfläche

malerfertig;

einschließlich Anfertigen der Verlege-und

Produktionspläne nach vom AG zur Verfügung

gestellten gültigen Schalungs-, Bewehrungs- und Einbauteilplänen.

Die herstellungsbedingt notwendigen

Gitterträger in der jeweiligen

Standardausführung sowie die mitgelieferten

Bügelkörbe an den Elementstößen sind in

die Einheitspreise einzurechnen;

einschl.Füllbeton C25/30;

Die statisch erforderliche Elementbewehrung wird lt. gesonderter

Position vergütet;

Abgerechnet die größte Ansichtsfläche der

größeren Schale unter Abzug von Öffnungen

über 1,0 m2;

071001A	Doppelwand  d= 18 cm1	Z

für eine Wandstärke von 18,0 cm1

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	370,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	370,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 111

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0711	Aufzahlungen auf Beton	Z

Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne

Unterschied des Einzelausmaßes.

071101	Aufzahlung für eine höhere Betongüte lt. Angabe im Positionstext

071101A	Az Beton C16/20 auf C25/30	Z

Von C25/30 auf C35/45

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m3	. . . . . . . . . . . .

071110	Aufzahlung für eine höhere betongüte lt. Angabe im Positionstext

071110R	Az Beton C25/30 auf C35/45	Z

Von C25/30 auf C35/45

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	10,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m3	. . . . . . . . . . . .

0711120	Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1	Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton für Fundament-, Sohlen-

oder Bodenkonstruktionen, für eine höhere Expositionsklasse.

Für eine Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	25,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m3	. . . . . . . . . . . .

0719	Aufzahlungen auf Schalungen, Einbauteile	Z

071917	Einlegen einer Wärmedämmung als Putzträger  in die Schalung; aus

dreischichtigen Holzwolledämmplatten, Dämmschicht aus

Polyurethanschaum (PUR), einschl. Haftsicherung mit

Kunststoffanker, mindestens 6bStück/m2.

071917C	Einl.Däm.3-sch.PUR W+D.5cm	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	25,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 112

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0722	Stahlbetonbewehrung	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

072201	Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0

m1.

072201K	BSt.550 o.Unterschied d. Dim.	Z

ohne Unterschied der Dimension

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	35000,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35.000,00	kg	. . . . . . . . . . . .

072201R	BSt.550  für Doppelwände	Z

Rippenstahl od. geschweißte Bewehrungsmatten ohne Unterschied

der

Dimension, nach Angaben des Statikers in die Schalen der

Doppelwände werkseits

eingelegt;

Verr. die tatsächlich verlegte Menge ohne

Verschnitt nach werkseitigen Stahlauszugslisten.

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	4500,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4.500,00	kg	. . . . . . . . . . . .

072201T	Aufz. Baust. Dopp.w. f. Bügelkörbe	Z

Aufzahlung auf die Position Bewehrung für

Doppelwände für das Einlegen von

Bügelkörben bzw. Haarnadeln in die

Wandschalen zwecks Verbindung beider

Schalen;

Verr. nach tatsächlicher Länge der

Bügelkörbe ohne Unterschied der Dimension

u. Form

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	200,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	m	. . . . . . . . . . . .

072205	Baustahlmatten M 550 für Bauteile aller Art

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 113

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

072205A	Matten M550 bis 3,2kg/m2	Z

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	6000,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6.000,00	kg	. . . . . . . . . . . .

072205B	Matten M550 über 3,2kg/m2	Z

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	6000,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6.000,00	kg	. . . . . . . . . . . .

072210	Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkörbe (zwischen zwei

Bewehrungslagen) für Bauteile aller Art.

072210A	Distanzstreifen/Distanzkörbe	Z

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	2000,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2.000,00	kg	. . . . . . . . . . . .

072212	Bewehrungsansschlussselemente für Bauteile aller Art.

072212K	Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 10 mm1	Z

Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe

10 mm1

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	50,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m	. . . . . . . . . . . .

072212L	Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 12 mm1	Z

Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe

12 mm1

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	50,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 114

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

072212R	Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 10 mm1	Z

Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe

10 mm1

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	20,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m	. . . . . . . . . . . .

072212S	Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 12 mm1	Z

Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe

12 mm1

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	20,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m	. . . . . . . . . . . .

072213	Wärmedämmende (Wd.) Bewehrungsanschlüsse.

072213K	Wd.Bew-anschluss Balkon frei aufgelagert	Z

Für Punktlagerung in bestehendem Ziegelmauerwerk;

SCHÖCK-ISOKORB Typ A-O, Elementlänge 35 cm1, Auflagertiefe 15-

20 cm1 oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	ST	. . . . . . . . . . . .

072218	Dübelleisten mit Einfach-od. Doppelkopf mit

tragender Flachstahlleiste, F-90,nach den

Herstellerrichtlinien verlegen;

verr. nach Stk. Dübel für die angegebene

Deckenstärke; in den Einheitspreis

einzurechnen ist die Flachstahlleiste;

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 115

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

es dürfen nur in Österreich zugelassene

Produkte verwendet werden;

Durch die Verwendung von Dübelleisten muss

der Durchstanzwiderstand nach ÖNORM B4700

auf den 2-fachen Wert von ViRdc erhöht werden können.

072218A	Durchstanzbew.elemente DE 10/20-30	Z

Dübeldurchmesser 10 mm1, für Deckenstärken

ab 20 bis 29 cm1

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	350,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	350,00	ST	. . . . . . . . . . . .

072255	Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied

der Länge u. des Durchmessers,

in der angegebenen Stahlgüte,

Versetzen in eigener Position;

072255B	Gewindestangen  Stahlgüte 8.8	Z

Gewindestangen, Stahlgüte 8.8

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	100,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	kg	. . . . . . . . . . . .

072S	Trittschalldämmung b.Treppen (TRONSOLE)	Z

Vorbemerkung:

Trittschalldämmelement mit (Ausführung T, AZT, V) oder ohne integrierter Bewehrung (Ausführung

F) zur schalltechnischen Trennung von Treppenläufen aus Ortbeton oder aus Betonfertigteilen von

zu schützenden Räumen, in Wohnhäusern, Hotels, Schulen und Gebäuden, an die ähnlich hohe

Ruheansprüche gestellt werden (nachfolgend TRONSOLE genannt).

Verwendet werden nur Spezialelemente mit Fachgutachten bezüglich der Trittschalldämmung, aus

dem hervorgeht, daß bei Verwendung dieses Spezialelementes ein Normtrittschallpegel von 50 dB

unterschritten wird.

Der Einbau der Transolen erfolgt nach Richtlinien des Herstellers.

Ausführung T (TSM = 16 dB):

Bei der Ausführung mit TRONSOLE T erfolgt die schalltechnische Trennung der Stiegenläufe an

beiden Auflagern (z.B. Podesten).

Die TRONSOLE überträgt die Auflagerkräfte und verringert die Übertragung von Körperschall

zwischen den Stiegenläufen und den Podesten.

Das Dämmelement besteht aus Kunststoff mit einer Perlitefüllung, die Bewehrung (Querkraftstäbe)

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 116

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

sind im Bereich des Dämmelementes aus nicht rostendem Edelstahl (V4A-1.4571) hergestellt, die

angeschweißten Betonstähle weisen die Stahlgüte Bst 500 auf.

Außer der Auflagerung über je zwei TRONSOLEN ist jeder der Treppenläufe schalltechnisch von

anderen Bauteilen getrennt (Flankenbereich). Die Standardlänge von 120 cm kann auf individuelle

Einbaumaße gekürzt werden, Überlängen oder zusätzliche Elastomerlager werden als Aufzahlung

verrechnet.

Bei der Ausbildung von Estrichen und Bodenbelägen oder Sockelbelägen im Flankenbereich oder

im Bereich des Dämmelementes der TRONSOLE werden dauerelastische Fugen angeordnet,

sodaß eine einwandfreie Trennung der Treppenläufe von den anschließenden Bauteilen

gewährleistet ist. Erreichbares Trittschallschutzmaß ca. TSM = 16 dB.

Ausführung V (TSM 14 dB):

Mit der TRONSOLE V erfolgt eine schalltechnische Trennung von Haupt- bzw. Zwischenpodesten

von der angrenzenden Geschoßdecke bzw. dem Stiegenhausmauerwerk.

Die statische Verbindung erfolgt mit Hilfe der TRONSOLE V zwischen den Podestflanken und der

Geschoßdecke bzw. der tragenden Stiegenhauswand. Die statischen Erfordernisse bestimmen die

Elementlänge der TRONSOLE V.

Das Dämmelement besteht aus Kunststoff mit einer Perlitefüllung und ist mit einem Randprofil aus

PE-Schaumstoff umgeben, der einen sauberen Schalungsanschluß beim Einbau des Elementes

ermöglicht. Die Bewehrung (Querkraftstäbe) sind im Bereich des Dämmelementes aus

nichtrostendem Edelstahl (V4A-1.4571) hergestellt, die angeschweißten Betonstähle weisen die

Stahlgüte Bst 500 auf.

Zwischen den Anschlußbereichen wird eine schalltechnische Trennung der Stiegenläufe und

restlichen Podestflanken gewährleistet (z.B. durch Einlegen von Trennplatten).

Bei Ortbetonarbeiten, Estrichen oder Belägen ist eine dauerelastische Fuge im gesamten

Anschlußbereich der Stiege einzuhalten, dies betrifft auch den Bereich bei angrenzenden Türen

vom Treppenhaus in andere Nutzbereiche (z.B. Wohnungen).

Erreichbares Trittschallschutzmaß ca. TSM = 14 dB.

Ausführung AZT:

Mit der TRONSOLE AZT werden Ortbeton-Podestrandbalken in die Stiegenhauswand

eingebunden.

Die Aussparungen für die Auflager der Randbalken werden dabei durch ein systemeigenes

Element aus schalldämmendem Kunststoff-Material mit Elastomerauflagerplatten auf der

Druckseite und mit integrierter Abstandsmanschette hergestellt, sodaß das fertige Balkenauflager

allseitig von der umgebenden Wand schalltechnisch getrennt ist.

Das Balkenauflager besteht aus einem hochfesten Stahlbetonwürfel und wird in den vorbereiteten

Aussparungskasten eingeschoben. Die freien Enden der Bewehrung werden in die Podestplatte

bzw. den Ortbetonbalken eingebunden.

Die Balken-Längsseiten, Podestplatten und Stiegenläufe sind von den angrenzenden Bauteilen

(Decken und Stiegenhauswänden) durch umlaufende Fugenplatten getrennt. Fußbodenbeläge

werden im Bereich der schalltechnischen Trennung mit einer Stoßfuge unterbrochen, die mit

dauerelastischem Material verschlossen wird.

Erreichbares Trittschallschutzmaß ca. TSM = 23 dB.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 117

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Ausführung F:

Rundum-Schalltrennung von Fertigteilstiegenläufen vom Auflager (Konsolenausbildung) im

Podestbereich aus PE-Material mit integrierten Elastomerplatten als Auflager. Das Element kann

im Fertigteilwerk eingearbeitet oder auf der Baustelle in den Auflagerbereich eingebaut werden.

Schweißungen:

Schweißverbindungen zwischen nichtrostendem Edelstahl und Betonrippenstahl werden als

Widerstandspreßschweißung (DIN 1910) hergestellt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien

der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,

die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

Da es sich bei den Spezialbauteilen, bei denen eine Betonbewehrung mit Schalldämmelementen

kombiniert ist, um nicht einfach zu beschreibende Konstruktionsteile handelt, die nur bei

fachgerechtem Einbau nach den Richtlinien des Herstelles die statisch erforderlichen Kräfte

übertragen und dabei Körperschallbrücken soweit wie möglich vermeiden können, gelten auch

diese Richtlinien sowie statische Berechnungen und Systemangaben der mit dem Begriff

"TRONSOLE" umschriebenen Konstruktionselemente als Voraussetzung für die Beurteilung der

Gleichwertigkeit anderer Ausführungen.

Einkalkulierte Leistungen:

Im Einheitspreis aller Positionen ist die Lieferung und der fachgerechte Einbau der Elemente nach

den technischen Richtlinien des Herstellers sowie die Einbindung in die anschließende Bewehrung

einkalkuliert.

072S01	Bewehrungselement mit trittschalltechnischer Trennung zwischen

Treppenlauf und Podest, F 90,

z.B. SCHÖCK TRONSOLE T oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072S01B	TRONSOLE T6                             (Z)	Z

Für Podestdicke 18 oder 20, nach Wahl des Auftraggebers,

Bewehrung 6 x D = 6 mm, Länge 120 cm.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	2,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

072S02	Bewehrungselement mit trittschalltechnischer Trennung von Haupt-

und Zwischenpodesten, einschließlich Aussparungselement für das

Auflager im Wand- bzw. Deckenbereich angrenzender Bauteile,

Auflagereinbaumaß 31 cm breit, 16 cm tief, 24 cm hoch,

z.B. SCHÖCK TRONSOLE AZT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 118

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072S02A	TRONSOLE AZT 30                         (Z)	Z

Tragfähigkeit 30 kN.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	2,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

072S02C	TRONSOLE AZT 30/-10                     (Z)	Z

Mit zusätzlichem Elastomerlager oben Tragfähigkeit 30 kN unten, 10

kN oben.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	2,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

072S05	Einbau von Fugenplatten für die saubere schalltechnische Trennung

von Stiegenläufen bzw. Podesten vom übrigen Baukörper außerhalb

der Anschlußbereiche (Auflager),

z.B. TRONSOLE-Fugenplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072S05A	Fugenplatte 30cm                        (Z)	Z

Höhe 30 cm/1,8 cm dick, in die Schalung oder an das Mauerwerk

genagelt oder geklebt.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	12,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m	. . . . . . . . . . . .

0750	Tragwerksteile aus Stahl	Z

Vorbemerkungen

Sämtliche Tragwerksteile sind in statischer Hinsicht als Tragwerkselemente einer

Gesamtkonstruktion in Verbindung mit meist

überwiegendem Anteil von Stahlbetontragwerkselementen zu verstehen.

Wenn nicht gesondert angegeben, sind

folgende Leistungen in die Einheitspreise

mit einzurechnen:

- Liefern und versetzen in der angegebenen

Form und Stahlgüte

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 119

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

- sämtlicher Verschnitt

- alle notwendigen Schneide- und

Schweißarbeiten sowie Bohrungen unabhängig

davon, ob im Werk od. auf der

Baustelle(unabhängig davon sind

Schweißarbeiten soweit als möglich im Werk

durchzuführen)

- Schrauben sind - wenn nicht gesondert

ausgewiesen - stets in die Einheitspreise

einzurechnen

- Rostschutzanstrich, mindestens 2-fach

- falls erforderlich Werkstattpläne auf

Basis der beigestellten Stahlbauführungspläne

075010	Stahlstützen aus Rundrohren, freistehend, für Balkonkonstruktionen in

Verbindung mit Stahlbetonplatten;

Die Anschlüsse an Fundamente und Stahlbetonplatten erfolgen über

Kopf- und Fußplatten mittels Verdübelung;

Alle Stahlteile rostgeschützt, für F-30 Anstrich gerichtet.

075010A	Stahlstützen Balkone	Z

Mit einem Einzelgewicht bis 100 kg

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	360,00	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	360,00	kg	. . . . . . . . . . . .

075010K	Stahlstützen Kopf/Fußplatten	Z

Aus runden oder rechteckigen Ankerplatten,

ohne Unterschied der Größe und Materialstärke,

einschl. Kopfbolzendübel(Kopfplatte) bzw.  Bohrungen und

Verdübelung in Stahlbeton.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	12,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	ST	. . . . . . . . . . . .

07 SUMME Beton- und Stahlbetonarbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 120

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

09	Mauer- und Versetzarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wand- oder Mauerwerkshöhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die

Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die

auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die

Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und

nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann gesondert in Rechnung gestellt,

wenn die geplante Wandhöhe nicht mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu

passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schräge Schnitte zur Waagrechten werden mit

Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Öffnungen:

Öffnungen über 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei Zwischenwänden, werden abgezogen.

Das Versetzen von Stöcken und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert verrechnet, etwaige

Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ÖNORM entsprechen, mit einer eigenen

Position oder Aufzahlungsposition verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen

Pfeilerhöhen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den Positionen angegeben von - bis

Festigkeitsklassen und den statischen Erfordernissen entsprechen.

Mörtelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mörtelgruppe erfolgt, wird jene Mörtelgruppe verwendet, die

der Festigkeitsklasse des Mauerwerks entspricht.

Wärme- und Schallschutz:

Der Wärmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die flächenbezogene Masse (M in kg/m2)

gelten als Mindestwerte für unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprüfungen werden Glattstriche

aufgebracht.

Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Mantelbetonsteinen werden nur

Ergänzungssteine verwendet, deren Wärmeschutz mindestens dem der übrigen Steine entspricht.

Dies gilt auch für waagrechten und senkrechten Ausgleich.

Sollte mit Ergänzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, werden Passstücke

zugeschnitten (siehe Ständige Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 121

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0911	Mauerwerk

091106	Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller

Art.

091106C	25cm HLZ-Schalls-Mwk M5-M10

Mit erhöhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse

mindestens 15 N/mm2, mit Normalmauermörtel M5 bis M10 gemauert,

Masse (ohne Verputz) mindestens 400 kg/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

091106K	HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M3-M10	Z

Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 7-15 n/mm2,

mit Normalmörtel M3-M10 gemauert,

Wärmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	120,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	595,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	715,00	m2	. . . . . . . . . . . .

091112	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk aus Hochlochziegeln

(HLZ) aller Art für die Erschwernisse beim Mauern von Pfeilern.

091112B	Az HLZ.Mwk.25cm Pfeiler

Wanddicke 25 cm.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	40,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m	. . . . . . . . . . . .

091135	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden eines

Abschlusses mit geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen,

einschließlich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flächenmaß,

und zwar Länge mal Mauerdicke.

091135B	Az schräg.Giebel.HLZ/Hbl.

Schräger Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	5,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 122

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

091141A	Schneiden waagr.HLZ/Hbl b.25cm	Z

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	200,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	m	. . . . . . . . . . . .

0914	Mauerwerk mit kleinen Einzelausmaßen

091401	Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in

verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des

Auftraggebers.

091401A	Aus-Abmauern b.0,5m3 b.3,2m

Mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 0,5 m3, in einer Höhe bis 3,2 m.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	. . . . . . . . . . . .

091401C	Aus-Abmauern 12cm 0,5-2m2 b3,2

Dicke bis 12 cm, Einzelausmaß über 0,5 bis 2,0 m2, Höhe bis 3,2 m.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

091401K	Aus-Abmauern bis 0,5m3 gebr.Ziegel	Z

Mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 0,5 m3 mit auf der Baustelle aus

dem Abbruch gewonnenen und gereinigten Ziegeln.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	m3	. . . . . . . . . . . .

0916	Überlagen

091601	 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der

Art, ausgenommen Mantelbetonwände, für Fertigteilüberlagen über

Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend

zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen

Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche

Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der Rohbaulichten, zusätzlich

jeweils 2 x 15 cm für ein Auflager.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 123

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

091601A	Az Mwk.Ft-Überl.bis 15cm

Für Wände bis 15 cm dick.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	7,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	7,00	m	. . . . . . . . . . . .

091601C	Az Mwk.Ft-Überl.ü.20-25cm

Für Wände über 20 bis 25 cm dick.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	45,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	65,00	m	. . . . . . . . . . . .

0917	Zwischenwände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke

bis zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den

Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

091702	Zwischenwände mit keramischen Zwischenwandziegeln und

Normalmauermörtel M3 bis M10 gemauert.

091702F	Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm

Hochlochziegeln, 12 cm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	65,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	65,00	m2	. . . . . . . . . . . .

091751	Fussschwellen mit Gasbetonplatten, mit kunstharzmodifiziertem

Fliesenkleber versetzt.                                  Unterhalb von

Fenstertüren auf der Rohdecke als verlorene Estrichschalung.

091751A	Schwelle.Gasbet-Planpl.2,5N 5cm, b.12 cm	Z

Festigkeitsklasse 2,5 N/mm2, Planplatten 5 cm dick, bis 12 cm hoch.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	35,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 124

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

0919	Versetzarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Bei Versetzarbeiten bis zu einer Höhe von 3,2 m sind Gerüstkosten einkalkuliert. Das Entsorgen

des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder

Stöcken werden ohne gesonderte Vergütung mit Zementmörtel untermauert. Zwischen Türstöcken,

Zargen oder Türrahmen aller Art und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dämmstreifen

eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und

Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Futterstöcke:

Futterstöcke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei Stöcke verrechnet.

091901	Kellerfenster.

091901B	Kellerfenster 60x40cm 1-fl.

Liefern und in vorhandene Öffnung versetzen, Mauerlichte 60 x 40 cm,

Fensterrahmen und Flügel aus verzinktem Stahl, mit Doppelrahmen,

einflügelig, Außenflügel mit Lochgitter aus verzinktem Blech,

Innenflügel für Verglasung gerichtet, in zu verputzende Wandungen

aller Art ausgenommen aus Beton.

G1	4,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	ST	. . . . . . . . . . . .

091912A	St.Tür T30 815 b.1000x2000mm	Z

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

091921	Stahlträger mit oder ohne Stahlplatten als Auflagerverstärkung liefern

und versetzen auf fertigen Auflagern, ohne Stemmarbeiten, jedoch mit

einfachem Rostschutzanstrich.

091921A	Stahlträger bis 100kg

Mit einer Einzelmasse bis 100 kg.

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	kg	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 125

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

091921B	Stahlträger ü.100-200kg

Mit einer Einzelmasse über 100 bis 200 kg.

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	1400,00	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.400,00	kg	. . . . . . . . . . . .

091924	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden eines

Auflagers aus Beton, Festigkeitsklasse B20, einschließlich Schalung.

091924A	Az Auflager B20 30x50x10 H3,2

Ausmaß bis 30 x 50 x 10 cm, in einer Arbeitshöhe bis 3,2 m.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	16,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	16,00	ST	. . . . . . . . . . . .

091932	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen, vom Auftraggeber

beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen die

Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren

Außenkanten.

091932A	Vert.Kasten nur vers.b.0,5m2

Mit einer Einzelgröße bis 0,5 m2.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	2,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

091932C	Vert.Kasten nur vers.1-2m2

Mit einer Einzelgröße über 1,0 bis 2,0 m2.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 126

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

091932D	Vert.Kasten nur vers.2-3m2	E

Mit einer Einzelgröße über 2,0 bis 3,0 m2.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	* * * * * * * * * * *

091941	Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.

091941G	Trennsch.EPS 5cm

Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 5 cm

dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	180,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m2	. . . . . . . . . . . .

091941H	Trennsch.EPS 6cm	Z

Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 6 cm

dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	180,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m2	. . . . . . . . . . . .

0920	Schlitze und Durchbrüche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Fräsen und dergleichen) wird verrechnet;

ausgenommen sind lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor

dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband hergestellt werden können.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne

dieser Unterleistungsgruppe. Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als

Rohbaumaße.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 127

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

092001	Schlitze herstellen, bis 5 cm tief, gemessen von der Wandoberfläche,

ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

092001A	Schlitz 5/10cm Mwk.

Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,

Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,008 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

092001B	Schlitz 5/ü.10-20cm Mwk.

Über 10 cm bis 20 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie

Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder

Zwischenwandsteinen.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

092001C	Schlitz 5/ü.20-30cm Mwk.

Über 20 cm bis 30 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie

Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder

Zwischenwandsteinen.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,024 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 128

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

092002	Schlitze herstellen, über 5 bis 10 cm tief, gemessen von der

Oberfläche, ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

092002A	Schlitz 10/10cm Mwk.

Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,

Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

092010	Durchbrüche herstellen in Wänden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln,

Hohlblocksteinen oder Blähton, ausgenommen Sichtmauerwerk, bis

0,1 m2 groß.

092010A	WD Mwk.0,1m2 15cm

Bis 15 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,015 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	ST	. . . . . . . . . . . .

092010B	WD Mwk.0,1m2 30cm

Über 15 bis 30 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk =,03 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	ST	. . . . . . . . . . . .

092010E	WD Mwk.0,1m2 75cm	Z

über 50 bis 75 cm dick.

Zu Position: Entsorgen Ziegelabbruch 0,075 t/St.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

092051	Durchbrüche herstellen in Holztramdecken,

ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl.

des Verputzes an der Untersicht;

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 129

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

nicht durch den Holztram;

einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts

092051A	DD Holztramdecke .0,1m2	Z

Bis 0,1 m2 groß,

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	3,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

092051B	DD Holztramdecke .0,25m2	Z

Über 0,1 bis 0,25 m2 groß,

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

092052	Durchbrüche herstellen in Ziegelgewölben,

bis 30 cm1 stark;

einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts

092052A	DD Ziegelgewölbe .0,1 m2	Z

Bis 0,1 m2 groß,

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	1,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

092052B	DD Ziegelgewölbe .0,25m2	Z

Über 0,1 bis 0,25 m2 groß,

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 130

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

092052C	DD Ziegelgewölbe .0,50m2	Z

Über 0,25 bis 0,50 m2 groß,

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

0980	Instandsetzen von Fängen m.Innenabdichtung	Z

Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen

dieser LG, soweit sie sich auf die gegenständlichen Positionen beziehen.

098001	Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung für Innenabdichtung,

einschließlich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum

Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen

Heruntertransportes.

098001A	Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung	Z

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

098003	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach

Gesamtschleiflänge für das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von

einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf Straßenniveau

und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

098003A	Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf	Z

G1	4,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	ST	. . . . . . . . . . . .

098005	Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder

Lüftungsfängen gemäß ÖNORM und zwar: Untergrund reinigen und

vorbehandeln sowie mit Sondermörtel ausschleifen. Die

Gesamtschleiflänge gilt jeweils für ein Stiegenhaus und wird in der

Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes

gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlräumen wird die größere lichte

Weite abgerechnet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 131

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

098005A	Fanginnenabd.li.Weite b.180mm lg.b.25m	Z

Größte Innenlichte 180 mm, Gesamtschleiflänge bis 25,0 m.

G1	50,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m	. . . . . . . . . . . .

0983	Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098307	Öffnungen im Mauerwerk mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und

Normalmauermörtel M5 bis M10 zumauern, einschließlich einbinden in

das bestehende Mauerwerk.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 132

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

098307A	Öffnung zumauern bis 15cm

Mauerwerk bis 15 cm dick.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	. . . . . . . . . . . .

098307B	Öffnung zumauern ü.15-30cm

Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

098308	Öffnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch

und Normalmörtel M5 bis M10 zumauern, einschl. einbinden in das

bestehende Mauerwerk

098308A	Öffn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel	Z

Mauerwerk bis 15 cm

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	. . . . . . . . . . . .

098308B	Öffn. zumauern ü.15-30cm,beigest.Ziegel	Z

Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	m3	. . . . . . . . . . . .

098308E	Öffn. zumauern ü.50-75cm,beigest.Ziegel	Z

Mauerwerk über 50 bis 75 cm dick

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 133

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

098309	Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art,

entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand.

Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal

Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.

098309A	Mauerschmatzen ausstemmen

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

098350	Parapet nach Abbruch von Fensterstöcken nachmauern, wobei alle

lockeren Teile ohne Unterschied des Umfangs zu erfassen sind,

zukünftige Parapethöhe entspricht der bestehenden Höhe mit einer

Abweichung von max.+/-15 cm1;

in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von Betonröschen

sowohl innenseitig als auch außenseitig (mit Gefälle) nach Angabe des

Planers in unterschiedlichen Höhen, terminlich nach dem Versetzen

des Blindstockes oder des Fensters einzurechnen,

abgerechn. die Grundrissfläche (Länge x Breite)

098350B	Parapet nachmauern,Br.ü.15-30cm	Z

Breite über 15 bis 30 cm

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

098360	Betonroste über verbleibenden Zwischenwänden nach Abbruch der

darüberliegenden Wände, ca. 12 cm hoch, zwischen Holzträmen oder

Dippelbäumen.

Einschließlich Trennlage (Folie)zu verbleibenden Holzteilen.

Etwaige Fugen zwischen Mauerwerk und begleitenden Holzbalken

sind gegen Austritt von Frischbeton abzudichten.

098360A	Betonrost über Zwisch.wänd. b. 20 cm br.	Z

bis zu einer Breite von 20 cm.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 134

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

098360B	Betonrost über Zwisch.wänd. 20 b.40 cm br.	Z

mit einer Breite über 20 bis 40 cm

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m	. . . . . . . . . . . .

0984	Unterfangungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098402	Pölzungen für Unterfangungen, durch Einziehen von Stahlprofilen.

Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 135

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

098402E	Pölzung f.Unterf.30kN/m ü.3,2-5m

Abzufangende Last über 10 bis 30 kN/m, Unterstellungshöhe über 3,2

bis 5,0 m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m	. . . . . . . . . . . .

098408	Herstellen von Schlitzen für das wechselseitige Einbauen der Träger

bei Unterfangungsarbeiten, abgerechnet je Seite. (Auflager in eigener

Position).

098408C	Mwk-schlitz.f.Unterf.ü.0,08m2	Z

Mit einem Querschnitt über 0,08 bis 0,15m2

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m	. . . . . . . . . . . .

098415	Ausmauern des Freiraumes über den versetzten

Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen mit Stahlkeilen,

abgerechnet je Träger.

098415D	Ausm+Auskeilen ü.Träg.15cm ü.3,2-5m

Bis zu einer mittleren Höhe von 15 cm. Arbeitshöhe über 3,2 bis 5,0 m.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m	. . . . . . . . . . . .

0984500	Az für erschw. Abtrag  Mauer im Keller	Z

Aufzahlung für den erschwerten Abtrag der unter der linken

Hauseingangswand im Keller befindlichen Wand.

Es wird angenommen, dass die über der im Keller abzubrechenden

Wand im EG zwischen Hausflur und aufrechtzuerhaltender Trafik

liegende 30 cm starke Vollziegelmauer nicht auf dem Kellergewölbe

steht, sondern direkt auf der abzubrechenden Wand im Keller.     Der

Abbruch der Mauer im Keller kann daher nur in der nachfolgend

beschriebenen Weise vor sich gehen:

- Einschlitzen der Mauer im Fußbereich an 2  Stellen und Herstellen

von 2   Hilfsfundamenten unbewehrt unterhalb der   dort

herzustellenden Fundamentplatte.

Hilfsfundamente ca. 0,4x 0,6x 0,4 m1 ,OK     ca. 0,75 m unter

Kellerniveau.

- An der Oberkante der Einschlitzungen   herstellen von 2

lastverteilenden unbew.   Betonauflagern ca. 30x30x20 cm. Einziehen

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 136

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

von 2 Pölzungsstützen zwischen   Hilfsfundamenten und

Betonauflagern.   Aufzunehmende Last (Gebrauchszustand) ca.   60

KN/Stütze. Stützenlänge ca.1,50 m.

- Teilabbruch der Mauer im Fußbereich   zumindest soweit, dass die

Fundamentplatte hergestellt werden kann. Zu berücksichtigen ist die

Lage der Pölzungen innerhalb der Fundamentplatte (entweder verloren

od. nachträglich abzubauen + Schließen der Aussparungen in der

Fund.platte)

- Sichern der Mauer zwischen den Pölzungen gegen herabfallende

Mauerwerksteile.

- Herstellen der Fundamentplatte, der Wände im Keller und der neuen

Stahlbetondecke ü. Keller.

- Die neue Stahlbetondecke wird in die Ziegelwand zahnförmig

eingeschlitzt und trägt diese nach Aushärtung.

- Erst dann kann die restliche Wand dem Verlauf des anschließenden

Kellergewölbes entsprechend abgebrochen werden.

Der gewöhnliche Wandabbruch wird nach den dafür vorgesehenen

Positionen verrechnet. Sämtliche in dieser Position beschriebenen

bzw. daraus ableitbaren Erschwernisse sind hier einzurechnen.

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

09 SUMME Mauer- und Versetzarbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 137

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

10	Putzarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die

Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die

auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die

Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe,

nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlüsse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschlüsse an Wände und Decken scharfkantig (ohne

Nut) ausgeführt.

Wandinnen- und Wandaußenkanten:

Plangemäß von 90 Grad abweichende Flächen von Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit

einer Aufzahlung verrechnet. Wandaußenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den

Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wänden und Decken werden normgerechte Maßtoleranzen und Ausführungen

vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornässen werden nicht

gesondert verrechnet.

Putzmörtel, Haftvermittler:

Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder

Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzmörtel oder

Baustellenputzmörtel sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und

Regeln des Handwerkes (bei Widersprüchen in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend

Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund

entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in die Einheitspreise einkalkuliert

werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergütet.

Ebenheit:

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.

Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 138

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Das Schließen von Schlitzen oder Durchbrüchen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese in

bereits verputzten Wänden gestemmt wurden. Schlitze und Durchbrüche in unverputzten Wänden,

die größer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putzträger überspannt

oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:

Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.

Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden müssen,

werden nach Maßgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umständen auch mehrmals)

wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Fläche gemessen.

1011	Innenputzarbeiten

101103	Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wänden.

101103A	I-putz Wand 10mm Mwk.verr.

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und

zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche

verrieben.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	160,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	135,00	m2

Wohnungen

G4	635,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	990,00	m2	. . . . . . . . . . . .

101103R	I-putz  Bestand 15mm Mwk.verr.	Z

Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des

Altverputzes Mindestputzdicke 15 mm, Oberfläche verrieben.

G1	25,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	25,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m2	. . . . . . . . . . . .

101106	Innen-Dünnschichtputz auf glatten (S2A) Wandflächen aus Beton,

Mindestputzdicke 3 mm.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 139

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

101106B	I-Dünnp.3mm Betonwand geglätt.

Oberfläche geglättet.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	60,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	65,00	m2

Wohnungen

G4	345,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	470,00	m2	. . . . . . . . . . . .

101107	Innen-Dünnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton

(S2A), Mindestputzdicke 3 mm.

101107B	I-Dünnp.Decke 3mm Beton gegl.

Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche geglättet.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	35,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	320,00	m2

Wohnungen

G4	1000,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.355,00	m2	. . . . . . . . . . . .

101121	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.

101121B	Az I-Putz oberste Stgh-Decke

Für die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an der obersten

Decke im Stiegenhaus (Gerüst in eigener Position).

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	15,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m2	. . . . . . . . . . . .

101121C	Az I-Putz f.Wandbelag

Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse

E2 und für eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für im

Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge aller Art. Abgerechnet die

gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise) belegte Wandfläche.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	75,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	75,00	m2	. . . . . . . . . . . .

101132	 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz, ohne Unterschied der

Art, für das Herstellen von Putzflächen mit Hilfe von Schablonen

(Lehren), einschließlich deren Herstellung.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 140

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

101132A	Az I-putz Schablone Innentür

Für die lotrechte und ebenflächige Herstellung der Wand-

Anschlussflächen zur Türöffnung, für die Montage von Holz-

Fertigzargen, ohne Unterschied der Türöffnungsgröße bis 4,0 m2.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	4,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6,00	ST	. . . . . . . . . . . .

1011510	Fensterleibungen neu	Z

Fensterleibungen nach dem vollständigen Abschlagen des

Wandverputzes ohne Unterschied der tatsächlichen Putzstärke

bis max. 5 cm1 abstemmen einschließlich etwaiger

Nachmauerungsarbeiten und wieder neu mit KZM verputzen einschl.

bündiges Anschließen an den Blindstock sowie Anschluss an den

bestehenden Wandverputz mit Ausbilden einer fachgerechten

Putzkante mit Einputzprofil;

Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis

einzurechnen.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	120,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	140,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1011520	Fenstersturz inst. nach Blindstock	Z

Verputz von Fensterstürzen nach Abbruch des alten Fensterstockes

soweit erforderlich abstemmen und Verputz nach dem Versetzen des

Blindstocks wieder bündig ergänzen;

ohne Unterschied der Putzstärke;

Etwa erforderliche Instandsetzung des verbleibenden Sturzverputzes

wird mit den dazu bestimmten Pos. abgerechnet;

Die Entsorgung des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreis

einzurechnen;

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	25,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1012	Fassadenputzarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzarten:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 141

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen

aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein

Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander

stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden,

getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen

oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

101201	Fassadenunterputz, Oberfläche abgezogen.

101201R	Fass-Unterputz KZM+Arm.Mantelb+Band.Stösse	Z

Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art

oder aus Holzwolleleichtbauplatten, einschließlich Einlegen einer

Putzarmierung sowie Bandagieren der Plattenstöße; Mindestdicke 20

mm.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	25,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1013	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile

101306	Wärmedämmung von Wänden aller Art mit dreischichtigen

Holzwolleleichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel

fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und

Anschlüsse.

101306F	3-Schichtpl.in Mörtel 8cm	Z

Gesamt 8 cm dick, einschließlich Andübeln.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	25,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1050	Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz	Z

Für die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zusätzlich.

105001	Vorbereiten des Untergrundes gegen bauschädliche Mauersalze wie

Sulfate, Chloride und Nitrate mit Sanierpräparaten als chem.

Behandlung;

In den Einheitspreis ist die Untersuchung des zu behandelnden

Mauerwerks zur Feststellung des geeigneten Mittels einschl.Gutachten

einzurechnen;

105001A	Untergrund mit San.Antisulfat	Z	E

Gegen Sulfate und Chloride mit BAUMIT Sanova Antisulfat, einmal mit

Wasser 1:1 verdünnt und einmal pur, im Abstand von 6-24 Stunden,

mit geeignetem Spritzgerät (3Tage Trocknungszeit), oder

Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 142

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

105001B	Untergrund mit San.Antinitrat	Z

Gegen Nirate mit BAUMIT Sanova Antinitrat, auf vorgenässtem

Untergrund in mehreren Arbeitsgängen durch Sprühen oder Streichen

frisch in frisch, zuerst verdünnt und dann pur bis zur Sättigung;

in das noch frische Sanova Antinitrat ist ein Vorspritzer sofort

einzuarbeiten (Verr. nach eig. Pos.), oder Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	300,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	400,00	m2	. . . . . . . . . . . .

105010	Sanierputz als flankierende oder selbständige Massnahme auf

vorbereitetem Untergrund händisch aufbringen;

ohne Unterschied ob innen oder außen;

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 143

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

105010K	Sanierputz L 3cm	Z

Mit BAUMIT Sanierputz L, Putzdicke mindestens 3 cm1, oder

Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	300,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	400,00	m2	. . . . . . . . . . . .

105010P	Feinputz auf Sanierputz	Z

Mit BAUMIT Sanova Feinputz, Putzdicke mindestens 3 mm1, oder

Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	300,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	400,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1062	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)	Z

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 144

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS

verwendet.

Zur Ausführung kommen ausschließlich gemäß den aktuellen ÖNORMen geprüfte Systeme aus

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von

diesem empfohlenes Zubehör.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer

Systemprüfung und eines bestehenden Überwachungsvertrages gemäß ÖNORM durch eine

akkreditierte Prüf- oder Überwachungsstelle oder das Vorliegen einer europäischen technischen

Zulassung für die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen (z.B.

ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte

technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen

Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung

Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt die

laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe

Vollwärmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem

nach Wahl des Auftragnehmers.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen gemäß ÖNORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort,

gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem

Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und räumliche Festlegung

von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. Etwaige bei den Prüfungen

entstandene Schäden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.

Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach

dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der

Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als

Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Höhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhe bis 25,0 m und einem Grundwert der

Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Höhen über 25,0 m oder bei

Windgeschwindigkeiten über 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung

sind die zusätzlich erforderlichen Dübel oder die Verwendung von Dübeln mit einer höheren

Gebrauchslast gemäß ÖNORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und

sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus

zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 145

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberührten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Wärmedämmplatten verwendet.

Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehörenden beziehungsweise vom Systemhalter

hierfür empfohlenen Komponenten ausgeführt.

Bei rückspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System

gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert. Für die Auswahl und Bemessung der

Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen

Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Höhe des

Gebäudes, Geländeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen

und Länge der Außenecken des Gebäudes (insbesondere zur Kalkulation der Dübel in den

Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als

Vertragsbestandteil, etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Die

Produktdeklaration erfolgt durch das vollständige Ausfüllen der entsprechenden zusätzlichen

Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von

mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen

mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom

Auftraggeber geforderte höhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung

geregelt.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern

sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von

mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke

müssen mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis

äußeres Drittel eingebettet.

Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die

Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

106203	WDVS einschließlich Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit

Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 146

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

106203A	WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	25,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106203D	WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	230,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	600,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	830,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106219	WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter

Polystyrolhartschaumplatte XPS-R.

Im Positionsstichwort angegeben ist  die Dämmstoffdicke.

106219B	EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	7,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	22,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106221	Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem

Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf

der Armierungsschichte befestigt, einschließlich Grundieren und

Beschichten mit Fassadenfarbe.

106221A	WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+besch.	Z

Einfache Profile bis 10 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	3,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	9,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m	. . . . . . . . . . . .

106225	Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit

einer Lage Textilglasgitter.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 147

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

106225A	Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter	Z

Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des

Mehrverbrauches an Spachtelmasse.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	7,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	22,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106225B	Az WDVS EPS-XPS Panzergewebe	Z	E

Für eine Lage Panzergewebe anstatt des Textilglasgitters.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

106226	Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.

106226A	Az WDVS EPS Untersicht	Z

Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen

Gesimse und Sturz.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	12,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106231	Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die

Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer

Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die

Randzonenflächen gemäß ÖNORM.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10

beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m)

und die Geländeform (GF) in römischen Zahlen.

106231B	Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF III	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	100,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1067	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 148

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als

Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden

können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem

Deckputz überzogen sind.

106701	Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in

verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge

zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen,

einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106701D	WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm	Z

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	65,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	45,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	110,00	m	. . . . . . . . . . . .

106703	Besondere Ausführung der Außenecken.

106703A	WDVS Eckprofil Kunststoff	Z

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	70,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m	. . . . . . . . . . . .

106705	WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen, einschließlich

Abdichten der Anschlussfugen.

106705A	WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil	Z

Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und

Textilglasgitter.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	130,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	330,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	460,00	m	. . . . . . . . . . . .

106707	WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter

bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen

und dergleichen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 149

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

106707A	WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff	Z

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	10,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

106721	Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem

Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf

der Armierungsschichte befestigt, einschließlich Grundieren und

Beschichten mit Fassadenfarbe.

106721H	WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.20cm+besch.	Z	E

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	25,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	* * * * * * * * * * *

106721I	WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.30cm+besch.	Z

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	25,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

1068	Endbeschichtung für WDVS	Z

106803	Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in

Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung,

in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus

der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106803C	WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	230,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	590,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	820,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106804	Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit

Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe,

für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des

Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: nach Wahl des AG

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 150

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

106804A	Az WDVS Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe	Z	E

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	230,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	590,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	820,00	m2	* * * * * * * * * * *

106809	Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit

eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), in Kornstärke

aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter

Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung

vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des

Auftraggebers.

106809A	Buntstein-Dünnp.Reibstruktur	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	10,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

106810	Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit

kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter Gesteinskörnung

(Buntstein-Dünnp.), für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der

Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers

nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: nach Wahl des AG

106810A	Az WDVS Buntstein-Dünnp.S.-Farbe	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	10,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1082	Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder

Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige

Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke

hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,

Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 151

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden

Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte

Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht

sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- oder Deckenflächen.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die

Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flächen reinigen, Schutt zur

Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst

ergänzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108201	Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen,

größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz

angepasst.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 152

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108201B	P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und

zementgebundenen Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

G1	10,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	10,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108201C	P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.25-50%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und

zementgebundenen Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	400,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	400,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108205	Innenwandputz instandsetzen (100 Prozent), Oberfläche verrieben.

108205A	P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.100%

Auf Mauerwerk aus Mauerziegeln, zweilagig, aus Kalkzementmörtel,

größte Putzdicke 30 mm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,028 t/m2.

G1	10,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	80,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	90,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108223	Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit

Gipskalkmörtel, einschließlich etwaiger Instandsetzung des

Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223A	P-Inst.Stukk-putz einf.b.10%

Bei einfacher Berohrung, bis 10 Prozent.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,002 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	40,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 153

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108223B	P-Inst.Stukk-putz einf.ü10-25%

Bei einfacher Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	15,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	165,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108240	Schlitze schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in

Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne

Gewebeüberspannung.

108240A	P-Schlitz schließ.verp.5/10cm

Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	100,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m	. . . . . . . . . . . .

108240B	P-Schlitz schließ.verp.5/10-20

Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	50,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m	. . . . . . . . . . . .

108240C	P-Schlitz schließ.verp.5/20-30

Bis 5 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	20,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m	. . . . . . . . . . . .

108240E	P-Schlitz schließ.verp.10/10cm

Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	10,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 154

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108240G	P-Schlitz schließ.verp10/20-30

Über 5 bis 10 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	10,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

108241	Überspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen die

Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff.

Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

108241A	P-Überspannen Schlitze

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108243	Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte

Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem

Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten

Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen

Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.

108243A	P-WDB schließen 0,1m2 b.15cm

Bis 15 cm dick.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	10,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	ST	. . . . . . . . . . . .

108243B	P-WDB schließen 0,1m2 ü.15-30cm

Über 15 bis 30 cm dick.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 155

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108243E	P-WDB schließen 0,1m2 ü.50-75cm	Z

Über 50 bis 75 cm dick.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

108244	Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand

entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich

etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis

0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der

Dicke.

108244A	P-DDB schließen 0,1m2 b.30cm

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

108245	Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand

entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich

etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis

0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 groß. Ohne Unterschied der

Dicke.

108245A	P-DDB schließen 0,25m2 b.30cm	Z

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	2,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

1083	Innenputz instandsetzen in Einzelflächen(E)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder

Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige

Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in den Positionen angegebene größte Putzdicke

hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,

Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 156

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflächen werden die Leistungen, wenn nicht

anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergänzen angeboten.

Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der

Putzergänzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flächen reinigen, Schutt zur

Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108301	Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen

einschließlich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend,

größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

108301B	E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.b.2m2

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-

oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 157

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare

Fläche 0,5 m2.

G1	10,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108301C	E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.ü.2m2

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-

oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen

Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	60,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108309	Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen

Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den

Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die gesamte Fläche (100

Prozent) verschießen.

108309A	E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag

Vorhandenen Putz abschlagen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

G1	30,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	20,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108309B	E-Inst.Kellermwk.verschießen

Verschießen des Kellermauerwerks.

G1	125,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	75,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108329	Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, vorhandenen Putz

abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen

auskratzen, die Fläche reinigen sowie die Fugen der gesamten Fläche

(100 Prozent) verschießen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 158

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108329A	E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.

Vorhandenen Putz abschlagen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.

G1	20,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	5,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108329B	E-Inst.Gewölbe verschießen

G1	80,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	20,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1084	Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder

Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige

Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in

den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke

hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,

Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert

verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden

Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der Fassaden

gemäß ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der

Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen

erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im

Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Wasserstrahl und Bürste reinigen, den fehlenden Putz

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 159

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

in der Art des Bestandes ergänzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile

in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten

Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten,

Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.

Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder

Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen, das

Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren,

Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen

auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen

aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.

Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 160

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403B	P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.10-25%	E

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-,

Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 10 bis

25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

G1	115,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	* * * * * * * * * * *

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403C	P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.25-50%

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-,

Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 25 bis

50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

G1	115,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403D	P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.50-75%	E

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-,

Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 50 bis

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 161

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

G1	115,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	* * * * * * * * * * *

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Hoftrakt Altbestand

108403J	P-100% Fass.überz.FTM Inst.25%	E

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 10

bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m2.

G1	200,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	m2	* * * * * * * * * * *

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Hoftrakt Altbestand

108403K	P-100% Fass.überz.FTM Inst.50%	E

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 25

bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.

G1	200,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	m2	* * * * * * * * * * *

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Hoftrakt Altbestand

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 162

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108403L	P-100% Fass.überz.FTM Inst.75%	E

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 50

bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m2.

G1	140,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	140,00	m2	* * * * * * * * * * *

108403	Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm

zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen

instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und

aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403X	P-100%Fass.überz.nat.Inst.Erg.Fenst.fasch.	Z

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung für das Ergänzen

der glatten Fensterfaschen des Altbestandes nach Deckenabsenkung.

Herstellen der Faschen in Form und Putzstruktur den instandgesetzten

Faschen des Altbestandes angepasst.

Bis 5 cm1 vorspringend, bis 30 cm1 breit.

Der Verputz auf der Basisfläche wird nach den dafür vorgesehenen

Positionen abgerechnet.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	35,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m	. . . . . . . . . . . .

108420	Gesimseputz instandsetzen, als Einzelleistung (EL), ohne Unterschied

des Profils und des Beschädigungsgrades. Abgerechnet wird die

tatsächlich instandgesetzte Länge.

108420A	P-Gesimse inst.EL Naturs.50cm

Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer

Abwicklung bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

G1	21,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	21,00	m	. . . . . . . . . . . .

108420R	P-Gesimse herst.EL Naturs.50cm	Z

Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer

Abwicklung bis 50 cm.

Neuherstellung des Kordongesimses, in Form und Putzstruktur dem

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 163

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

instandgesetzten Altbestand angepasst.

Im Bereich des neuen Stiegenhauses einschl.Herstellung des

Gesimsekörpers.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	4,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	4,00	m	. . . . . . . . . . . .

108423	Fassaden-Sockelputz instandsetzen.

108423E	P-Sockelputz ZM gekr.100%

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, 100 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1	15,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108426	 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz Instandsetzen, ohne

Unterschied der Art, für das gänzliche Entfernen des Spritzputzes von

den nicht instandgesetzten Flächen.

108426B	P-AzF-Inst.Spritzp.entf.75-90%	E

Bei einer Verputzerneuerung über 10 bis 25 Prozent, Spritzputz

entfernen über 75 bis 90 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

G1	115,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	* * * * * * * * * * *

108426C	P-AzF-Inst.Spritzp.entf.50-75%

Bei einer Verputzerneuerung über 25 bis 50 Prozent, Spritzputz

entfernen über 50 bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

G1	115,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 164

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

108426D	P-AzF-Inst.Spritzp.entf.25-50%	E

Bei einer Verputzerneuerung über 50 bis 75 Prozent, Spritzputz

entfernen über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

G1	115,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	115,00	m2	* * * * * * * * * * *

1084590	P-Fassade Mineralf. Wasserglas

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten

Außenflächen (Fassaden), mit Mineralfarben auf Wasserglasbasis

(Silikatfarbe), wasserverdünnbar, hergestellt nach den

Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne

Aufpreis.

G1	170,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	170,00	m2	. . . . . . . . . . . .

108462	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen

(Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu

streichende Fläche.

108462A	P-Az Anstrich Fass.2-färbig

Für zweifärbigen Anstrich.

G1	170,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	170,00	m2	. . . . . . . . . . . .

10 SUMME Putzarbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 165

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

11	Estricharbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gefälle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Fließestrichen, auf vorhandenem Gefälle bis zu einer

Neigung von 5 Prozent und von Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche geglättet.

Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung händisch oder maschinell durchgeführt

wird.

Ausfüllen von Deckeln:

Das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der

Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des

Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das

Staubfreimachen in den Einheitspreisen einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen

des Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen

einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:

Provisorische Türschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus Beton, als Schutz gegen

mechanische Beschädigungen bei Überfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge

des Arbeitsfortschrittes entfernt.

1121	Vorbereiten des Untergrundes

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Abgleichen der Beschüttungen und Niveauausgleichsschichten ist in die Einheitspreise

einkalkuliert.

112110	Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten

Leichtbetonen mit einem Zuschlag aus Hartschaumstoffgranulaten.

Oberfläche eben abgezogen, für das Verlegen von

Trittschalldämmmatten gerichtet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 166

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

112110A	Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3	Z

Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3.

Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer Austrocknungszeit (max.4

Tage bei 6 cm Schichtstärke), pumpfähig.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	25,00	m3

Wohnungen

G4	60,00	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	85,00	m3	. . . . . . . . . . . .

1122	Trenn- und Dämmschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dämmschichten:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden

kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen

abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfälle dürfen nicht verlegt werden.

112201	Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen.

Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage.

112201A	Abdecken mit Folie 0,1mm

Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	75,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	375,00	m2

Wohnungen

G4	985,00	m2

Dachgeschoss

G5	75,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.510,00	m2	. . . . . . . . . . . .

112202	Dampfbremsschichte.

112202A	Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt

Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionsäquivalenten

Luftschichtdicke von mindestens 10,0 m, Stöße und Überlappungen

mit Doppelklebeband verklebt.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	100,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	75,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	175,00	m2	. . . . . . . . . . . .

112204	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit

Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhöhter Festigkeit,

schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,

Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 167

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

112204D	Mineralwollepl.schwer 35/30	E

35/30 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	1,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

112214	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit

Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff),

Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer brennbar.

112214C	Hartschaumpl.EPS-W20 40mm

Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 40 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	20,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

112214D	Hartschaumpl.EPS-W20 50mm

Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 50 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	130,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	55,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	185,00	m2	. . . . . . . . . . . .

112216	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit

Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff),

Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer brennbar.

112216D	Hartschaumpl.EPS-T 34/30

34/30 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	75,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	245,00	m2

Wohnungen

G4	985,00	m2

Dachgeschoss

G5	75,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.380,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1123	Nutzestriche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Nutzestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM für Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-

Estrich) verwendet.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 168

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,

konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.

Fließestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle

zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der

Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Fließmittel bei Zementestrichen:

Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von

Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der

zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.

Randstreifen, Verflüssiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion

entsprechenden Höhe und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem

Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

112304	Gleitender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225.

112304D	Gleit.Zem.N-Estrich E225 70mm

70 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1124	Unterlagsestriche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff

Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,

konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.

Fließestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle

zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 169

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Fließmittel bei Zementestrichen:

Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von

Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der

zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.

Randstreifen, Verflüssiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion

entsprechenden Höhe + 2 cm und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach

dem Fertigstellen des Belag abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

112403	Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse

E 225.

112403B	Schwimm.Zem.U-Estr.E225 50mm

50 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	55,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	375,00	m2

Wohnungen

G4	985,00	m2

Dachgeschoss

G5	75,00	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.490,00	m2	. . . . . . . . . . . .

112403D	Schwimm.Zem.U-Estr.E225 70mm

70 mm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1125	Sonstiges

112508	Abschlusswinkel liefern und versetzen. über 50 bis 70 mm hoch.

112508A	Abschlussw.50-70mm Alu 3mm

Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m	. . . . . . . . . . . .

112511	Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ähnliche Einbauteile.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 170

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

112511A	Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2

Einzelgrößen bis 0,4 m2.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	5,00	ST	. . . . . . . . . . . .

1126	Oberflächenbehandlung, Beschichtungen

112602	Versiegeln des Zementestriches, einschließlich Grundierung,

hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers,

einschließlich vorherigen mechanischen Entfernens der

Zementschlämme.

112602A	Versiegeln Estrich

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	60,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

11 SUMME Estricharbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 171

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

12	Abdichtungen

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die

Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzahlung

geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen und

Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche des

Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhöhe, nicht nur die

höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von

waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die

lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch

wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzahlung

für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen

verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht der Reihenfolge bei der

Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den

entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:

Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach

Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

1211	Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

121102	Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte Abdichtungen von Wänden

aus Beton.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 172

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

121102K	Lotr.Betonwand Vorber.überz.ZM f.Hochzug	Z

Durch Entgraten und Überziehen mit fein verriebenem Zementmörtel,

einschließlich einer Haftbrücke.

Für Hochzüge bis zu einer Höhe von 20 cm.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	35,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m	. . . . . . . . . . . .

121103	Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte Abdichtungen von

gemauerten Wänden aller Art.

121103K	Lotr.Mwk.Vorber.verschieß.KZM f.Hochzug	Z

Durch Verschießen mit Kalkzementmörtel.

Für Hochzüge bis zu einer Höhe von 20 cm.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	55,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	10,00	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	90,00	m	. . . . . . . . . . . .

1211040	Hohlkehle Zementmörtel 10cm

Hohlkehlen aus Zementmörtel mit Schenkellängen bis 10 cm.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	55,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	55,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	15,00	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	125,00	m	. . . . . . . . . . . .

1212	Waagrechte Abdichtungen

121200	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der

Unterleistungsgruppe 12.12 wird vereinbart:

121200A	Material zu 12.12 Wahl AN

Betrifft Position(en): Alle

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121201	Voranstrich auf waagrechten Flächen.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 173

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

121201B	Voranstrich waagr.

Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	95,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	140,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	235,00	m2	. . . . . . . . . . . .

121203	Waagrechte Abdichtung unter Wänden mit bituminösen

Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß geklebt.

121203D	Waagr.Abdicht.u.Wand E-KV-4

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	9,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	11,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m2	. . . . . . . . . . . .

121207	Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen

Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.

121207C	Waagr.Abdicht.Boden GV45

Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flämmbar.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	95,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	140,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	235,00	m2	. . . . . . . . . . . .

121207D	Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	95,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	140,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	235,00	m2	. . . . . . . . . . . .

121215	Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne

Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei

Hochzügen. Abgerechnet je Lage.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 174

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

121215A	Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm

Bis 30 cm Höhe.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	55,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	55,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	15,00	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	125,00	m	. . . . . . . . . . . .

1212500	Provisor.Abdichtung Altbestand	Z

Provisorische Abdichtung der verbleibenden Holztramdecken im

Altbestand-Decke ü. EG.

- Entfernen etwaiger Deckleisten auf der Schalung, Reinigung der

Schalungsoberfläche.

- Abschlagen des Wandverputzes bis zu einer Höhe von 15 cm und

patschokkieren der gereinigten Wandflächen (Vorbereitung für die

Hochzüge)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN, dem Zweck entsprechend,

angebotene Abdichtung:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten

Baumaßnahmen sowie Entfernen nach Bauwerksdichtheit,

angebotene Schutzmaßnahme:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abzudichtende Fläche: ca.135 m2

Hochzüge: ca.85 m

G1	PA

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

1281	Nachträgliche waagrechte Mauerabdichtung

Ständige Vertragsbestimmungen:

Vorarbeiten:

In den Einheitspreis der angebotenen Leistungen ist das Abschlagen des Putzes nicht einkalkuliert.

Beilagen:

Auf Wunsch des Auftraggebers werden Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder

Überwachungsstelle, detaillierte Beschreibungen des angebotenen Systems und Referenzlisten

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 175

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

umgehend zugesandt.

Setzungsschäden:

Der Auftragnehmer haftet für alle Setzungsschäden mit Rissen über 0,5 mm Breite, die durch seine

Arbeit am Gebäude entstanden sind.

Anschluss für andere Abdichtungen:

Die Anschlussmöglichkeit für senkrechte oder waagrechte Abdichtungen, nach Angaben des

Auftraggebers wird gewährleistet.

Abrechnung:

Die Abrechnung nach Flächenmaß erfolgt nach den Rohbauabmessungen.

128102	Baustelleneinrichtung und-räumung

128102A	Baustelleneinrichtung und- räumung	Z

Einmaliges An- und Abtransportieren, Auf- und Abrüsten aller zur

Durchführung der plangemäßen und notwendigen Arbeiten

erforderlichen Geräte, Materialien und

Zubehörteile

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

128114	Nachträgliche Trockenlegung von Mauerwerk aller Art bei

aufsteigender Feuchtigkeit mit Hilfe des Injektionsverfahrens. In die

Einheitspreise sind alle Stemm- und Bohrarbeiten, das Einbringen mit

oder ohne Druck der angebotenen Substanz, sowie das fachgerechte

Schließen der Bohrlöcher einkalkuliert.

128114K	Abdicht.Mwk. Injektion 30-60 cm	Z

Mauerwerk zwischen 30 und 60 cm dick.

Injektionsverfahren mit kontrollierter Einbringung auf Silikonbasis, z.b.

mittels Hohldochtverfahren.

Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verrechnung ohne Unterschied der tatsächlichen Mauerwerksdicke

nach der Grundrissfläche des trockengelegten Mauerwerks.

G1	30,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 176

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

128114P	Az Mauerwerksabd. für Vortrocknung	Z

Aufzahlung auf die Positionen "Nachträgliche Trockenlegung von

Mauerwerk" für Vortrocknung mittels Heizstabtechnik vor dem

Einbringen des Injektionsgutes.

Durch die Vortrocknung muss die Restsaugfähigkeit des Mauerwerks

mindestens 30% betragen.

Verrechnung ohne Unterschied der tatsächlichen Mauerwerksdicke

nach der Grundrissfläche des trockengelegten Mauerwerks.

G1	30,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	30,00	m2	. . . . . . . . . . . .

128150	Sanierputz innen oder außen auf Mauerwerksflächen nach einer

nachträglichen Mauerwerkstrockenlegung, aufgebracht nach den

Richtlinien des Herstellers.

Bei der Auswahl des Produktes ist die tatsächliche Versalzung sowie

die Restfeuchte des Mauerwerks über der sanierten Zone zu

berücksichtigen.

128150A	Sanierputz nach Mauertrockenleg.	Z	E

Nach einer Trockenlegung mittels Injektionsverfahren.

Abstrahlen der bauseits restlos abgeschlagenen und gereinigten

Mauerwerksfläche mittels Schmelzkammerschlacke einschl.

Abtransport von Rückständen in bauseitige Container.

Sanierputz in der vorgeschriebenen Schichtfolge und Schichtstärke

einschl. Haftbrücke aufbringen. Feinputz mit fein verriebener

Oberfläche.

Z.B. POROMENT-Feuchtmauerputz der Fa.Buschek-Bautenschutz,

7000-Eisenstadt, hoher Nußbaumweg 21 od.glw.

Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	220,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	220,00	m2	* * * * * * * * * * *

12 SUMME Abdichtungen	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 177

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

13	Außenanlagen

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und

dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere

Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die

Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen

Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial

angesehen.

1311	Planum und Schotterschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der

Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise

einkalkuliert.

131101	Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das

Unterbauplanum wird für den darüberliegenden Oberbau mit

geeigneten Geräten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten

erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht

werden. Das fertiggestellte Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit

von +/- 3 cm auf Sollhöhe.

131101A	Unterbauplanum Gehweg

Für Gehwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 20 MN/m2.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	60,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	60,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131103	Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial

werden nur humusfreie, korngestufte Sand-Kies-Gemische oder

gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmäßige Mischung aus

beiden verwendet. Das Material ist wetterbeständig und frostsicher und

darf während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 178

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Kornzertrümmerung erleiden. Der Einbau und das Verdichten erfolgt

so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden.

Das fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer

Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.

131103B	Frostschutzschichte 20cm

20 cm dick.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	60,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	60,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131105	Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus

humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/35 oder

0/55. Das Material ist wetterbeständig, frostsicher und frostbeständig

und darf während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige

Kornzertrümmerung erleiden. Das Einbauen und das Verdichten

erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die geforderten

Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum

der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit

von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Angegeben ist die Dicke im verdichteten

Zustand.

131105A	Mech.stab.Tragschichte 10cm

10 cm dick, für Gehsteige, Radwege und dergleichen.

Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	60,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	60,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	120,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131113	Trennlage mit Übergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass

durch Wettereinfluss und durch Überschüttung die planebene Lage

nicht beeinträchtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage

abgedeckte Fläche.

131113A	Trennlage Geotextil(Vlies)200g

Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	60,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	80,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1312	Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken

Ständige Vertragsbestimmungen:

RVS:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 179

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der

Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Fugen:

Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus

zusammendrückbarem Material und verbleiben im Betonkörper. Bei angeordnetem Fugenverguss

werden die oberen, in den Frischbeton vorübergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des

Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach

dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenränder werden sauber nachbearbeitet.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflächen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen

sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen

einkalkuliert.

131201	Unterlagsbeton für Gehsteige, Fahrbahnen und dergleichen. Fugen in

notwendigen oder vorgeschriebenen Abständen ausgebildet, jedoch

mindestens alle 4,0 m. Die Oberfläche wird plangemäß abgeglichen

und beim Ausführen einer bituminösen Decke entsprechend roh

abgezogen.

131201K	Unterlagsbeton C20/25 Gehst.10cm	Z

Für Gehsteige, Festigkeitsklasse C20/25, 10 cm dick.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

1314	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der

Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden

eingehalten.

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen

einkalkuliert.

Verlegepläne:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 180

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Die angebotenen Preise bei Belägen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrößen beziehen

sich auf die beigelegten Verlegepläne.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die

Herstellung im Sinne der ungebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.

Verlegen im Mörtelbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Mörtelbett verlegt (Mört.), die

Herstellung im Sinne der gebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:

In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschließlich

Materialbeistellung, als angeboten:

Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschließlich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten

bis 0,5 cm mit Ausgleichplättchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener

höhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefälls- oder

Schutzbeton, in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flächen.

Plattenabmessungen:

Die Nennmaße in den Positionen der Platten bezüglich Längen und Breiten dürfen um +/- 1 cm

differieren. Die zulässigen Toleranzen laut ÖNORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelfläche unter 1,0 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten

und Zuschnitte für Randausbildungen, Rundungen, Schrägen und Schächte werden gesondert

verrechnet.

Material:

Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ÖNORM B 3118), Pflastersteine, Platten

und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ÖNORMEN 1338, 1339 bzw. 1340).

131414	Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau

verlegt, einschließlich der passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das

Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht gesondert

verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1,0 m2 Einzelfläche

werden nicht abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt

(Schneidearbeiten in eigener Position).

131414A	Verbundstein im Sandbett grau 6cm

Farbe grau, 6 cm dick.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	20,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	60,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	80,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131416	Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne

Unterschied der Art.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 181

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

131416A	Zuschnitte Verbundst.6cm dick

6 cm dick.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	30,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	65,00	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	95,00	m	. . . . . . . . . . . .

131431	Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit

Zementmörtel verfugt, mit Ortbetonfundament mit Rückenstütze aus

Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2, einschließlich

Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.

131431B	Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau

Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet,

naturgrau.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	6,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	19,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

131440	Granitrand-, Granitbord- oder Granitleistensteine, mit Zementmörtel

verfugt, mit Ortbetonfundament mit Rückenstütze, aus

Pflasterdrainbeton, im erforderlichen Querschnitt, einschließlich

Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials. Die angegebenen

Werksteinbezeichnungen entsprechen der ÖNORM B 3108.

131440B	Granitrandstein K4 20x24cm

Randstein K4, 20 x 24 cm.

G1	25,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	25,00	m	. . . . . . . . . . . .

1315	Sonstige Außenarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gefälle:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise

einkalkuliert.

131501	Fundamente herstellen für vom Auftraggeber beigestellte Geräte, z.B.

Klopfstangen und Schaukeln, einschließlich Fundamentaushub,

Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton und etwaigem

Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 182

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

131501A	Fundament herst.b.0,25m3

Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	4,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6,00	ST	. . . . . . . . . . . .

131501K	Streifenfund.f.Einfr.frostfrei	Z

Streifenfundamente bis frostfreie Tiefe einschließlich etwaiger

Schalung ab Planum.

Betongüte C16/20 XC2. Höchstbreite: 30 cm

Für Einfriedungsmauerwerk bzw. Zäune aller Art.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	5,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	2,00	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	7,00	m3	. . . . . . . . . . . .

131501L	Az Streif.fund. für besond.eben Oberfl.	Z

Aufzahlung für besonders ebene und horizontale Oberfläche,

Höhentoleranz max. +/-5 mm.

Für das Aufsetzen eines Sichtmauerwerks gerichtet.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	8,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	2,00	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131502	Fundamente für Außenbeleuchtungen u. dgl. herstellen, einschließlich

Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials und

Fundamentbeton C25/30. Einschließlich Sichtschalung im oberen

Bereich bis 15 cm Höhe, Abfasung der sichtbaren Kanten und fein

verreiben aller Sichtflächen.

Einschließlich etwaigem Versetzen von beigestellten Einlegeteilen oder

Anarbeiten an Rohraustritte aller Art.

131502A	Fund.herst.b.0,25 m3,Oberfl.verr.	Z

Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	2,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	4,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	6,00	ST	. . . . . . . . . . . .

131550	Zaunsockelmauerwerk aus Schalsteinen mit besonders

wasserabweisender Oberfläche in Sichtqualität.

Versetzen des Mauerwerks auf Streifenfundamenten (Abrechnung in

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 183

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

eigener Position).

Die Mauersteine sind mittels Kunststoffkeilen exakt auszurichten.

Höhentoleranz der horizontalen Sichtfugen max.+/-2 mm1. Seitl.

Abweichung ebenfalls max.2 mm1.

Einschließlich Einbau von Halbsteinen sowie Verschnitten aller Art an

Kreuzungs-und Endpunkten.

Füllbeton aus vom Steinhersteller erzeugter

Sackware erdfeucht eingebracht und verdichtet.Oberfläche in der

obersten Schar eben abgezogen, für das Versetzen von Abdeckplatten

gerichtet.

Z.B Mauersteine UNIVERSAL 40/20/20 samt zugehörigen

Abdeckplatten der Fa.Häusler Ges.m.b.H, A-2351 Wr.Neudorf,

Ricoweg 3. oder glw.

Angebotenes System (mit Angabe des Herstellers):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131550A	Zaunsockelmwk.Mauerst.m.Sichtob.fl. 40 cm	Z

Mauerwerk, 2 Scharen = 40 cm hoch.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	10,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	3,00	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	13,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131550K	Abdeckplatten geklebt	Z

Abdeckplatten mit satteldachförmiger Oberfläche 22,5x25x6,5 cm.

Mit vom Hersteller geliefertem Dichtkleber nach dessen Richtlinien

versetzt.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	25,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	7,00	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	32,00	m	. . . . . . . . . . . .

131550L	Az Einsch.Zaunsteher	Z

Aufzahlung auf die Positionen Sichtmauerwerk und Abdeckplatten für

das Versetzen beigestellter Einschubrohre bzw. das Herstellen

entsprechender Aussparungen für das Versetzen von

Metallzaunstehern aller Art.

Einzurechnen ist das Vergießen nach den bauseits versetzten

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 184

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Zaunstehern mit Vergussmasse mit oberem Abschluss, im Aussehen

der Oberfläche der Abdeckplatten angepasst.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	16,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	4,00	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	ST	. . . . . . . . . . . .

131550Q	Az Dehnfuge	Z	E

Aufzahlung auf die Positionen Sichtmauerwerk für den Einbau von

vom Hersteller erzeugten systemangepassten Dehnfugenprofilen.

Verr. je m1 Mauerwerkshöhe.

G1	m

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m	* * * * * * * * * * *

1316	Kinderspielplätze

131650	Fallschutzplatten auf vorbereitetem Untergrund aus verdichteten

Schotterflächen aus Kantkorn verlegen.

131650B	Fallschutzplatten lief+verlegen	Z

Mit neuen Fallschutzplatten mit Kunststoffgranulatoberfläche (gemäß

ÖNORM), zugelassen für freie Fallhöhen bis 150 cm. Im Splittbett

verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, einschließlich

Splittbett und allen Schneidearbeiten an den Randbegrenzungen sowie

notwendigen Ausschnitten beim Anarbeiten an Spielgeräte,

Kandelaber etc.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	32,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	32,00	m2	. . . . . . . . . . . .

131660	Liefern und versetzen eines Palisadensandkasten, Holzart: Kiefer,

kesseldruckimprägniert.

Einschl. Erdaushub, Unterbauplanum ca. 60 cm u. Niveau, Abtransport

des Erdmaterials, sowie einbringen von 20 cm Rollierung u. 1 Lage

Geotextil.

Einschließlich Sandbefüllung ca. 40 cm hoch mit Marchfeldsand mit

Lehmanteil.

131660A	Palisaden-Sandkasten 250x250 einschl. Sand	Z

Sandkasten 250x250 cm groß.

Z.B.Fabrikat EIBE acqua der Fa.Eibe Produktion + vertrieb GmbH,

1090 Wien, Liechtensteinstr. 52.

Angebotenes Produkt:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 185

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

131661	Kleinkinderschaukel, Schaukelbalkenhöhe ca. 150 cm einschl.

beistellen von 2 Pfostenschuhen.

Rundpfostensteher aus Kiefer, kesseldruckimprägniert.

Fundamente in eigener Position.

131661A	Kleinkinderschaukel	Z	E

Z.B.Fabrikat Eibe Minimondo Gänseblümchen od. glw.

Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	* * * * * * * * * * *

131662	Kleinkinderrutsche mit Aufstiegstreppe,alle Holzteile aus Kiefer,

kesseldruckimprägniert.

Einschl. Beistellen der erforderlichen Pfostenschuhe.

Fundamente in eigener Position

131662A	Kleinkinderrutsche m. Aufstiegstreppe	Z	E

Z.B.Fabrikat Eibe Minimondo Veilchen od. glw.

Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	* * * * * * * * * * *

131663	Sitzbank mit Lehne, Bankgestell aus Stahl,feuerverzinkt und

endbeschichtet, Bankauflage aus mind. 35 mm dicken Hatholzbrettern,

geschliffen und mit Klarlack beschichtet.

131663A	Sitzbank mit Lehne	Z	E

Mind. 1,80 m lang.

Z.B. eibe Cite Bank mit Lehne Eric od. glw.

Angebotenes Produkt:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 186

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	* * * * * * * * * * *

1320	Bitum.Tragschichten, Walz-u.Gussasphalte	Z

132014	Gussasphalt für Gehsteige und dergleichen, Typ GA4, auf

vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht, Oberfläche abgestreut mit

füllerarmem Sand.

132014A	Gussasphalt-Gehsteig GA4 2cm	Z

Einlagig, 2 cm dick.

G1	60,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	60,00	m2	. . . . . . . . . . . .

13 SUMME Außenanlagen	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 187

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

14	Besondere Instandsetzungsarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die

Abgeltung der Erschwernisse bei Wänden und Decken mit Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer

Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe

über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also

die gesamte Wandhöhe, nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren

zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in

die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in

festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren

der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf

der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur

Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten

Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung

als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist

das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich

angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen

der Baustelle, geregelt.

1420	Mauerwerksverfestigung	Z

Sämtliche Gerüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten können erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten

Festigkeitswerte sowohl des Mörtels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 188

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Verbundbaustoff erzielt und mittels Prüfzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prüfanstalt durch den

Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Güte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom

Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein

Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewünschte Erfolg erzielt

ist.

Sämtliche Bohrkerne sowie auch mögliche Nachverpressungen sind mit den Einheitspreisen der

angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber entsprechende Protokolle zu

verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den

Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die Rohbaustärke. Die

Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemäß ÖNORM B 3350 :

Mörteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 5 N/mm2

1420000	Baustelleneinrichtung und Räumung	Z

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchführung der

Verfestigungsarbeiten erforderlichen Geräte und Maschinen.

Stillstandszeiten, welche sich durch die Überprüfung der erzielten

Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachverpressungen

ergeben, werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis

enthalten.

Eine zwischenzeitliche Räumung der Baustelle und eine etwaige

Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf Risiko

des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt.

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

142001	Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw.

zementgebundenem Injektionsgut.

Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der

jeweiligen Wand-bzw. Pfeilerstärke angepassten Tiefe.

Einbringen der Injektionsvorrichtungen.

Herstellen eines Dämmputzes zur Verhinderung von

Injektionsverlusten, wenn erforderlich.

Injizieren des gewählten Injektionsgutes bis zum Erreichen der

geforderten Festigkeitswerte.

Entfernen der Packer und verschließen der Packerlöcher mit ZM-

Mörtel.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 189

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

142001B	Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 30-45 cm	Z

Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Stärke über 30 bis 45

cm.

Betrifft:  Außenwand Straße im 1.OG

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G1	10,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m3	. . . . . . . . . . . .

142001C	Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 45-60cm	Z

Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Stärke über 45 bis 60

cm.

Betrifft: Außenwand Straßenseite im Erdgeschoss

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

G1	15,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	m3	. . . . . . . . . . . .

142001K	Mauerw.verf.Zieg.mwk. b. 30 cm	Z	E

Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke

bis 30 cm.

Betrifft: Feuermauern im Erdgeschoss und 1.Stock

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

G1	38,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	38,00	m3	* * * * * * * * * * *

142001L	Mauerw.verf.Zieg.mwk. 30-45  cm	Z	E

Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke

über 30 bis 45 cm.

Betrifft: Feuermauern im Keller bzw. Fundamente der

Feuermauern im nicht unterkellerten Teil

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 190

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

G1	20,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m3	* * * * * * * * * * *

142001N	Mauerw.verf.Zieg.mwk. ü. 60  cm	Z	E

Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke

über 60 cm.

Betrifft: Außenwand Straßenseite im Keller

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

G1	45,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	45,00	m3	* * * * * * * * * * *

142001X	Mehrverbrauch von Injektionsgut	Z

Mehrverbrauch von Injektionsgut über den eingerechneten Verbrauch

hinaus.

Der Nachweis erfolgt über die aufzustellenden Protokolle.

G1	150,00	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	150,00	kg	. . . . . . . . . . . .

142001Y	Abschlussgutachten	Z

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prüfanstalt

über die lt. Angabe zu erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten

Mauerwerksteile.

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 191

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

1430	Holzverbunddecken	Z

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines

Aufbetons sowie Setzen von speziellen Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen

in der Verbundfuge zu einem Verbundtragwerk geformt.

Es dürfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber

vorzulegen.

Grundsätzlich sind zwei Arten der Ausführung zu unterscheiden:

- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast +

Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

143001	Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern

und nach den Angaben der Zulassung und der jeweiligen statischen

Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke einschrauben.

143001A	Verbundelem. Dippelbaumdecken	Z

Für Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stärke und der Breiten

der Dippelbäume.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	800,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	800,00	ST	. . . . . . . . . . . .

143001B	Verbundelem. Tramdecken	Z

Für Tramdecken ohne Unterschied des Abstandes und des

Querschnitts der Träme.

G1	1000,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.000,00	ST	. . . . . . . . . . . .

143003	Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext

angegebene Stärke bezieht sich auf die Mindeststärke über dem

Dippelbaumscheitel.

In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte mindestens C25/30 mit

dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter

Mehrstärken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener

Oberfläche sowie die erforderliche Trennlage(PVC-

Folie)einzurechnen.

Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 192

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

143003A	Aufbeton Dippelbaumdecken  6 cm stark	Z

Für eine Nennstärke des Aufbetons von 6 cm.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	40,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m2	. . . . . . . . . . . .

143004	Aufbeton auf Holztramdecken aller Art. Die im Positionstext

angegebene Stärke bezieht sich auf die Mindeststärke.

In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte mindestens C25/30 mit

dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter

Mehrstärken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener

Oberfläche sowie die erforderliche Trennlage(PVC-

Folie)einzurechnen.

Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

143004A	Aufbeton Holztramdecken 6 cm stark	Z

Für eine Nennstärke des Aufbetons von 6 cm.

G1	140,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	140,00	m2	. . . . . . . . . . . .

143005	Unterstellung von Holzdecken (Tram-oder Dippelbaumdecken) nach

Entfernen der alten Fußbodenkonstruktionen und vor Aufbringen des

planmäßigen Aufbetons für das Verbundsystem. Die Unterstellung ist

für das Gewicht des Aufbetons zuzügl. unvermeidlicher Arbeitslasten

zu bemessen.

143005A	Unterstellung Holzdecken	Z

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	40,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	40,00	m2	. . . . . . . . . . . .

14 SUMME Besondere Instandsetzungsarbeiten	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 193

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

15	Spezialgründungen

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Statische Berechnungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden die statischen Berechnungen und

Konstruktionszeichnungen vom Auftraggeber beigestellt.

Bodenverhältnisse:

Vertragsbasis sind die durch Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten beschriebenen

Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen.

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

Geräte umstellen:

Das Umstellen der Geräte im Bereich einer Baustelle oder eines Baustellenabschnittes ohne die

Benützung gesonderter Transportgeräte ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Bewehrung:

Die Bewehrung wird nach den Stahlauszugslisten verrechnet.

Tiefenstufen:

Die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenstufen, nicht aber für die darüberliegenden.

Oberer Abschluss der Gründungen:

Bei Ortbetongründungen wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen der obersten verunreinigten

und nicht genügend verfestigten Betonschichte in der projektgemäßen Höhenlage der volle

Betonquerschnitt in der erforderlichen Güte vorhanden ist. Die Kosten hiefür sind in den

Einheitspreisen einkalkuliert.

Das Abschrämmen von Beton und Freilegen der Bewehrung zum Einbinden derselben in Bauteile

wird gesondert verrechnet.

Betongüte:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied für Lieferbeton und/oder auf der Baustelle hergestellten

Beton. Ist aus Gründen der Fertigung oder Einbringung ein höherer Zementanteil oder ein anderer

Kornaufbau notwendig als bei der angegebenen Festigkeitsklasse, sind die Kosten in den

Einheitspreisen einkalkuliert.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

1500	Zusätzliche Vorbemerkungen

1500030	Unterfangungsarbeiten	Z

Vorbemerkungen:

Das bestehende, teilweise unterkellerte 2-geschossige Gebäude wird um 2 weitere Vollgeschosse

und 2 Dachgeschosse aufgestockt.

Aus statischen Gründen ist die Verstärkung und Tieferführung der Fundamente erforderlich.

Geplant ist eine Unterfangung mittels Hochdruckbodenvermörtelung. Die Abteufung erfolgt sowohl

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 194

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

vom Kellerniveau als auch vom Erdgeschossniveau aus.

Statische Berechnung:

Seitens des AG wird ein Pfahlausteilungsplan basierend auf der vom AG erstellten statischen

Berechnung beigestellt. Etwa erforderliche weitere Berechnungen sind vom AN zu erbringen.

Bodenverhältnisse:

Das Bodengutachten des Dr.Würger v.19.04.2004 liegt beim AG zur Einsichtnahme auf bzw. wird

dem AN zur Verfügung gestellt.

Suspensionsverluste:

Eventuelle Suspensionsverluste, welche auf Grund des Bodengutachtens zu erwarten sind werden

nicht gesondert verrechnet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Geräte umstellen:

Da die Einreichpläne und auch der Pfahlausteilungsplan für den Bieter zur Einsichtnahme

aufliegen, kann das Umstellen der Geräte im voraus erfasst und kalkuliert werden. Die

diesbezüglichen Kosten sind daher in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert

vergütet.

Vermessung:

Sämtliche für die Arbeiten notwendigen Vermessungen und Vermarkungen einschl. aller

zugehöriger Materialien sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Ebenso sind der Aufwand für die höhenmäßige Nullmessung sowie die Setzungsmessungen

einschl. der zugehörigen Protokolle in die Einheitspreise einzurechnen.

Notwendige Einbring-und Durchfahrtsöffnungen:

Diese sind vom AN rechtzeitig im Einvernehmen mit dem AG festzulegen und werden ebenso wie

ein eventuelles Wiederverschließen bauseits hergestellt.

Erschwernisse örtliche Platzverhältnisse:

Diese sind vom Bieter auf Grund der aufliegenden Pläne und der notwendigen örtlichen

Besichtigung erkennbar und werden daher nicht gesondert vergütet.

1500040	Planmäßige Pfahloberkante	Z

Im Bereich der Unterfangung bestehender Wände ist die kraftschlüssige Verbindung zu

garantieren.

Im Bereich später aufgesetzter Stahlbetonfundamente ist jedenfalls so hoch zu verfestigen, dass

nach Entfernen der obersten, nicht genügend verfestigten Schichten an der planmäßigen

Pfahloberkante Pfähle in der bedungenen Querschnittsfläche und Festigkeit vorhanden sind.

In jenen Fällen, in denen diese Forderungen erst in tieferliegenden Niveaus erreicht werden, sind

die dann notwendigen Ersatzmaßnahmen (Tieferführen der Fundamente einschl. etwaiger

Stehzeiten etc. ) vom AN zu tragen.

Das Abstemmen der Überkubaturen über den planmäßigen Pfahloberkanten wird nach

gesonderter Position vergütet.

1550	Hochdruckbodenvermörtelung (HDBV)	Z

Kraftschlüssige Verbindung mit bestehenden Fundamenten:

Im Falle der Verwendung der Bodenverbesserungskörper zur Unterfangung bestehender

Fundamente und Ableitung der Lasten in tiefer liegende Bodenschichten garantiert der AN die

Herstellung der kraftschlüssigen Verbindung zwischen Fundament und Bodenverbesserungskörper

bzw. setzt alle erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung derselben.

Der AN haftet für alle Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung dieser Auflage ergeben.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 195

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

155001	Aufstellen einer prüffähigen Statik sowie Erstellen der

Ausführungspläne

155001A	Statische Berechnung	Z

Eventuelle ergänzende Berechnungen sowie Ausführungspläne auf

Basis der vom AG beigestellten Statik und des Pfahlausteilungsplanes

mit Angabe der zu erzielenden Trägfähigkeiten

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

1550020	Baustelleneinrichtung und- räumung	Z

Einmaliges An-und Abtransportieren, Auf-und Abrüsten aller zur

Durchführung der plangemäßen und notwendigen Arbeiten

erforderlichen Geräte, Materialien und Zubehörteile

G1	1,00	PA

Hauss. Erhaltung

G2	PA

Hauss. Verbesserung

G3	PA

Wohnungen

G4	PA

Dachgeschoss

G5	PA

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	PA	. . . . . . . . . . . .

155005	Herstellung der erforderlichen unverrohrten Bohrungen in

hindernisfreien Böden. Abgerechnet von Arbeitsplanum bis Unterkante

Bodenvermörtelungssäule.

155005A	Bohrung Hochdruckbodenvermörtelung	Z

In den lt.aufliegendenem Bodengutachten beschriebenen bzw. zu

erwartenden Böden

G1	320,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	320,00	m	. . . . . . . . . . . .

155005K	Az Bohrerschwernisse Mauerwerk	Z

Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von

Mauerwerk, Beton(außer Stahlbeton), Findlingen und

Verhärtungszonen über das im Bodengutachten angegebene Ausmaß.

Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1	20,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	20,00	m	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 196

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

155005L	Az Bohrerschwernisse Holz	Z	E

Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von Holz,

Holzresten etc. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1	1,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m	* * * * * * * * * * *

155005M	Az Bohrerschwernisse Stahlbeton	Z	E

Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von

Stahlbeton. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1	1,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m	* * * * * * * * * * *

155006	Herstellung von Bodenverbesserungen mittels Düsenstrahlverfahren in

den anstehenden Bodenschichten.

Herstellen von Bodenverbesserungskörpern gemäß statischer

Erfordernis durch das Düsenstrahlverfahren unter Verwendung eines

pressluftummantelten Hochdruckschneidestrahles bei gleichzeitiger

Verpressung von Suspensionen auf Zementbasis. Liefern und

Aufbereiten der geeigneten Suspension für die mittleren Festigkeiten

der hergestellten Verbesserungskörper gemäß statischer Erfordernis

und Hochdruckverpressung im erforderlichen Umfang.

155006A	Hochdruckbodenvermörtelung 80 -100 cm1	Z

Für einen Nenndurchmesser ab 80 bis 100 cm1 Durchmesser.

Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur (planmäßige Länge des

Bodenverbesserungskörpers x planmäßigem Nennquerschnitt)

G1	125,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	125,00	m3	. . . . . . . . . . . .

155006B	Hochdruckbodenvermörtelung 100-120 cm1	Z

Für einen Nenndurchmesser ab 100 bis 120 cm1 Durchmesser.

Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur (planmäßige Länge des

Bodenverbesserungskörpers x planmäßigem Nennquerschnitt)

G1	35,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	35,00	m3	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 197

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

155006K	Az Vorschneiden	Z

Aufzahlung auf die Position Bohrungen für erforderliches

Vorschneiden bzw. Mehrfachschneiden im Zuge der Arbeiten. In den

Einheitspreis einzurechnen ist die diesbezüglich anfallende

Suspensionsabfuhr.

G1	100,00	m

Hauss. Erhaltung

G2	m

Hauss. Verbesserung

G3	m

Wohnungen

G4	m

Dachgeschoss

G5	m

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	m	. . . . . . . . . . . .

155006L	Az Kopfsäulen	Z

Aufzahlung auf die Position Bohrungen für das Herstellen von

Kopfsäulen im Lasteintragungsbereich einschl.zusätzlicher

Erschwernis für das Durchörtern von Mauerwerk und zusätzlicher

Umstellungen. Abgerechnet je Kopfsäule (Fächer) unabhängig von der

Anzahl zusätzlicher Schrägbohrungen.

G1	15,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	15,00	ST	. . . . . . . . . . . .

1550100	Suspensionsabfuhr	Z

Ableiten des systembedingten und nicht mehr regenerierbaren

Rückflussmaterials sowie Abtransport und Deponieren unter

Zugrundelegung einer Deponierbarkeit auf einer

Baurestmassendeponie.

In den Einheitspreis einzurechnen ist auch eventuell in benachbarten

Kellerräumen ausgetretenes Suspensionsmaterial und dessen

Abtransport durch bauseits hergestellte Öffnungen.

Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur analog der Abrechnung

der Bodenverbesserungskörper mit Berücksichtigung etwaiger Fächer

bzw. Kopfsäulen.

G1	180,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m3	. . . . . . . . . . . .

1550110	Suspensionsverluste	Z	E

Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Suspensionsverluste über

das auf Grund der zu erwartenden Bodenverhältnisse anfallende Maß

hinaus etwa bei Antreffen unerwarteter Hohlräume bzw. von

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 198

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Ziegelschutt.

Abgerechnet je m3 Suspension ab Mischanlage

G1	10,00	m3

Hauss. Erhaltung

G2	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	10,00	m3	* * * * * * * * * * *

1550120	Abschrämmen Überkubatur	Z	E

Abschrämmen herstellungsbedingter Überkubaturen und Vorwüchse

der Bodenverbesserungskörper sowie verfestigten Bodenmaterials im

Bereich der Leerstrecke.

Abtransport des Abbruchmaterials auf Deponie einschl.

Deponiekosten.

Diese Position gelangt nur auf besondere Anordnung des AG zur

Abrechnung.

Abgerechnet nach abgestemmter Fläche ohne Berücksichtigung der

jeweiligen Dicke.

G1	1,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

1550130	Abschrämmen Pfahlköpfe	Z

Abschrämmen herstellungsbedingter Überkubaturen über der

planmäßigen Pfahloberkante (im Bereich später aufgesetzter

Stahlbetonfundamente).

Verrechnet nach planmäßiger Fläche der HDBV-Pfähle ohne

Unterschied der tatsächlich abzustemmenden Kubatur.

G1	12,00	m2

Hauss. Erhaltung

G2	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	12,00	m2	. . . . . . . . . . . .

155020	Vergütung von Aufwendungen nach Zeit. Diese Position gelangt nur

auf besondere Anordnung des AG zur Verwendung

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 199

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

155020A	Stilllligezeit AG	Z	E

Stillliegezeiten von Geräten und Mannschaften, die der AG zu

vertreten hat, abgerechnet in Arbeitsstunden. Je Tag werden

höchstens 10 Arbeitsstunden verrechnet.

G1	1,00	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	h	* * * * * * * * * * *

155020C	Regie Bohrmeister	Z

Bohrmeister

G1	1,00	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	h	. . . . . . . . . . . .

155020D	Regie Facharbeiter	Z

Facharbeiter

G1	1,00	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	h	. . . . . . . . . . . .

15 SUMME Spezialgründungen	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 200

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

16	Fertigteile

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist das Anfertigen der

Werkzeichnungen, auch für die Einbauteile, auf Grund vom Auftraggeber beigestellter Polier- und

etwaiger Detailpläne einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur

rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt.

Die Verantwortung für die fachgemäße Konstruktion und die Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt

beim Auftragnehmer. In den Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die

Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte, das Vermessen,

Schweißen und Vergießen einkalkuliert.

Kanten:

Das Ausbilden abgefaster Kanten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Bewehrung:

Wenn nicht anders angegeben, wird die erforderliche Bewehrung, einschließlich der

Transportbewehrung, gesondert verrechnet.

Einbauteile:

Alle Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander

oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, sind einschließlich der Gegenstücke in den

Einheitspreisen einkalkuliert. Die Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt

werden müssen, werden zeitgerecht frei Baustelle zur Verfügung gestellt. Sonstige Einbauteile

werden gesondert verrechnet. Das Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einbauteile und

Lager in die Fertigteile wird gesondert verrechnet. Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass

keine Beeinträchtigungen der Sichtflächen, z.B. durch Rostbildung, eintreten können.

Fugen:

Einlagen und Verfüllungen, die während der Montage systembedingt zwischen den Fertigteilen

beziehungsweise zwischen den Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil eingelegt

oder eingebracht werden, sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Abdichten der Fugen wird

gesondert verrechnet.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, werden die geschalten Sichtoberflächen mit wassersperrenden

Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß

Klasse S2A hergestellt. Die Einfüllseite ist geglättet, bei Deckenelementen waagrecht abgezogen

und überrieben.

Sichtflächen werden in Klasse F2 gemäß ÖNORM ausgebildet.

Maßtoleranzen:

Für Maßtoleranzen (Maßabweichungen) gelten, wenn nicht anders angegeben (zusätzliche

Vertragsbestimmungen), die in der ÖNORM angegebene Maßtoleranzklasse 1 für Fertigteile.

Montage:

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 201

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete Hilfskonstruktionen für die

Standsicherheit während des Errichtens werden gesondert vergütet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den notwendigen Maßangaben, als

einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Abrechnung nach Fläche:

Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der Einheit m2 gemäß ÖNORM mit dem

kleinsten umschriebenen Rechteck hohl für voll abgerechnet.

1600	Zusätzliche Vorbemerkungen

1600010	Statische Berechnung vom AG

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

1600040	Zufahrt+Montagebereich vom AN

Da die übrigen Baumeisterarbeiten zusammen mit den Fertigteilen vergeben werden, sorgt der

Auftragnehmer dafür, dass die erforderlichen Schwerfahrzeuge so ausgewählt werden, dass die

Zufahrt zur Baustelle ungehindert möglich ist und das Baugelände oder Bauteile im

Montagebereich projektgemäß von Schwerfahrzeugen und Montagegeräten befahren werden

können. Wenn nicht anders angegeben sind die Kosten in den Baustellengemeinkosten

einkalkuliert.

1620	FT-Stiegenläufe	Z

Die in den Positionstexten angegebenen Flächen für oben oder unten an schräge Stiegenläufe in

einem Stück angeschlossene Podeste beziehen sich auf die Untersicht ohne Berücksichtigung von

Konsolen.

162001	Gerade Stiegenläufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der

Festigkeitsklasse C25/30.

Herstellen, liefern und versetzen;

einschl. Ausbildung der Auflagerkonsolen und der Kernstufen;

Elastomere-Lager und Bewehrung nach separater Position.

162001A	FT-gerad.Stiegenlauf 9x17,88x28	Z

Laufbreite:1,20 m1

Steigungsverhältnis:17,88/28

Anzahl der Steigungen.9

Plattendicke:16 cm1

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	1,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

162001B	FT-gerad.Stiegenlauf 8x16,82x29	Z

Laufbreite:1,20

Steigungsverhältnis:16,82/29

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 202

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Anzahl der Steigungen.8

Plattendicke:16 cm1

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

162002	Stiegenläufe mit einseitig angeformtem Podest als Fertigteile,

mindestens aus Beton C25/30

Herstellen, liefern und versetzen;

einschl.Ausbildung der Auflagerkonsolen und der Kernstufen;

Elastomerelager und Bewehrung nach separater Position;

die angegebene Podestfläche bezieht sich auf die Untersicht; die

Podeststärke betrifft die Gesamtstärke;

162002A	FT-Stiegenl.+ Pod.oben 9x17,88/28	Z

Laufbreite:1,20 m1

Steigungsverhältnis:17,88/28

Anzahl der Steigungen:9

Laufplattenstärke:16 cm1

Podeststärke:33 cm1

Podestfläche:0,27x1,20 m1

G1	1,00	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	. . . . . . . . . . . .

162002B	FT-Stiegenl.+ Pod.oben 9x16,82/29	Z

Laufbreite:1,20 m1

Steigungsverhältnis:16,82/29

Anzahl der Steigungen:16 cm1

Laufplattenstärke:16 cm1

Podeststärke:33 cm1

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 203

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Podestfläche:0,16x1,20 m1

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	3,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	3,00	ST	. . . . . . . . . . . .

162002C	FT-Stiegenl.+ Pod.oben 8x16,82/29	Z

Laufbreite: 1,20 m1

Steigungsverhältnis: 16,82/29

Anzahl der Steigungen: 8

Laufplattenstärke: 16 cm1

Podeststärke: 33 cm1

Podestfläche: 0,50x1,20 m1

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	2,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	2,00	ST	. . . . . . . . . . . .

1621	Auflager	Z

Vor dem Versetzen der Auflager sind die Auflagerflächen zu reinigen und auf Einhaltung der

planmäßig geforderten Werte (Höhenlage, Auflagertiefe, Qualität der Oberfläche) zu prüfen.

Bei Überschreiten der zulässigen Toleranzen ist der AG zu verständigen um die weitere

Vorgehensweise zu besprechen.

162155	Lager aus Elastomere bei Stahlbetonstiegenlauf- und Podestplatten,

einschließlich Vorbereiten des Auflagers.

Elastizitätsmodul (E-Modul in N/mm2): den Anforderungen

entsprechend

Shore-Härte (ShA) nach DIN 53505: den Anforderungen

entsprechend

zulässige Druckspannung (in N/mm2): den Anforderungen

entsprechend

162155K	Elast.Lager b.Stiegen-Punkt	Z

Punktlager, die Zwischenflächen mit EPS-Platten in gleicher Stärke

ausgefüllt, abgerechnet nach Stück;

Fläche des Punktlagers: 100x200 mm

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 204

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Gesamtlänge des Auflagers bezogen auf ein Punktlager: 600 mm

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	36,00	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	36,00	ST	. . . . . . . . . . . .

1625	Bewehrung	Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Es gelten die Bestimmungen der Leistungsgruppe 07-Beton-u. Stahlbetonarbeiten sinngemäß.

162501	Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0

m1.

162501A	BSt.550 f.Fert.teile o.Unterschied d. Dim.	Z

ohne Unterschied der Dimension

G1	kg

Hauss. Erhaltung

G2	kg

Hauss. Verbesserung

G3	kg

Wohnungen

G4	500,00	kg

Dachgeschoss

G5	kg

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	500,00	kg	. . . . . . . . . . . .

16 SUMME Fertigteile	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 205

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

18	Winterbauarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen

getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und

Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht

ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.

Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen gemäß ÖNORM) wird in

Regie abgerechnet.

Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären Anlagen werden in die

Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während

der Winterperiode werden in die Einheitspreise der Winterbaumaßnahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine Woche mit sieben Tagen

gerechnet, bis drei Tage mit einer halben Woche, über drei Tage mit einer ganzen Woche.

1814	Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeräten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und

Anzahl dieser Geräte und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geräte entsprechen den

geltenden Prüfvorschriften. Es werden keine schadhaften Geräte (übermäßige Abgase, schlechter

Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet für alle nachteiligen Folgen, die durch das

Verwenden defekter Heizgeräte oder durch nicht sachgemäßes Bedienen und mangelhaftes

Warten entstehen. Alle Anschlüsse und Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise

einkalkuliert. Die Raumtemperatur beträgt mindestens +5 Grad Celsius.

181401	Beistellen von Heizgeräten, antransportieren, aufstellen, abbauen und

abtransportieren. Abgerechnet das größte an einem Tag beheizte

Raumvolumen (Fußbodenfläche x Raumhöhe).

181401A	Beistellen transp.Heizgeräte	E

Mit transportablen Heizgeräten nach Wahl des Auftragnehmers.

G1	m3

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m3

Hauss. Verbesserung

G3	m3

Wohnungen

G4	m3

Dachgeschoss

G5	m3

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m3	* * * * * * * * * * *

181402	Vorhalten der Heizgeräte. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten,

und zwar Raumvolumen (gemäß Position Beistellen) in m3 mal

Wochen (VE = m3 x Wochen).

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 206

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

181402A	Vorhalt.transp.Heizgeräte	E

Von transportablen Heizgeräten.

G1	VE

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	VE	* * * * * * * * * * *

181403	Heizen in geschlossenen Räumen ohne Unterschied der Heizgeräte,

einschließlich Bedienen, Warten, Instandhalten und Umsetzen an die

vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen Stellen, ohne

Unterschied, ob während oder außerhalb der normalen Arbeitszeit. Die

Bedienung außerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer

Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten, und zwar

die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der

geheizten Tage (VE = m3 x Tage).

181403A	Heizen geschl.Räume+Brennst.	E

Mit Beistellen von Brennstoffen.

G1	VE

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	VE	* * * * * * * * * * *

1815	Entfeuchten

181501	Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und

Überlaufschutz.

181501A	Trockner 80m3 An-Abtransport	E

Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz

von 280 m3/h. Antransport auf die Baustelle und Abtransport nach

Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerät.

G1	ST

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	ST

Hauss. Verbesserung

G3	ST

Wohnungen

G4	ST

Dachgeschoss

G5	ST

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	ST	* * * * * * * * * * *

181501B	Trockner 80m3 vorhalten	E

Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz

von 280 m3/h. Vorhalten, abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE =

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 207

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

Gerät x Woche. Eine Änderung der ausgeschriebenen Vorhaltedauer

bewirkt keine Einheitspreisänderung.

G1	VE

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	VE

Hauss. Verbesserung

G3	VE

Wohnungen

G4	VE

Dachgeschoss

G5	VE

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	VE	* * * * * * * * * * *

181502	Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die

Bedienung, einschließlich der Entleerung des Kondensats sowie das

etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. Abgerechnet

nach Betriebsstunden.

181502A	Betreiben 80m3 Trockner+Strom	E

Trockner für eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von

280 m3/h, einschließlich Stromkosten.

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	h	* * * * * * * * * * *

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 208

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

19	Baureinigung

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgeräte und Behelfe sowie Reinigungsmittel

beigestellt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abfälle, Verunreinigungen:

Als Abfälle und Verunreinigungen gelten Kehricht, Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber

nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt.

1901	Reinigung im Gebäude

1901010	Zwischenreinigung	E

Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen, nur auf

besondere Anordnung des Auftraggebers. Abfälle und

Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und

entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände,

Parapetabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen.

Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die

waagrechte Fläche.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	1,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	m2	* * * * * * * * * * *

190102	Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum

Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die

Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen,

Wischen, Saugen und dergleichen. Abfälle und Verunreinigungen

sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und entsorgen. Zu

reinigen sind z.B. alle Fußböden und Stiegen, einschließlich der

Sockelleisten, Geländer und Handläufe, Fenster und Türen,

einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen, Sohlbänke

und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen, einschließlich der

Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen,

Herde und Heizkörper, Wandverkleidungen aus Fliesen oder

abwaschbaren Kunststoffbelägen, elektrische Schalter und Dosen

sowie Beleuchtungskörper, Einbaumöbel, Aufzugsportale,

einschließlich Kabine des Aufzuges.

190102C	Schlussreinigung Flächenmaß

Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die

waagrechte Fläche.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	1780,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1.780,00	m2	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 209

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

1902	Reinigung außerhalb des Gebäudes

190201	Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes, z.B. Abkehren und

Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei

den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle, Abtransportieren

und Entsorgen.

190201B	Schlussreinig.Verkehrsfläche

Reinigen der Hof- und Verkehrsflächen sowie PKW-Abstellplätze,

einschließlich Rigole und Einlaufschächte. Abgerechnet die tatsächlich

gereinigte Fläche, bei Stiegen die waagrechte Fläche.

G1	m2

Hauss. Erhaltung

G2	180,00	m2

Hauss. Verbesserung

G3	m2

Wohnungen

G4	m2

Dachgeschoss

G5	m2

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	180,00	m2	. . . . . . . . . . . .

19 SUMME Baureinigung	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 210

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

20	Regieleistungen

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110

erfasst.

Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind,

nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten

Materialien werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur

Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen

verlangt werden kann, werden auf Regieleistungen nicht angewendet.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen,

Transportleistungen und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges

aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen.

2011	Stundenlöhne

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die angebotenen Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

201103	Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.

201103A	Maurer-,Zimmerervorarbeiter	 R

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	50,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	h	. . . . . . . . . . . .

201103B	Maurer,Zimmerer,Betonbauer	 R

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	100,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	h	. . . . . . . . . . . .

201104	Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.

201104C	Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.	 R

Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	100,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	h	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 211

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

2011050	Hilfsarbeiter	 R

Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des

Alters.

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	200,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	200,00	h	. . . . . . . . . . . .

2012	Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Für Geräteeinsatz werden Stundenpreise vereinbart. Abgerechnet wird nur die tatsächliche

Betriebszeit.

2012010	Elektrische Handgeräte	 R

Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und

dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B.

Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen

Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche

Verrechnung von An- und Abtransport ist nicht zulässig.

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	100,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	h	. . . . . . . . . . . .

201202	Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil,

superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.

201202A	Kompressor mit einem Hammer	 R

Mit nur einem Hammer in Betrieb.

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	100,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	100,00	h	. . . . . . . . . . . .

201205	Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines

Kranführers.

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 212

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV	03.05.2005

LGPosNr	Beschreibung der Leistung	Z	PVZZ	GRW

Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	x	Menge	EH	= Positionspreis

201205A	Baukran bis 30tm	 R

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	50,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	50,00	h	. . . . . . . . . . . .

201205B	Baukran ü.30-70tm	E	 R

G1	h

Hauss. Erhaltung

G2	h

Hauss. Verbesserung

G3	h

Wohnungen

G4	1,00	h

Dachgeschoss

G5	h

Lokale

. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .	1,00	h	* * * * * * * * * * *

20 SUMME Regieleistungen	. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 213

Tivoligasse 18 1120WIEN

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN	03.05.2005

HG	OG	LG	BEZEICHNUNG	SUMME

00	Allgemeine Bestimmungen

01	Baustellengemeinkosten	. . . . . . . . . . . .

02	Abbrucharbeiten	. . . . . . . . . . . .

03	Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten	. . . . . . . . . . . .

06	Kanalisierungsarbeiten	. . . . . . . . . . . .

07	Beton- und Stahlbetonarbeiten	. . . . . . . . . . . .

09	Mauer- und Versetzarbeiten	. . . . . . . . . . . .

10	Putzarbeiten	. . . . . . . . . . . .

11	Estricharbeiten	. . . . . . . . . . . .

12	Abdichtungen	. . . . . . . . . . . .

13	Außenanlagen	. . . . . . . . . . . .

14	Besondere Instandsetzungsarbeiten	. . . . . . . . . . . .

15	Spezialgründungen	. . . . . . . . . . . .

16	Fertigteile	. . . . . . . . . . . .

18	Winterbauarbeiten

19	Baureinigung	. . . . . . . . . . . .

20	Regieleistungen	. . . . . . . . . . . .

LV-SUMME	. . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  %	. . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST	Seite 214

Tivoligasse 18 1120WIEN

03.05.2005

HG	OG	LG	BEZEICHNUNG	SUMME

Summe Nachlässe / Aufschläge	. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS	. . . . . . . . . . . . . .

20 % UST	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Rechtsgültige Unterschrift

ABK-LV V2.6e-4113	DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN